Urząd Gminy Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

________________________________________________________

Stare Babice, dnia 21.04.2004 r.

Stare Babice, dnia 19.09.2008 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Modernizacja dachu  Szkoły Podstawowej  i Przedszkola 
we wsi Stare  Babice

## Wójt Gminy

# Krzysztof Turek

| SPIS TREŚCI |  |
| --- | --- |
| 1 | Zamawiająca: | 4 |
| 2 | Tryb udzielania zamówienia | 4 |
| 3 | Wyszczególnienie robót będących przedmiotem zamówienia i warunki wykonania zamówienia: | 4 |
| 4 | Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się : | 7 |
| 5 | Warunki zakwalifikowania Wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego: | 8 |
| 6 | Wymagane oświadczenia, dokumenty i formularze od Wykonawcy złożone celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: | 9 |
| 7 | Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | 11 |
| 8 | Tryb wprowadzania zmian w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | 11 |
| 9 | Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami | 11 |
| 10 | Wadium | 11 |
| 11 | Zwrot wadium | 12 |
| 12 | Sytuacje skutkujące przepadkiem wadium na rzecz zamawiającej | 12 |
| 13 | Termin związania z ofertą | 12 |
| 14 | Zawartość dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia | 13 |
| 15 | Obowiązek zapoznania się Wykonawców z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | 13 |
| 16 | Dokumenty składające się na ofertę | 13 |
| 17 | Cena oferty | 13 |
| 18 | Postać oferty | 13 |
| 19 | Opakowanie i oznakowanie oferty | 13 |
| 20 | Koszty sporządzania oferty | 14 |
| 21 | Wizja terenu prowadzenia robót | 14 |
| 22 | Miejsce i termin złożenia oferty | 14 |
| 23 | Sposób postępowania z ofertą złożoną po wyznaczonym terminie | 15 |
| 24 | Otwarcie ofert | 15 |
| 25 | Kryteria oceny ofert | 15 |
| 26 | Publiczne badanie ofert | 15 |
| 27 | Poufne badanie ofert | 16 |
| 28 | Sposób poprawiania omyłek rachunkowych w ofertach | 16 |
| 29 | Zamawiająca odrzuca ofertę jeżeli | 16 |
| 30 | Wybór Wykonawcy | 16 |
| 31 | Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | 17 |
| 32 | Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | 17 |
| 33 | Powiadomienie Wykonawcy o wyborze oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | 17 |
| 34 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | 17 |
| 35 | Zawarcie umowy | 18 |
| 36 | Informacje uzupełniające | 18 |
| 37 | Środki odwoławcze | 18 |
|  | Wzór umowy | 19 |
|  | Wzory załączników | 27 |

- Zamawiająca:

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32  05-082 Stare Babice

tel. (022) 722 95 36

fax (022) 722 95 36

e-mail: inwestycje@babice-stare.waw.pl

- Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachu  Szkoły Podstawowej  i Przedszkola 
we wsi Stare  Babice, zlokalizowanych przy ul. Polnej 40.

Zamówienie musi być wykonane zgodnie z punktem 3 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektami budowlano – wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, warunkami decyzji pozwolenia na budowę 
nr 1585/08 z dnia 08.07.2008 r., warunkami opinii ZUD nr 676/2008 z dnia 27.05.2008 r. oraz innymi warunkami  i uzgodnieniami mającymi zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.

- Wyszczególnienie robót będących przedmiotem zamówienia i warunki wykonania zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest:

- Kompleksowa przebudowa dachu budynku szkoły podstawowej oraz przedszkola 
z zastosowaniem nowej więźby dachowej o lekkiej konstrukcji oraz uwzględnieniem przebudowy kominów,

- Przebudowa kanalizacji deszczowej,

- Wykonanie odwodnienia połaci dachowych oraz wpięcie do  kanalizacji deszczowej,

- Wykonanie nowych daszków nad wejściami do budynku szkoły

- Podczas przygotowania i realizacji zamówienia Wykonawca musi przestrzegać następujących warunków:

- Zaplecze budowy zorganizowane zostanie przez Wykonawcę na wydzielonej części  boisk do siatkówki, piłki ręcznej oraz bieżni i skoczni w dal, zgodnie z zaznaczonym fragmentem na mapie do celów projektowych, która przekazana zostanie Wykonawcy przez Zamawiającą przed wprowadzeniem na budowę. Zaplecze musi posiadać miejsce zabezpieczone przed opadami do składowania materiałów budowlanych, które nie mogą ulec zawilgoceniu.

- Teren budowy musi być ogrodzony i nadzorowany.

- Woda i energia elektryczna na potrzeby robót budowlanych może być pobierana 
z istniejących przyłączy budynku po uzgodnieniu z Użytkownikiem.

- Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawca na własny koszt doprowadzi do zaplecza wodę i energię elektryczną oraz urządzi sanitariaty dla potrzeb budowy znajdującej się na terenie posesji Zamawiającej.

- Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy.

- Ze względu na przebieg robót na czynnym obiekcie Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo robót rozbiórkowo - budowlanych i zagospodarowania placu budowy ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia pomieszczeń szkolnych w trakcie robót rozbiórkowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku, Zamawiająca wymaga w zależności od potrzeb wyznaczenia dróg tymczasowych.

- W trakcie wykonywania robót związanych z budową, prace należy prowadzić w taki sposób aby nie kolidowały one z normalna pracą budynku szkolno – przedszkolnego.

- Planowane roboty budowlane ze względu na swoją specyfikę muszą być realizowane 
z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa  dzieci i personelu szkoły podstawowej i przedszkola.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i utrzymać na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz dozorców i przedsięwziąć wszelkie środki niezbędne do ochrony robót oraz zapewnienia wygody użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Obowiązuje dokonanie komisyjnego odbioru oznakowania i zabezpieczenia robót przy udziale inspektora nadzoru i pracownika Urzędu Gminy w Starych Babicach oraz przedstawiciela Użytkownika Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich  wykonywania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie dostępności wszystkich wejść do obiektu.

- Zieleń znajdującą się na terenie budowy zabezpieczyć należy przed uszkodzeniem. Rośliny zniszczone w trakcie prac budowlanych odtworzone zostaną przez Wykonawcę na jego koszt.

- Dojazd drogowy do placu budowy przewidziany jest od strony ul. Sienkiewicza przez działki 633/2 oraz 603/2 będące  własnością Gminy Stare Babice. Przebieg dojazdu przez wyżej wymienione działki zaznaczony jest  na mapie, która przekazana zostanie Wykonawcy w wraz z protokołem wprowadzenie na budowę.  Utwardzenie dojazdu poprzez wyłożenie płytami betonowymi oraz ich usunięcie po zakończonej modernizacji dachu leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy robót, który będzie podstawą do rozliczenia finansowego robót budowlanych.

- Wszelkie płatności za wykonane roboty budowlane realizowane będą w roku 2009.

- Wykonawca systematycznie (co najmniej raz w tygodniu, w zależności od sytuacji) 
i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz 
oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku (papę należy przekazać 
do utylizacji). W szczególności Wykonawca będzie dbał o porządek w rejonie wejść do budynku i w tym rejonie wszelkie odpady  i zanieczyszczenia będzie usuwał

na bieżąco, nie później niż w ciągu 12 godzin. W przypadku nie zastosowania się 
do powyższego zapisu Zamawiająca wynajmie i opłaci firmę, która uprzątnie  teren, 
a fakturą za wykonanie prac porządkowych obciąży Wykonawcę robót.

- Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiająca przewiduje ustanowienie osoby do zarządzania realizacją umowy. Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającej do zarządzania umową , Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót organizował będzie na terenie budowy, przynajmniej raz w tygodniu spotkania koordynacyjne z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Użytkownika.

- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Na każde żądanie Zamawiającej (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać  w stosunku 
do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Zamawiająca przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającej będą poddane w szczególności:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w projektach Wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami budowlanymi, Wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi,

i umową,

- zgodność wykonywanych robót budowlanych z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Wykonawcę.

- Zakończenie robót związanych z budową nastąpi w momencie wykonania wszystkich czynności przewidzianych dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i innymi dokumentami, przekazanymi Wykonawcy prac, po doprowadzenia terenu budowy do porządku, odtworzeniu zieleni oraz dokonaniu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych a przewidzianych prawem uzgodnień oraz pozwoleń  koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, a nie wymienionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej czy specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności 
od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- - organizacji i wykonywania robót budowlanych,

- - zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- - ochrony środowiska,

- - warunków bezpieczeństwa pracy,

- – organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,

- - bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- - ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin rozpoczęcia robót ustala się na wiosnę 2009 roku.

Termin zakończenia całości robót ustala się na 31.07.2009 r.

Przewiduje się w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

- Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się :

- Wykonawców , którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując go z nienależytą starannością, a szkoda ta nie została należycie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków,  kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego,

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwa przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust 1 pkt. 1-3, prawa zamówień publicznych;

- z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą;

Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą.

- Warunki zakwalifikowania Wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego:

Do składania ofert zostaną zakwalifikowani Wykonawcy:

- uprawnieni do występowania jako podmioty gospodarcze;

- dopuszczeni do udziału w postępowaniu po uwzględnieniu treści punktu 4 niniejszego SIWZ dla Wykonawców;

- posiadający pozytywne i udokumentowane doświadczenie jako Wykonawcy podobnych zadań (co najmniej: dwa zadania polegające na wykonaniu dachów 
o konstrukcji drewnianej, o rozpiętości minimum 10 m i o powierzchni  minimum 600 m2 każdy, zrealizowanych w ciągu pięciu ostatnich lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie (na potwierdzenie doświadczenia należy dołączyć referencje od Inwestorów – zał. 4);

- organizacyjnie, finansowo i technicznie zdolni do sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie należy dołączyć:

- zał. 2   -  Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca (co najmniej: dźwig o nośności do 5 kN, wysięgu 20 m i wysokości podnoszenia 20 m, ponad najwyższy punkt więźby, samochód skrzyniowy z plandeką o nośności 5 – 10 ton, samochód dostawczy z plandeka o nośności do 1,5 tony, samochód wieżowy z balkonem, przyczepa do przewozu dłużycy, koparka przedsiębierna do wykopów wąsko-przestrzennych o pojemności łyżki 250 dcm3, prefabrykaty stalowe do rozpierania pionowych skarp wykopów, rusztowania do ustawiania na dachu oraz punktowe jednokolumnowe na zewnątrz budynku do wysokości 10 m);

- zał. 3   -  Potencjał kadrowy jakim dysponuje Wykonawca (osoby z uprawnieniami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi - w przypadku kiedy jedna osoba posiada uprawnienia budowlane, sanitarne i elektryczne to uważa się to za spełnienie warunku), oraz 10 pracowników fizycznych jakimi dysponuje Wykonawca, którzy będą realizować roboty będące przedmiotem zamówienia) Wśród 10 pracowników fizycznych znajdować się muszą dekarze i cieśle.

- którzy złożyli pozostałe załączniki wymienione w pkt. 6 poniżej.

W przypadku gdy Wykonawcy zamierzają wspólnie ubiegać się o zamówienie ustanawiają wtedy pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiająca zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wymagane oświadczenia, dokumenty i formularze od Wykonawcy złożone celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie swojej wiarygodności, doświadczenia i zdolności do realizacji przedmiotu zamówienia, oferenci zobowiązani są załączyć:

| 1. | zał. 1 | Oferta Wykonawcy. |
| --- | --- | --- |
|  | zał. 2 | Wykaz sprzętu (co najmniej: dźwig o nośności do 5 kN, wysięgu 20 m i wysokości podnoszenia 20 m, ponad najwyższy punkt więźby, samochód skrzyniowy z plandeką o nośności 5 – 10 ton, samochód dostawczy z plandeka o nośności do 1,5 tony, samochód wieżowy z balkonem, przyczepa do przewozu dłużycy, koparka przedsiębierna do wykopów wąsko przestrzennych o pojemności łyżki 250 dcm3, prefabrykaty stalowe do rozpierania pionowych skarp wykopów, rusztowania do ustawiania na dachu oraz punktowe jednokolumnowe na zewnątrz budynku do wysokości 10 m). |
|  | zał. 3 | Potencjał kadrowy jakim dysponuje Wykonawca (osoby z uprawnieniami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi - w przypadku kiedy jedna osoba posiada uprawnienia budowlane, sanitarne i elektryczne to uważa się to za spełnienie warunku), oraz 10 pracowników fizycznych jakimi dysponuje Wykonawca, którzy będą realizować roboty będące przedmiotem zamówienia). Wśród 10 pracowników fizycznych znajdować się muszą dekarze i cieśle. |
|  | zał. 4 | Wykaz zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia (co najmniej: dwa zadania polegające na wykonaniu dachów o konstrukcji drewnianej o rozpiętości minimum 10 m i o powierzchni minimum 600 m2 każdy, zrealizowanych w ciągu pięciu ostatnich lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie). |
|  | Zał. 5 | Wypis z rejestru firmy lub dla firm nie ewidencjonowanych w rejestrach handlowych - wypis z Urzędu Gminy o prowadzeniu działalności gospodarczej. |
|  | Zał. 6 | Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płaceniu należnego podatku. |
|  | Zał. 7 | Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w płaceniu składek. |
|  | Zał. 8 | Polisa OC Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 1 000 000 zł. |
|  | Zał. 9 | Opinia z banku o posiadaniu środków lub o zdolności kredytowej w kwocie co najmniej siedmiocyfrowej, |
|  | Zał. 10 | Listy referencyjne od Inwestorów, |
|  | Zał. 11 | Harmonogram rzeczowo – finansowy (wzór własny). |
|  | Uwaga: Zał. 5, 6, 7, 9 muszą zostać wystawione w terminach zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy. Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 |
|  | Zał. 12 | Parafowany na każdej stronie wzór umowy, |

W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa zamiast dokumentów określonych wyżej jako zał. 5, 6, 7 składa dokumenty przewidziane w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający 
od Wykonawcy. Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605

W przypadku gdy Wykonawca przewiduje zlecenie części prac Podwykonawcy, to również Podwykonawca musi potwierdzić swoją wiarygodność oraz zdolność do realizacji zleconej części zamówienia załączając  załączniki nr: 5, 6, 7 z  w/w dokumentów, przy czym Podwykonawca może być zaangażowany jedynie do wykonania kanalizacji deszczowej.

Uwaga:   Informacje powyższe muszą być udzielone w formie pisemnej. Wypełnione formularze, dokumenty i oświadczenia stanowią załącznik do oferty.

- Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą przekazywane będą pisemnie lub faksem.

- Każdy Wykonawca, który pobrał dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia ma prawo zwrócić się do zamawiającej o wyjaśnienie ich treści w terminie nie później niż sześć dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres zamawiającej podany w niniejszych wskazówkach dla Wykonawców.

- Zamawiająca niezwłocznie udzieli odpowiedzi wszystkim Wykonawcom.

- Pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającej przekazywane za pomocą faxu 
lub pisemnie uważa się za złożone i przekazane w terminie jeżeli ich treść dotarła 
do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Kopie odpowiedzi zamawiającej będą wysłane pozostałym Wykonawcom wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania źródła zapytania - o ile w dniu wysyłki znane będą ich adresy oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającej.

- Tryb wprowadzania zmian w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiająca w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmodyfikować treść dokumentów postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia.

Zamawiająca powiadomi Wykonawców pisemnie o treści wprowadzonych zmian 
w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W razie zmiany w dokumentach SIWZ Zamawiająca może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych modyfikacji w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

W sprawach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy proszeni są o kontaktowanie się z niżej wymienionymi pracownikami upoważnionymi 
do udzielania wyjaśnień: Paweł Błażejewski, Marek Włoczewski,  tel./faks (0 prefiks 22) 722 95 36 poniedziałek – piątek w godzinach 800 - 1600.

- Wadium

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80 000 zł  (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert w następującej formie:

- W pieniądzu (wpłatę wadium należy dokonać na konto: 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009 z dopiskiem „ Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice”, a kopię przelewu dołączyć do oferty),

- w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 
4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Wadium wnoszone w formie gwarancji musi być co najmniej gwarancją nieodwołalną 
i płatną na każde pisemne żądanie Zamawiającej.

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych formach niż w pieniądzu należy złożyć

w oryginale  wraz z pismem przewodnim w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 18, 
a potwierdzoną kopię dołączyć do oferty.

Oferty bez dowodów wniesienia wadium będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

- Zwrot wadium

Zwrot wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Sytuacje skutkujące przepadkiem wadium na rzecz zamawiającej

Wadium przechodzi na rzecz Zamawiającej wówczas gdy:

- Wykonawca wybrany do zawarcia umowy nie podpisze jej w wyznaczonym terminie podanym mu do wiadomości w piśmie akceptującym jego ofertę;

- Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Termin związania z ofertą

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od daty składania ofert.

Oferta wybrana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, licząc od daty złożenia oferty.

Przed upływem terminu związania złożoną ofertą zamawiająca może jednokrotnie zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony nie dłuższy niż 60 dni.

O zamiarze przedłużenia okresu ważności ofert zamawiająca zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców.

Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie terminu ważności oferty 
bez utraty wadium.

Wykonawcy, który wyrazi zgodę na przedłużenie terminu ważności oferty nie zezwoli się 
na modyfikacje żadnego z dokumentów tworzących ofertę. Zamawiająca będzie żądała przedłużenia okresu wniesionego wadium o okres równy przedłużeniu ważności oferty. 
W przypadku gdyby nie było to możliwe Zamawiająca zażąda wniesienia nowego wadium obejmującego przedłużony okres związania z ofertą.

- Zawartość dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia

W skład dokumentacji niniejszego postępowania udostępnionej Wykonawcy wchodzą:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia w tym opis przedmiotu zamówienia,

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót.

- Obowiązek zapoznania się Wykonawców z dokumentacją postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiająca oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty sporządzane niezgodnie z wymogami dokumentacji będą odrzucone.

- Dokumenty składające się na ofertę

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz oferty  (zał. 1),

- dowód wniesienia wadium przetargowego (załączony do formularza oferty),

- dowody posiadania przez Wykonawcę niezbędnych kwalifikacji stosownie do wymagań zamawiającej wyrażonych w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. oświadczenia, dokumenty i formularze: zał. od nr 2 
do nr 11,

- parafowany na każdej stronie przez uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawcy przedstawiciela wzór umowy.

- Cena oferty

- Cena musi być wyrażona w PLN.

- Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym także ryzyko wystąpienia robót nieprzewidzianych a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do eksploatacji.

- Postać oferty

Wykonawca musi sporządzić ofertę w 1 egz. napisaną pismem drukowanym w języku polskim. Wszystkie strony oferty (załączniki) muszą być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem przez osobę uprawnioną do występowania 
w imieniu Wykonawcy. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

- Opakowanie i oznakowanie oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, opieczętowanej  i trwale zabezpieczonej przed otwarciem,  kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana:

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

oraz zawierać poniżej następujące oznakowanie:

- „Oferta na modernizację dachu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice”,

- „nie otwierać przed terminem rozpatrywania ofert tj. 10.10.2008 r., godz. 12:00”,

- nazwa i dokładny adres Wykonawcy

Zamawiająca nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Wykonawców.

- Koszty sporządzania oferty

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

- Wizja terenu prowadzenia robót.

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie przeglądu terenu prowadzenia robót 
w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem powyższego przeglądu  ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe jako następstwo przeglądu terenu prowadzenia robót.

Zamawiająca zwraca uwagę, że  roboty objęte zamówieniem wykonywane będą 
na czynnych obiektach oświatowych (szkoła podstawowa i przedszkole ) i wynikać będą z tego szczególne warunki prowadzenia tych robót.

- Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 18 – sekretariat Urzędu Gminy w Starych Babicach, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 w terminie do 10.10.2008 r. do godziny: 1200. W przypadku wysyłania oferty pocztą, Zamawiająca nie gwarantuje że oferta dotrze we wskazane wyżej miejsce we właściwym czasie ze względu na różne godziny przyjmowania korespondencji oraz inną komórkę organizacyjną niż sekretariat Urzędu, do której jest ona dostarczana.

Zamawiająca zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert w trybie wynikającym z punktu 8 niniejszych wskazówek dla Wykonawców.

W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającej i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

- Sposób postępowania z ofertą złożoną po wyznaczonym terminie

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Zostanie ona zwrócona Wykonawcy 
bez otworzenia koperty.

- Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.10.2008 r. o godz. 1205 w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawców. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości złożenia ofert. Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami.

Oferty w kopertach naruszonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania.

Oferty złożone po terminie również zostaną zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania. Kolejność otwierania ofert  nastąpi wg kolejności ich wpływu (data, godzina).

- Kryteria oceny ofert

W niniejszym postępowaniu oferty oceniane będą na podstawie wymienionych kryteriów:

I.       Kryterium   - cena (koszt)                                                                    100 %

Sposób oceny ofert.

ad. I.  Określenie ilości punktów za cenę (koszt) wykonania zadania będzie

dokonywany wg  wzoru;

najniższa cena oferty

Ilość punktów =       --------------------------                 x 100

cena oferty ocenianej

- Publiczne badanie ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiająca podaję kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa danego Wykonawcy, adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny.

Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych uchybień:

- brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 6 lub pkt. 16 jako wymagane składniki oferty, pomimo wcześniejszego powiadomienia o konieczności uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- brak wymaganych podpisów na formularzu oferty i innych wymaganych dokumentach, pomimo wcześniejszego powiadomienia o konieczności wyjaśnienia błędów w  dokumentach zgodnie z art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- brak proponowanej ceny wynagrodzenia w formularzu oferty (zał. nr 1);

- nieczytelność dokumentów tworzących ofertę (nieautoryzowane przeróbki i skreślenia 
w tekście dokumentacji ofertowej);

Wykonawca nie zgadza się na poprawienie przez Zamawiającą oczywistej omyłki  
w tekście oferty.

Oferty uznane za nieważne zostaną odrzucone.

- Poufne badanie ofert

W celu wyboru Wykonawcy wszystkie ważne oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności Wykonawców oraz poziomu cen ofertowych 
i terminów. Informacje dotyczące badania ofert nie będą podawane do wiadomości osób nie związanych urzędowo z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiająca zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności Wykonawcy oraz podstaw i sposobu kalkulacji ceny ofertowej.

Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielania wszelkich wyjaśnień w terminie 3 dni. Odmowa Wykonawcy udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wszelkie żądane przez Zamawiającą wyjaśnienia powinny być udzielane na piśmie.

- Sposób poprawiania omyłek rachunkowych w ofertach

Wszystkie ważne oferty zostaną podczas badania poufnego sprawdzone pod względem rachunkowym. Omyłki rachunkowe zostaną poprawione zgodnie z art. 88 prawa zamówień publicznych.

- Zamawiająca odrzuca ofertę jeżeli:

- Jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn niewłaściwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić 
na podstawie art. 88 prawa zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się 
na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Wybór Wykonawcy

Z wyjątkiem sytuacji wyszczególnionej w pkt. 35 zamawiająca podpisze umowę z tym Wykonawcą, który:

- złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków na zadanie „Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola we wsi Stare Babice ”,

- został zakwalifikowany do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w wyniku spełnienia warunków określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków na zadanie „Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola we wsi Stare Babice ”,

- przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszym postępowaniu.

Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisma zawiadamiającego o wygraniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Formularz umowy na wykonanie prac w załączeniu.

- Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiająca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wówczas gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiająca może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,

- nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

- Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach oraz na stronie internetowej. Niezależnie od ogłoszenia wyników postępowania w powyższym miejscu i czasie o decyzji zamawiającej wszyscy Wykonawcy powiadomieni zostaną pisemnie niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania.

- Powiadomienie Wykonawcy o wyborze oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem akceptującym

o decyzji Zamawiającej. Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie 
po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. Forma wniesionego zabezpieczenia należytego umowy powinna być zgodna z art. 148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.:

- W pieniądzu (wpłatę zabezpieczenia należy dokonać na konto: 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
na modernizację dachu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice”,

- w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Zamawiająca zwróci w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, natomiast pozostałe 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy

W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany Wykonawca powinien przybyć 
w miejsce wskazane przez Zamawiającą w celu zawarcia umowy  -  zał. „wzór umowy”. Jeżeli wybrany Wykonawca z jakichkolwiek powodów uchyli się do podpisania umowy, wówczas złożone przez niego wadium przepadnie na rzecz zamawiającej, a Zamawiająca wezwie kolejnego Wykonawcę którego oferta jest najkorzystniejsza wg kryteriów oceny ofert do podpisania umowy.

- Informacje uzupełniające

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Prosimy Wykonawców o wnikliwe zapoznanie się z treścią niniejszych warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokładne wypełnianie załączników celem uniknięcia ewentualnych błędów mających wpływ 
na zakwalifikowanie oferty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Środki odwoławcze

- Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającą zasad określonych w Ustawie – Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI – „Środki ochrony prawnej”.

- Postępowaniu odwoławczemu nie podlega wybór trybu o udzielenie zamówienia publicznego.

WZÓR UMOWY

U M O W A    NR ........./ 2008

w dniu .................................. w Starych Babicach pomiędzy Gminą Stare Babice mającą swą siedzibę w Starych Babicach, ul. Rynek 32 zwaną dalej „Zamawiającą” reprezentowaną przez :

Krzysztofa Turka – Wójta Gminy

a

.......................................................................................................................................................................................................... zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez :

...................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającą wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiająca zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania modernizację dachu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice”

§ 2.

- Kompleksowa przebudowa dachu budynku szkoły podstawowej oraz przedszkola 
z zastosowaniem nowej więźby dachowej o lekkiej konstrukcji oraz uwzględnieniem przebudowy kominów,

- Przebudowa kanalizacji deszczowej,

- Wykonanie odwodnienia połaci dachowych oraz wpięcie do  kanalizacji deszczowej,

- Wykonanie nowych daszków nad wejściami do budynku szkoły

§ 3.

Warunki wykonania zamówienia:

- Zaplecze budowy zorganizowane zostanie przez Wykonawcę na wydzielonej części  boisk do siatkówki, piłki ręcznej oraz bieżni i skoczni w dal, zgodnie z zaznaczonym fragmentem na mapie do celów projektowych, która przekazana zostanie Wykonawcy przez Zamawiającą przed wprowadzeniem na budowę. Zaplecze musi posiadać miejsce zabezpieczone przed opadami do składowania materiałów budowlanych, które nie mogą ulec zawilgoceniu.

- Teren budowy musi być ogrodzony i nadzorowany.

- Woda i energia elektryczna na potrzeby robót budowlanych może być pobierana 
z istniejących przyłączy budynku po uzgodnieniu z Użytkownikiem.

- Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawca na własny koszt doprowadzi do zaplecza wodę i energię elektryczną oraz urządzi sanitariaty dla potrzeb budowy znajdującej się na terenie posesji Zamawiającej.

- Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy.

- Ze względu na przebieg robót na czynnym obiekcie Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo robót rozbiórkowo - budowlanych i zagospodarowania placu budowy ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia pomieszczeń szkolnych w trakcie robót rozbiórkowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku, Zamawiająca wymaga w zależności od potrzeb wyznaczenia dróg tymczasowych.

- W trakcie wykonywania robót związanych z budową, prace należy prowadzić w taki sposób aby nie kolidowały one z normalna pracą budynku szkolno – przedszkolnego.

- Planowane roboty budowlane ze względu na swoją specyfikę muszą być realizowane 
z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa  dzieci i personelu szkoły podstawowej i przedszkola.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i utrzymać na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz dozorców i przedsięwziąć wszelkie środki niezbędne do ochrony robót oraz zapewnienia wygody użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Obowiązuje dokonanie komisyjnego odbioru oznakowania i zabezpieczenia robót przy udziale inspektora nadzoru i pracownika Urzędu Gminy w Starych Babicach oraz przedstawiciela Użytkownika Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich  wykonywania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie dostępności wszystkich wejść do obiektu.

- Zieleń znajdującą się na terenie budowy zabezpieczyć należy przed uszkodzeniem. Rośliny zniszczone w trakcie prac budowlanych odtworzone zostaną przez Wykonawcę na jego koszt.

- Dojazd drogowy do placu budowy przewidziany jest od strony ul. Sienkiewicza przez działki 633/2 oraz 603/2 będące  własnością Gminy Stare Babice. Przebieg dojazdu przez wyżej wymienione działki zaznaczony jest  na mapie, która przekazana zostanie Wykonawcy w wraz z protokołem wprowadzenie na budowę.  Utwardzenie dojazdu poprzez wyłożenie płytami betonowymi oraz ich usunięcie po zakończonej modernizacji dachu leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy robót, który będzie podstawą do rozliczenia finansowego robót budowlanych.

- Wszelkie płatności za wykonane roboty budowlane realizowane będą w roku 2009.

- Wykonawca systematycznie (co najmniej raz w tygodniu, w zależności od sytuacji) 
i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz 
oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku (papę należy przekazać 
do utylizacji). W szczególności Wykonawca będzie dbał o porządek w rejonie wejść do budynku i w tym rejonie wszelkie odpady  i zanieczyszczenia będzie usuwał

na bieżąco, nie później niż w ciągu 12 godzin. W przypadku nie zastosowania się 
do powyższego zapisu Zamawiająca wynajmie i opłaci firmę, która uprzątnie  teren, 
a fakturą za wykonanie prac porządkowych obciąży Wykonawcę robót.

- Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiająca przewiduje ustanowienie osoby do zarządzania realizacją umowy. Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającej do zarządzania umową , Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót organizował będzie na terenie budowy, przynajmniej raz w tygodniu spotkania koordynacyjne z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Użytkownika.

- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Na każde żądanie Zamawiającej (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać  w stosunku 
do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Zamawiająca przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającej będą poddane w szczególności:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w projektach Wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami budowlanymi, Wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, 
i umową,

- zgodność wykonywanych robót budowlanych z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Wykonawcę.

- Zakończenie robót związanych z budową nastąpi w momencie wykonania wszystkich czynności przewidzianych dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i innymi dokumentami, przekazanymi Wykonawcy prac, po doprowadzenia terenu budowy do porządku, odtworzeniu zieleni oraz dokonaniu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych a przewidzianych prawem uzgodnień oraz pozwoleń  koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, a nie wymienionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej czy specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności 
od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- - organizacji i wykonywania robót budowlanych,

- - zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- - ochrony środowiska,

- - warunków bezpieczeństwa pracy,

- – organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,

- - bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- - ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac budowlanych.

§ 4.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na .............. r., przy czym rozpoczęcie robót następuje z dniem rozpoczęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

- Termin realizacji robót określa się do  31.07.2009 r.

§ 5.

- Zamawiająca powołuje inspektora nadzoru w osobie ..............................................

- Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie: ................................................. 
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy, Zamawiająca zostanie powiadomiona pisemnie, nie później niż w terminie 24 godzin.

§ 6.

Maszyny, urządzenia i materiały dostarcza Wykonawca.

§ 7.

- Wykonawca może zlecić Podwykonawcom jedynie wykonanie kanalizacji deszczowej.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającej zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi  wobec Zamawiającej  pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającą z jego wynagrodzenia nie zapłaconych w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, przed uregulowaniem faktury końcowej.

- Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych 
w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

§ 8.

Wykonawca obowiązany jest do:

- informowania Zamawiającej (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie dni 7 od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowanie inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 9.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie : .................... zł , 
(słownie : .......................................................................................................................... zł).

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji zaś 70 % przeznacza się jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem § 17 ust. 8.

§ 10.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie odbiór całości robót.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającej gotowość do odbioru w formie pisemnej.

- Zamawiająca wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru oraz w ciągu 7 dni dokona odbioru końcowego zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającej przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym, z tym, że jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiająca może obniżyć wynagrodzenie o 10 % wartości brutto przedmiotu umowy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiająca może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającej  o usunięciu wad oraz ma prawo do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiająca wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie czasu rękojmi.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz 
w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczania należytego wykonania umowy, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy.

- Zamawiająca może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 11.

- Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy  jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wyraża się kwotą: netto: ………………zł, słownie:…………………........................................….…... brutto (z 22% VAT ) .....................................................................................................    zł., słownie: ................................................................................................................................. i obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy w tym także ryzyko wystąpienia robót nieprzewidzianych a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do eksploatacji.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją placu budowy  zużyciem wody , energii elektrycznej, utrudnieniami wynikającymi z prowadzenia robót, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej oraz wszystkimi innymi usługami koniecznymi do prawidłowego wykonania  umowy i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji.

§ 12.

      - Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary umowne. Wykonawca płaci Zamawiającej kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wady – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia                              umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

- z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru, potwierdzonych przez rzeczoznawcę, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 %   wynagrodzenia umownego brutto.

      - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.

      - Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającej przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającej złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zamawiająca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie,

- jeżeli Zamawiająca odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- jeżeli Zamawiająca zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mogła spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

      - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

      - W wypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającej sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającą odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiająca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązana jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 13.

- Wykonawca udziela Zamawiającej gwarancji na roboty wymienione w § 2.

- Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

§ 14.

- Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu odbioru będzie się odbywało fakturami VAT częściowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Płatności związane z fakturami częściowymi realizowane będą w 2009 r.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego (ceny).

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót oraz dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

§ 15.

Zamawiająca ma obowiązek zapłaty faktur zarówno częściowych jak i końcowej w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę złożenia w banku Zamawiającej polecenia przelewu

§ 16.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającej.

§ 17.

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającej pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

2. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającej o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającą zgodnie 
z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

§ 18.

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony się zobowiązuje przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do strony.

- Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającej.

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo budowlane  oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 20.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 21.

Wykaz załączników do umowy:

- załącznik nr 1 – Oferta,

- załącznik nr 2 – Harmonogram  robót rzeczowo-finansowy,

- załącznik nr 3 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

ZAMAWIAJĄCA                                                                      WYKONAWCA

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1.

.........................................................................

/Nazwa i adres Wykonawcy/

...........................................................................

/miejscowość i data/

..........................................................................

/Nazwa i adres Zamawiającej/

OFERTA

Niniejszym składamy naszą ofertę na:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Zamówienie wykonany za cenę:

..................................... zł netto (słownie: .................................................................................. .........................................................................................................................................zł netto) plus podatek VAT .................... % Łącznie ....................... zł brutto (słownie: ....................................................................................................................................................... zł brutto).

- Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na przyszłym placu budowy. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń.

- Następujące prace zamierzamy zlecić Podwykonawcom:

- ....................................................................................................................

- ....................................................................................................................

- ....................................................................................................................

- Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni.

- Wadium w kwocie ...............................zł. zostało uiszczone w dniu ................. w formie                    ................................................................................................................................................

- Zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania listu zatwierdzającego. W przypadku odstąpienia przez na od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do zwrotu wpłaconego wadium.

- Zobowiązujemy się wnieść kaucję na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % od wartości umowy brutto.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22  ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Na wykonany przedmiot umowy udzielamy 36 miesięcy gwarancji.

..............................................................................................................

/miejscowość, data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr 2

.........................................................................

/Nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| L.p. | Wyszczególnienie /rodzaj i nazwa sprzętu/ | Rodzaj własności /własny, wydzierżawiony/ | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |

..............................................................................................................

/miejscowość, data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

###### Załącznik nr 3

........................................................................

/Nazwa i adres Wykonawcy/

###### POTENCJAŁ KADROWY

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia

| Lp. | Proponowane stanowisko | Nazwisko i imię | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Staż Pracy ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik Budowy – branża budowlana |  |  |  |
| 2. | Kierownik Budowy – branża sanitarna |  |  |  |
| 3. | Kierownik Budowy – branża elektryczna |  |  |  |
| Pracownicy fizyczni przewidziani do realizacji zamówienia (w tym cieśle i dekarze) |
| L.p. | Imię i nazwisko | Forma zatrudnienia |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

..............................................................................................................

/miejscowość, data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Należy dołączyć, pod rygorem odrzucenia oferty, potwierdzone za zgodność kserokopie uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej (dotyczy tylko 
i wyłącznie kierowników robót, nie dołączać uprawnień innych osób).

Załącznik  Nr 4

.........................................................................

/Nazwa i adres Wykonawcy/

Wykaz zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

| L.p. | Nazwa zamówienia | Rok wykonania | Rozpiętość dachu (minimum 10 m) | Powierzchnia dachu (konstrukcja drewniana minimum 600 m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

..............................................................................................................

/miejscowość, data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/