# Załącznik Nr 2

# do Uchwały Nr V/26/07

### Rady Gminy Stare Babice

z dnia 22 lutego 2007r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia  uwag

do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Stare Babice”

| Lp. | Data wpływu | Nazwisko i imię Nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi | Treść uwagi | Ustalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Stare Babice" dotyczące uwag | Uwaga Uwzględniona lub nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.11.2006 r | Jadwiga i Mariusz Grabowscy działka nr ew. 654/6 we wsi Klaudyn | Uwaga dotyczy punktu 8.2 projektu założeń- jej autorzy wnoszą o ujęcie w wykazie inwestycji gazowniczych planowanych w okresie do roku 2010 (tabela 49) budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy G. Verdiego we wsi Klaudyn | Po dokonaniu ponownego uzgodnienia Z Gazownią Warszawską niniejszym uzupełnia się tabelę nr 49 o poz. 13 zatytułowaną „budowa gazociągu gazociągu średniego ciśnienia w ul. G Verdiego w Klaudynie do roku 2010, średnica 40 długość 100m, wartość 15 tys.- pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Prawie Energetycznym | tak |
| 2 | 29.12.2006 r. | Katarzyna Perz zam. w Ożarowie Mazowieckim | Autorka uwagi wnosi o budowanie sieci energetycznych jako kablowe podziemne aby nie psuć walorów krajobrazu. | Plan nie zawiera ścisłego ustalenia odnośnie budowy sieci elektroenergetycznych czy to jako napowietrznych czy jako podziemnych. Wymienia natomiast istniejące sieci jako głównie napowietrzne. Na terenie Gminy występują już sieci elektroenergetyczne podziemne w niektórych zespołach zabudowy oraz na trasach leśnych. Uwagę uwzględnia się w części przez apel Rady Gminy do Zakładów Energetycznych o budowanie na obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wszędzie tam , gdzie względy ekonomiczne na to pozwolą , sieci elektroenergetycznych podziemnych, a stacji transformatorowych jako obudowane lub wbudowane. | nie |