Stare Babice, dnia 20 marca 2009 roku

ROŚ. 7624/37/9/2008

DECYZJA Nr 243/2009

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), art. 153 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie pompowni ścieków „Borzęcin” i „Koczargi” wraz z rurociągami tłocznymi do oczyszczalni ścieków Stare Babice, usytuowanej w obrębie działek o nr ew. w miejscowościach: Borzęcin Duży: w obrębie działek o nr ew.: 802/36, 803, Zalesie: w obrębie działek o nr ew.: 33/3, 34, 35/7, 35/8, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 74, 48, 49, 64/2, 50, 51, 52/1, 52/2, 53/2, 53/1, 54/4, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 73, 60, Wierzbin: w obrębie działek o nr ew.: 2/9, 3/1, 3/10, 3/7, 3/5, 4/1, 4/2, 4/3, 4, 5/2, 21/2, 21/1, 3/6, 3/4, 5/8, 5/7, 6, 7/1, 7/2, 8/4, 8/1, 9, 10, 11/4, 11/14, 11/2, 12, 14, 15/1, 16, 19/1, 20/3, 20/4, 20/2, Wojcieszyn: w obrębie działek o nr ew.:  183, 12/4, 12/5, 15, 18, 22, 24/2, 26, 17, 27/5, 27/4, 27/3, 27/2, 28/4, 28/1, 29/19, 29/15, 29/17, 30, 31, 33, 34, 42/4, 42/5, 43, 44, 45/1, 46, 47/2, 49, 48, 50, 51, 52, 60, 61, 63/2, 65, 66/2, 68, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 426, 79/2, 80, 81, 83, 84, 103, 104/2, 106, 107/12, 107/3, 107/2, 108/6, 109, 112, 111, 113/4, 114/4, 115/4, 431, 114/20, 115/5, 115/3, 116/17, 116/5, 134, 144, 145/4, 145/6, 146/1, 148, 147/1, 149/1, 149/51, 150/1, 151/1, 152/5, 154/4, 152/4, 154/3, 155/3, 155/4, 157, 158, 159, 162, 166, 167/6, 167/7, 167/8, 175, 176/1, 176/2, 177/1, 178, 179, 180/1, 181/1, 182, 184/3, 184/5, 185/2, 185/3, 186/1, 188/7, 186/2, 186/5, 188/1, 189/1, 190, 192, 194, 196, 199, 200, 203/1, 205, 206/1, 206/2, 207, 212, 214, 216/1, 217/2, 218/4, 217/1, 217, 218/3, 218/5, 219, 221, 222/2, 222/1, 223, 225/3, 225/1, 225/2, 227/1, 227/2, 228, 229/1, 230, 231, 235, 236/1, 237, 238, 240/1, 241/1, 241/2, 429/1, 429/2, 243, 245, 246, 248/1, 248/2, 249/2, 249/1, 252/1, 255/1, 254/6, 254/2, 254/1, 257/1, 257, 257/2, 258/1, 258, 258/10, 259, 262/8, 262/9, 263/1, 266/1, 268, 270, 273, 274/1, 275/1, 276/1, 277/7, 277/1, 279, 283, 285/1, 286, 287, 290/3, 290/1, 289, 292, 293, 294, 296, 297/1, 297/2, 298, 299/1, 300, 457, Koczargi Nowe: w obrębie działek o nr ew.: 6, 1/7, 1/5, 1/6, 178, 1/17, 1/12, 1/15, 2/4, 2/5, 2/6, 3, 4/3, 4/2, 5, 4/1, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 13/1, 14/1, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 21, 23/1, 23/2, 23/5, 24/5, 24/7, 24/8, 27/2, 28/1, 27/3, 28/2, 29/1, 29/2, 30/5, 30/4, 30/3, 31/3, 31/1, 32/1, 32/4, 33, 34, 35, 36/4, 36/1, 36/2, 36/3, 36/5, 37, 159/1, 159/10, 38, Koczargi Stare: w obrębie działek o nr ew.: 41, 44, 45/3, 46, 165, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128/1, 130, 131, 132/3, 132/2, 377, 376, 330, 326, 329, 135/4, 135/5, 136, 137/8, 137/9, 140, 310, 308, 309, 143/8, 143/9, 143/7, 144/14, 144/12, 144/13, 144/7, 147/9, 147/2, 148/6, 148/7, 340, 353, 352, 156/12, 156/13, 156/14, 157/11, 157/16, 157/15, 158/3, 158/2, 159/4, 292, 291, 290, 161/13, 161/3, 164/2, 166, 255/1, 255/7, 164/1, 164/3, 163/6, 163/5, 163/4, 163/3, 162/3, 162/2, 254, 253/4, 253/5, 252/1, 252/2, 252/3, 252/6, 252/7, 253/6, 253/10, 253/2, 252/4, 151, 249, 262, 247/1, 247/10, 247/9, 248/9, 247/2, 247/5, 247/6, 248/7, 248/6, 248/3, 248/4, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/14, 247/7, 248/16, 248/17, 248/18, 248/15, 247/8, 246/23, Zielonki Wieś: w obrębie działek o nr ew.: 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22/1, 24, 28, 29, 40, 71, 286, 316, 392, 317, 510, 322, 324, 326, 328, 330, 391, 41, 43/1, 45/1, 332, 333, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 389, 390, 393, 395, 396, 397, 398, 405, 411, 414, 415, 416, 446, 447, 448, 449, 461, 462, 254, 162, 163/2, 163/3, 163/4, Lipków: w obrębie działek o nr ew.: 346, 70, 69, 68, 67, Stare Babice: w obrębie działek o nr ew.: 286, 338, 288, 289, 290/7, 290/3, 290/4, 290/6, 291/2, 292/6, 292/4, 292/5, 292/3, 293/11, 293/27, 293/18, 293/10, 294/9, 295/6, 933/1, 935, 296/15, 296/14, 296/12, 297, 298, 299/1, 300/2, 301, 312, 304/2, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321/2, 321/3, 322/8, 322/11, 321/1, 322/4, 322/7, 322/12, 323/2, 324, 325, 326/4, 327/4, 328/2, 329/2, 337/1, 337/2, 337/3, 427, 848, 845, 846, 847, 860, 902, 901, 918, 440/9, 441/11, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/6, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 471/13, 472/1, 472/2, 472/3, 472/11, 472/12, 473/1, 473/2, 473/3, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485/2, 485/1, 488/2, 486/2, 491/1, 814, 804, 801, 802, 339, 340/2, 340/1, 340/4, 340/6, 340/11, 340/8, 341/1, 342/1, 342/2, 342/5, 342/4, 343/1, 343/5, 343/5, 345/4, 345/3, 346/9, 346/10, 346/12, 352/2, 352/3, 957/3, 957/1, 957/2, 350, 351, 352/1, 353/6, 353/3, 353/7, 353/4, 354/1, 354/2, 355/4, 355/5, 355/6, 355/10, 355/8, 355/12, 355/11, 355/3, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362/2, 362/3, 362/4, 862, 861, 863, 864, 907, 443/6, 906, 905, 904 na terenie gminy Stare Babice.

określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa pompowni ścieków „Borzęcin” i „Koczargi” wraz z rurociągami tłocznymi do oczyszczalni Stare Babice w miejscowościach: Borzęcin Duży: w obrębie działek o nr ew.: 802/36, 803, Zalesie: w obrębie działek o nr ew.: 33/3, 34, 35/7, 35/8, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 74, 48, 49, 64/2, 50, 51, 52/1, 52/2, 53/2, 53/1, 54/4, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 73, 60, Wierzbin: w obrębie działek o nr ew.:  2/9, 3/1, 3/10, 3/7, 3/5, 4/1, 4/2, 4/3, 4, 5/2, 21/2, 21/1, 3/6, 3/4, 5/8, 5/7, 6, 7/1, 7/2, 8/4, 8/1, 9, 10, 11/4, 11/14, 11/2, 12, 14, 15/1, 16, 19/1, 20/3, 20/4, 20/2, Wojcieszyn: w obrębie działek o nr ew.: 183, 12/4, 12/5, 15, 18, 22, 24/2, 26, 17, 27/5, 27/4, 27/3, 27/2, 28/4, 28/1, 29/19, 29/15, 29/17, 30, 31, 33, 34, 42/4, 42/5, 43, 44, 45/1, 46, 47/2, 49, 48, 50, 51, 52, 60, 61, 63/2, 65, 66/2, 68, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 426, 79/2, 80, 81, 83, 84, 103, 104/2, 106, 107/12, 107/3, 107/2, 108/6, 109, 112, 111, 113/4, 114/4, 115/4, 431, 114/20, 115/5, 115/3, 116/17, 116/5, 134, 144, 145/4, 145/6, 146/1, 148, 147/1, 149/1, 149/51, 150/1, 151/1, 152/5, 154/4, 152/4, 154/3, 155/3, 155/4, 157, 158, 159, 162, 166, 167/6, 167/7, 167/8, 175, 176/1, 176/2, 177/1, 178, 179, 180/1, 181/1, 182, 184/3, 184/5, 185/2, 185/3, 186/1, 188/7, 186/2, 186/5, 188/1, 189/1, 190, 192, 194, 196, 199, 200, 203/1, 205, 206/1, 206/2, 207, 212, 214, 216/1, 217/2, 218/4, 217/1, 217, 218/3, 218/5, 219, 221, 222/2, 222/1, 223, 225/3, 225/1, 225/2, 227/1, 227/2, 228, 229/1, 230, 231, 235, 236/1, 237, 238, 240/1, 241/1, 241/2, 429/1, 429/2, 243, 245, 246, 248/1, 248/2, 249/2, 249/1, 252/1, 255/1, 254/6, 254/2, 254/1, 257/1, 257, 257/2, 258/1, 258, 258/10, 259, 262/8, 262/9, 263/1, 266/1, 268, 270, 273, 274/1, 275/1, 276/1, 277/7, 277/1, 279, 283, 285/1, 286, 287, 290/3, 290/1, 289, 292, 293, 294, 296, 297/1, 297/2, 298, 299/1, 300, 457, Koczargi Nowe: w obrębie działek o nr ew.: 6, 1/7, 1/5, 1/6, 178, 1/17, 1/12, 1/15, 2/4, 2/5, 2/6, 3, 4/3, 4/2, 5, 4/1, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 13/1, 14/1, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 21, 23/1, 23/2, 23/5, 24/5, 24/7, 24/8, 27/2, 28/1, 27/3, 28/2, 29/1, 29/2, 30/5, 30/4, 30/3, 31/3, 31/1, 32/1, 32/4, 33, 34, 35, 36/4, 36/1, 36/2, 36/3, 36/5, 37, 159/1, 159/10, 38, Koczargi Stare: w obrębie działek o nr ew.: 41, 44, 45/3, 46, 165, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128/1, 130, 131, 132/3, 132/2, 377, 376, 330, 326, 329, 135/4, 135/5, 136, 137/8, 137/9, 140, 310, 308, 309, 143/8, 143/9, 143/7, 144/14, 144/12, 144/13, 144/7, 147/9, 147/2, 148/6, 148/7, 340, 353, 352, 156/12, 156/13, 156/14, 157/11, 157/16, 157/15, 158/3, 158/2, 159/4, 292, 291, 290, 161/13, 161/3, 164/2, 166, 255/1, 255/7, 164/1, 164/3, 163/6, 163/5, 163/4, 163/3, 162/3, 162/2, 254, 253/4, 253/5, 252/1, 252/2, 252/3, 252/6, 252/7, 253/6, 253/10, 253/2, 252/4, 151, 249, 262, 247/1, 247/10, 247/9, 248/9, 247/2, 247/5, 247/6, 248/7, 248/6, 248/3, 248/4, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/14, 247/7, 248/16, 248/17, 248/18, 248/15, 247/8, 246/23, Zielonki Wieś: w obrębie działek o nr ew.: 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22/1, 24, 28, 29, 40, 71, 286, 316, 392, 317, 510, 322, 324, 326, 328, 330, 391, 41, 43/1, 45/1, 332, 333, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 389, 390, 393, 395, 396, 397, 398, 405, 411, 414, 415, 416, 446, 447, 448, 449, 461, 462, 254, 162, 163/2, 163/3, 163/4, Lipków: w obrębie działek o nr ew.: 346, 70, 69, 68, 67, Stare Babice: w obrębie działek o nr ew.: 286, 338, 288, 289, 290/7, 290/3, 290/4, 290/6, 291/2, 292/6, 292/4, 292/5, 292/3, 293/11, 293/27, 293/18, 293/10, 294/9, 295/6, 933/1, 935, 296/15, 296/14, 296/12, 297, 298, 299/1, 300/2, 301, 312, 304/2, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321/2, 321/3, 322/8, 322/11, 321/1, 322/4, 322/7, 322/12, 323/2, 324, 325, 326/4, 327/4, 328/2, 329/2, 337/1, 337/2, 337/3, 427, 848, 845, 846, 847, 860, 902, 901, 918, 440/9, 441/11, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/6, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 471/13, 472/1, 472/2, 472/3, 472/11, 472/12, 473/1, 473/2, 473/3, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485/2, 485/1, 488/2, 486/2, 491/1, 814, 804, 801, 802, 339, 340/2, 340/1, 340/4, 340/6, 340/11, 340/8, 341/1, 342/1, 342/2, 342/5, 342/4, 343/1, 343/5, 343/5, 345/4, 345/3, 346/9, 346/10, 346/12, 352/2, 352/3, 957/3, 957/1, 957/2, 350, 351, 352/1, 353/6, 353/3, 353/7, 353/4, 354/1, 354/2, 355/4, 355/5, 355/6, 355/10, 355/8, 355/12, 355/11, 355/3, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362/2, 362/3, 362/4, 862, 861, 863, 864, 907, 443/6, 906, 905, 904 na terenie gminy Stare Babice.

Łączna długość przewodów tłocznych ściekowych Dz90 – Dz160 wyniesie ok. 8,0 km. Ponadto w planowanym układzie kanalizacji przewidziano 2 pompownie ścieków.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Prace ziemne, wykonywanie wykopów za pomocą sprzętu mechanicznego, należy prowadzić w porze dziennej.

Masy ziemne, przemieszczane w trakcie prowadzonych prac należy, w pierwszej kolejności,  zagospodarować w miejscu realizacji inwestycji. Masy ziemne, których nie można zagospodarować w miejscu realizacji inwestycji należy traktować jako odpad.

W przypadku konieczności prowadzenia prac budowlanych w pobliżu drzew za pomocą urządzeń mechanicznych, należy podjąć działania chroniące pnie drzew.

Prace ziemne w obrębie koron drzew należy prowadzić ręcznie, tak aby nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W projekcie budowlanym należy uwzględnić sposób postępowania z masami ziemnymi powstającymi w trakcie prowadzonych prac budowlanych .

W trakcie wykonywania prac przedmiotowej inwestycji będą powstawać masy ziemne, które powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowane w miejscu prowadzeniu prac.

Ewentualny nadmiar mas ziemnych wymagać będzie usunięcia.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Planowanie przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).

W trakcie prowadzonego postępowania nie stwierdzono konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Uzasadnienie

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa pompowni ścieków „Borzęcin” i „Koczargi” wraz z rurociągami tłocznymi do oczyszczalni Stare Babice w miejscowościach: Borzęcin Duży: w obrębie działek o nr ew.: 802/36, 803, Zalesie: w obrębie działek o nr ew.: 33/3, 34, 35/7, 35/8, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 74, 48, 49, 64/2, 50, 51, 52/1, 52/2, 53/2, 53/1, 54/4, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 73, 60, Wierzbin: w obrębie działek o nr ew.:  2/9, 3/1, 3/10, 3/7, 3/5, 4/1, 4/2, 4/3, 4, 5/2, 21/2, 21/1, 3/6, 3/4, 5/8, 5/7, 6, 7/1, 7/2, 8/4, 8/1, 9, 10, 11/4, 11/14, 11/2, 12, 14, 15/1, 16, 19/1, 20/3, 20/4, 20/2, Wojcieszyn: w obrębie działek o nr ew.: 183, 12/4, 12/5, 15, 18, 22, 24/2, 26, 17, 27/5, 27/4, 27/3, 27/2, 28/4, 28/1, 29/19, 29/15, 29/17, 30, 31, 33, 34, 42/4, 42/5, 43, 44, 45/1, 46, 47/2, 49, 48, 50, 51, 52, 60, 61, 63/2, 65, 66/2, 68, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 426, 79/2, 80, 81, 83, 84, 103, 104/2, 106, 107/12, 107/3, 107/2, 108/6, 109, 112, 111, 113/4, 114/4, 115/4, 431, 114/20, 115/5, 115/3, 116/17, 116/5, 134, 144, 145/4, 145/6, 146/1, 148, 147/1, 149/1, 149/51, 150/1, 151/1, 152/5, 154/4, 152/4, 154/3, 155/3, 155/4, 157, 158, 159, 162, 166, 167/6, 167/7, 167/8, 175, 176/1, 176/2, 177/1, 178, 179, 180/1, 181/1, 182, 184/3, 184/5, 185/2, 185/3, 186/1, 188/7, 186/2, 186/5, 188/1, 189/1, 190, 192, 194, 196, 199, 200, 203/1, 205, 206/1, 206/2, 207, 212, 214, 216/1, 217/2, 218/4, 217/1, 217, 218/3, 218/5, 219, 221, 222/2, 222/1, 223, 225/3, 225/1, 225/2, 227/1, 227/2, 228, 229/1, 230, 231, 235, 236/1, 237, 238, 240/1, 241/1, 241/2, 429/1, 429/2, 243, 245, 246, 248/1, 248/2, 249/2, 249/1, 252/1, 255/1, 254/6, 254/2, 254/1, 257/1, 257, 257/2, 258/1, 258, 258/10, 259, 262/8, 262/9, 263/1, 266/1, 268, 270, 273, 274/1, 275/1, 276/1, 277/7, 277/1, 279, 283, 285/1, 286, 287, 290/3, 290/1, 289, 292, 293, 294, 296, 297/1, 297/2, 298, 299/1, 300, 457, Koczargi Nowe: w obrębie działek o nr ew.: 6, 1/7, 1/5, 1/6, 178, 1/17, 1/12, 1/15, 2/4, 2/5, 2/6, 3, 4/3, 4/2, 5, 4/1, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 13/1, 14/1, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 21, 23/1, 23/2, 23/5, 24/5, 24/7, 24/8, 27/2, 28/1, 27/3, 28/2, 29/1, 29/2, 30/5, 30/4, 30/3, 31/3, 31/1, 32/1, 32/4, 33, 34, 35, 36/4, 36/1, 36/2, 36/3, 36/5, 37, 159/1, 159/10, 38, Koczargi Stare: w obrębie działek o nr ew.: 41, 44, 45/3, 46, 165, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128/1, 130, 131, 132/3, 132/2, 377, 376, 330, 326, 329, 135/4, 135/5, 136, 137/8, 137/9, 140, 310, 308, 309, 143/8, 143/9, 143/7, 144/14, 144/12, 144/13, 144/7, 147/9, 147/2, 148/6, 148/7, 340, 353, 352, 156/12, 156/13, 156/14, 157/11, 157/16, 157/15, 158/3, 158/2, 159/4, 292, 291, 290, 161/13, 161/3, 164/2, 166, 255/1, 255/7, 164/1, 164/3, 163/6, 163/5, 163/4, 163/3, 162/3, 162/2, 254, 253/4, 253/5, 252/1, 252/2, 252/3, 252/6, 252/7, 253/6, 253/10, 253/2, 252/4, 151, 249, 262, 247/1, 247/10, 247/9, 248/9, 247/2, 247/5, 247/6, 248/7, 248/6, 248/3, 248/4, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/14, 247/7, 248/16, 248/17, 248/18, 248/15, 247/8, 246/23, Zielonki Wieś: w obrębie działek o nr ew.: 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22/1, 24, 28, 29, 40, 71, 286, 316, 392, 317, 510, 322, 324, 326, 328, 330, 391, 41, 43/1, 45/1, 332, 333, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 389, 390, 393, 395, 396, 397, 398, 405, 411, 414, 415, 416, 446, 447, 448, 449, 461, 462, 254, 162, 163/2, 163/3, 163/4, Lipków: w obrębie działek o nr ew.: 346, 70, 69, 68, 67, Stare Babice: w obrębie działek o nr ew.: 286, 338, 288, 289, 290/7, 290/3, 290/4, 290/6, 291/2, 292/6, 292/4, 292/5, 292/3, 293/11, 293/27, 293/18, 293/10, 294/9, 295/6, 933/1, 935, 296/15, 296/14, 296/12, 297, 298, 299/1, 300/2, 301, 312, 304/2, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321/2, 321/3, 322/8, 322/11, 321/1, 322/4, 322/7, 322/12, 323/2, 324, 325, 326/4, 327/4, 328/2, 329/2, 337/1, 337/2, 337/3, 427, 848, 845, 846, 847, 860, 902, 901, 918, 440/9, 441/11, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/6, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 471/13, 472/1, 472/2, 472/3, 472/11, 472/12, 473/1, 473/2, 473/3, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485/2, 485/1, 488/2, 486/2, 491/1, 814, 804, 801, 802, 339, 340/2, 340/1, 340/4, 340/6, 340/11, 340/8, 341/1, 342/1, 342/2, 342/5, 342/4, 343/1, 343/5, 343/5, 345/4, 345/3, 346/9, 346/10, 346/12, 352/2, 352/3, 957/3, 957/1, 957/2, 350, 351, 352/1, 353/6, 353/3, 353/7, 353/4, 354/1, 354/2, 355/4, 355/5, 355/6, 355/10, 355/8, 355/12, 355/11, 355/3, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362/2, 362/3, 362/4, 862, 861, 863, 864, 907, 443/6, 906, 905, 904 na terenie gminy Stare Babice.

Łączna długość przewodów tłocznych ściekowych Dz90 – Dz160 wyniesie ok. 8,0 km. Sieć kanalizacji tłocznej ma charakter liniowy. W planowanym układzie kanalizacji przewidziano dwie pompownie ścieków. Pompownia „Koczargi” usytuowana jest na terenie szkoły w Koczargach Starych przy ul. Akacjowej, natomiast pompownia „Borzęcin” w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej, na wysokości ul. Jana III Sobieskiego. Pompownie zostaną wyposażone w biofiltry, na których oczyszczane będzie zanieczyszczone powietrze z komór czerpnych pompowni.

Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice, zatwierdzonego uchwałą  Nr X/59/03 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 września 2003 roku, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice - w zakresie części wsi Wojcieszyn i wsi Wierzbin zatwierdzonego uchwałą Nr III/10/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2006 roku, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipków zatwierdzonego uchwałą Nr XV/122/99 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 1999 roku, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice – w zakresie części wsi Koczargi Stare, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/333/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2006 roku oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Stare Babice – w zakresie wsi Stare Babice, zatwierdzonego uchwałą Nr X/60/03 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 września 2004 roku.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami),  zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, wymienione § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia stanowi przedsięwzięcie, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obligatoryjne.

Planowane przedsięwzięcie zostało zaopiniowane przez Starostę Warszawskiego Zachodniego (postanowienie z dnia 5 marca 2009 roku, znak OŚ. 7633-6/09) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – postanowienie z dnia 2 marca 2009 roku, znak ZNS 713-91/07/09.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia może spowodować jedynie krótkotrwałą uciążliwość akustyczną. Ograniczenie emisji hałasu (ze źródeł mobilnych – koparki, pojazdy) może być realizowane w drodze prowadzenia prac w porze dziennej.

Zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów, lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie mas ziemnych, powstających w trakcie prowadzenia wykopów, bez konieczności ich pozbywania się minimalizuje ilość powstających odpadów (w rozumieniu art. 3 ust. 1  ustawy o odpadach). Obowiązki wytwórcy odpadów w przedmiotowym zakresie określa art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251).

Realizowane przedsięwzięcie nie będzie związane z występowaniem jednej lub więcej substancji niebezpiecznych w ilości większej lub równej niż określone w tabeli nr 1 lub 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58, poz. 535) a tym samym przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Planowane przedsięwzięcie nie zostało wymienione w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) a tym samym dla przedsięwzięcia nie tworzy się obszaru ograniczonego użytkowania.

Brak jest możliwości wpływu planowanej inwestycji na obszar NATURA 2000, najbliższy teren zaliczany do obszarów NATURA 2000 – PLC 140001 Puszcza Kampinoska, znajduje się w odległości ok. 1,2 km od terenu inwestycji.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Dla przedsięwzięcia nie ustalono konieczności sporządzenia analizy porealizacyjnej – dla przedsięwzięcia nie sporządzano raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Stosownie do art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do spraw wszczętych a niezakończonych decyzja ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami). Ww. wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Termin czterech lat może być wydłużony o kolejne dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1.Strony postępowania (liczba stron przekracza 20) zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)

2. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare  Babice

Do wiadomości:

1.Starosta Warszawski Zachodni

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

3. a/a

Załącznik

do decyzji Wójta Gminy Stare Babice nr 243/2009

z dnia 20 marca 2009 roku,

znak ROŚ. 7624/37/9/2008

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa pompowni ścieków „Borzęcin” i „Koczargi” wraz z rurociągami tłocznymi do oczyszczalni Stare Babice w miejscowościach: Borzęcin Duży: na działkach o nr ew.: 802/36, 803, Zalesie: na działkach o nr ew 33/3, 34, 35/7, 35/8, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 74, 48, 49, 64/2, 50, 51, 52/1, 52/2, 53/2, 53/1, 54/4, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 73, 60, Wierzbin: na działkach o nr ew 2/9, 3/1, 3/10, 3/7, 3/5, 4/1, 4/2, 4/3, 4, 5/2, 21/2, 21/1, 3/6, 3/4, 5/8, 5/7, 6, 7/1, 7/2, 8/4, 8/1, 9, 10, 11/4, 11/14, 11/2, 12, 14, 15/1, 16, 19/1, 20/3, 20/4, 20/2, Wojcieszyn: na działkach o nr ew 183, 12/4, 12/5, 15, 18, 22, 24/2, 26, 17, 27/5, 27/4, 27/3, 27/2, 28/4, 28/1, 29/19, 29/15, 29/17, 30, 31, 33, 34, 42/4, 42/5, 43, 44, 45/1, 46, 47/2, 49, 48, 50, 51, 52, 60, 61, 63/2, 65, 66/2, 68, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 426, 79/2, 80, 81, 83, 84, 103, 104/2, 106, 107/12, 107/3, 107/2, 108/6, 109, 112, 111, 113/4, 114/4, 115/4, 431, 114/20, 115/5, 115/3, 116/17, 116/5, 134, 144, 145/4, 145/6, 146/1, 148, 147/1, 149/1, 149/51, 150/1, 151/1, 152/5, 154/4, 152/4, 154/3, 155/3, 155/4, 157, 158, 159, 162, 166, 167/6, 167/7, 167/8, 175, 176/1, 176/2, 177/1, 178, 179, 180/1, 181/1, 182, 184/3, 184/5, 185/2, 185/3, 186/1, 188/7, 186/2, 186/5, 188/1, 189/1, 190, 192, 194, 196, 199, 200, 203/1, 205, 206/1, 206/2, 207, 212, 214, 216/1, 217/2, 218/4, 217/1, 217, 218/3, 218/5, 219, 221, 222/2, 222/1, 223, 225/3, 225/1, 225/2, 227/1, 227/2, 228, 229/1, 230, 231, 235, 236/1, 237, 238, 240/1, 241/1, 241/2, 429/1, 429/2, 243, 245, 246, 248/1, 248/2, 249/2, 249/1, 252/1, 255/1, 254/6, 254/2, 254/1, 257/1, 257, 257/2, 258/1, 258, 258/10, 259, 262/8, 262/9, 263/1, 266/1, 268, 270, 273, 274/1, 275/1, 276/1, 277/7, 277/1, 279, 283, 285/1, 286, 287, 290/3, 290/1, 289, 292, 293, 294, 296, 297/1, 297/2, 298, 299/1, 300, 457, Koczargi Nowe: na działkach o nr ew 6, 1/7, 1/5, 1/6, 178, 1/17, 1/12, 1/15, 2/4, 2/5, 2/6, 3, 4/3, 4/2, 5, 4/1, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 13/1, 14/1, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 21, 23/1, 23/2, 23/5, 24/5, 24/7, 24/8, 27/2, 28/1, 27/3, 28/2, 29/1, 29/2, 30/5, 30/4, 30/3, 31/3, 31/1, 32/1, 32/4, 33, 34, 35, 36/4, 36/1, 36/2, 36/3, 36/5, 37, 159/1, 159/10, 38, Koczargi Stare: na działkach o nr ew 41, 44, 45/3, 46, 165, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128/1, 130, 131, 132/3, 132/2, 377, 376, 330, 326, 329, 135/4, 135/5, 136, 137/8, 137/9, 140, 310, 308, 309, 143/8, 143/9, 143/7, 144/14, 144/12, 144/13, 144/7, 147/9, 147/2, 148/6, 148/7, 340, 353, 352, 156/12, 156/13, 156/14, 157/11, 157/16, 157/15, 158/3, 158/2, 159/4, 292, 291, 290, 161/13, 161/3, 164/2, 166, 255/1, 255/7, 164/1, 164/3, 163/6, 163/5, 163/4, 163/3, 162/3, 162/2, 254, 253/4, 253/5, 252/1, 252/2, 252/3, 252/6, 252/7, 253/6, 253/10, 253/2, 252/4, 151, 249, 262, 247/1, 247/10, 247/9, 248/9, 247/2, 247/5, 247/6, 248/7, 248/6, 248/3, 248/4, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/14, 247/7, 248/16, 248/17, 248/18, 248/15, 247/8, 246/23, Zielonki Wieś: na działkach o nr ew 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22/1, 24, 28, 29, 40, 71, 286, 316, 392, 317, 510, 322, 324, 326, 328, 330, 391, 41, 43/1, 45/1, 332, 333, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 389, 390, 393, 395, 396, 397, 398, 405, 411, 414, 415, 416, 446, 447, 448, 449, 461, 462, 254, 162, 163/2, 163/3, 163/4, Lipków: na działkach o nr ew 346, 70, 69, 68, 67, Stare Babice: na działkach o nr ew 286, 338, 288, 289, 290/7, 290/3, 290/4, 290/6, 291/2, 292/6, 292/4, 292/5, 292/3, 293/11, 293/27, 293/18, 293/10, 294/9, 295/6, 933/1, 935, 296/15, 296/14, 296/12, 297, 298, 299/1, 300/2, 301, 312, 304/2, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321/2, 321/3, 322/8, 322/11, 321/1, 322/4, 322/7, 322/12, 323/2, 324, 325, 326/4, 327/4, 328/2, 329/2, 337/1, 337/2, 337/3, 427, 848, 845, 846, 847, 860, 902, 901, 918, 440/9, 441/11, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/6, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 471/13, 472/1, 472/2, 472/3, 472/11, 472/12, 473/1, 473/2, 473/3, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485/2, 485/1, 488/2, 486/2, 491/1, 814, 804, 801, 802, 339, 340/2, 340/1, 340/4, 340/6, 340/11, 340/8, 341/1, 342/1, 342/2, 342/5, 342/4, 343/1, 343/5, 343/5, 345/4, 345/3, 346/9, 346/10, 346/12, 352/2, 352/3, 957/3, 957/1, 957/2, 350, 351, 352/1, 353/6, 353/3, 353/7, 353/4, 354/1, 354/2, 355/4, 355/5, 355/6, 355/10, 355/8, 355/12, 355/11, 355/3, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362/2, 362/3, 362/4, 862, 861, 863, 864, 907, 443/6, 906, 905, 904 na terenie gminy Stare Babice.

Łączna długość przewodów tłocznych ściekowych Dz90 – Dz160 wyniesie ok. 8,0 km. Sieć kanalizacji tłocznej ma charakter liniowy. W planowanym układzie kanalizacji przewidziano dwie pompownie ścieków. Pompownia „Koczargi” usytuowana jest na terenie szkoły w Koczargach Starych przy ul. Akacjowej, natomiast pompownia „Borzęcin” w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej, na wysokości ul. Jana III Sobieskiego. Pompownie zostaną wyposażone w biofiltry, na których oczyszczane będzie zanieczyszczone powietrze z komór czerpnych pompowni.

Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice, zatwierdzonego uchwałą  Nr X/59/03 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 września 2003 roku, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice - w zakresie części wsi Wojcieszyn i wsi Wierzbin zatwierdzonego uchwałą Nr III/10/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2006 roku, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice – w zakresie wsi Koczargi Stare zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/316/2001 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2001 roku oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice – zmiana w zakresie części wsi Koczargi Stare, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/333/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2006 roku.