Stare Babice, 21.04.2011 r.

RZP.271.19.2011

**Wykonawcy**

|  |  |
| --- | --- |
| *Dot.:* | *Postępowania o udzielenie zamówienia p.n. „Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Stare Babice”* |

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynęły pytania od Wykonawcy:

**Pytanie**

W opisie przedmiotu zamówienia na w/w postępowanie, pojawia się słowo „uzbrojenie”, proszę o wyjaśnienie, co oznacza ten termin. Natomiast w pkt. 13 opisu przedmiotu zamówienia wymienione są wpusty deszczowe umieszczone na studzienkach betonowych tylko nie jest podane ile jest szt.

**Odpowiedz**

Jako uzbrojenie kanałów traktowane są studzienki, wpusty, separatory i inne elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia w charakterystyce każdego z rurociągów.

Kanał wymieniony w pkt. 13 tj. rurociąg w ul. Kutrzeby w Starych Babicach uzbrojony jest w 47 szt. wpustów deszczowych.

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Iwona Mika