Stare Babice, dnia 28 sierpnia  2013 roku

ROŚ.6220.6.2012

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.), po rozpatrzeniu  wniosku Pani Magdaleny Najmrodzkiej, ul. 15 sierpnia 6, 96-500 Sochaczew działającej w imieniu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z odejściami do posesji w miejscowości Blizne Jasińskiego i Lubiczów, gmina Stare Babice”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z odejściami do posesji w miejscowości Blizne Jasińskiego i Lubiczów, gmina Stare Babice”

UZASADNIENIE

Na wniosek Pani Magdaleny Najmrodzkiej, ul. 15 sierpnia 6, 96-500 Sochaczew działającej w imieniu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z odejściami do posesji w miejscowości Blizne Jasińskiego i Lubiczów, gmina Stare Babice” zlokalizowanego na działkach o nr ew 180/10, 180/11, 180/5, 257/24, 52/4 i 261/5 w miejscowości Blizne Jasińskiego, 13/8, 13/3, 13/1, 12/4, 12/7, 57/3, 15/4, 15/6, 17/1, 17/19, 15/13, 57/14, 57/12, 15/12, 57/9, 56/9, 57/8,  56/5, 3/1, 3/3 i 3/6 w miejscowości Lubiczów oraz nr ew. 247/2 w miejscowości Blizne Jasińskiego.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia z zaznaczonym zakresem inwestycji, kopię mapy ewidencyjnej, wersję elektroniczną wniosku z załącznikami oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice dla terenu objętego inwestycją.

Inwestycja, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczona została, zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 79 ww. rozporządzenia, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Stare Babice 24 września 2012 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim, o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pismami z dnia 8 i 31 listopada 2012 roku Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie przesłano złożone przez wnioskodawcę uzupełnienia do „Karty informacyjnej przedsięwzięcia”.  Postanowieniem z dnia 22 listopada 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z odejściami do posesji w miejscowości Blizne Jasińskiego i Lubiczów, gmina Stare Babice nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie zajął stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.)..

Przedłożona przez inwestora karta informacyjna bardzo szeroko omawiała planowaną inwestycję i jej wpływ na środowisko

Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego Gminy Stare Babice stanowiącym treść Uchwały NR VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. Nr 156 poz. 4944.

Wójt Gminy Stare Babice dnia 8 stycznia 2013 roku wydał postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono następujące uwarunkowania, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.):

- Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z odejściami do posesji w miejscowościach Blizne Jasińskiego i Lubiczów, gmina Stare Babice. Planowane przedsięwzięcie przebiegać będzie przez tereny istniejącej zabudowy, wzdłuż systemu komunikacyjnego (wzdłuż pasa drogi gminnej i drogi wojewódzkiej oraz przez poprzeczne przejścia pod drogą wojewódzką). Częściowo inwestycja prowadzona będzie po terenie rolniczym. Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wyniesie ok. 710 m2 , natomiast długości planowanych odcinków sieci kanalizacyjnej:

- grawitacyjnej o średnicy 0,2 m PVC – U – 861 m,

- grawitacyjnej o średnicy 0,16 m PVC-U – 59 m (odejścia od posesji),

- tłocznej o średnicy 0,125 m PE – 484,5 m (z czego 180m wzdłuż trasy przewodu grawitacyjnego).

Planowana kanalizacja grawitacyjna posadowiona zostanie na głębokości 1,8 m – 4,53 m ppt, natomiast przewód tłoczny na głębokości 1,6 – 2,5 m ppt. Ścieki planowanego kanału 0,2 PVC-U o długości ok. 808 m w miejscowości Blizne Jasińskiego odprowadzone zostaną do projektowanej przepompowni ścieków, z której przewodem kanalizacji tłocznej 0,125 PE odprowadzone będą do istniejącego rurociągu tłocznego na działce o nr ew. 261/5 w miejscowości Blizne Jasińskiego. Odbiornikiem ścieków z planowanego odcinka 0,2 PVC-U o długości ok. 53 m w ulicy Willowej w Lubiczowie będzie istniejący kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż ul. Warszawskiej (włączenie na działkę o nr ew. 3/1).

W ramach inwestycji planuje się wykonanie przepompowni zlokalizowanej w pasie drogowym (droga gminna). Studnia przepompowni będzie miała wymiary: średnica 1,8 m oraz wysokość 6,28 m. Zbiornik przepompowni wykonany zostanie z prefabrykowanych, żelbetonowych elementów. Przy dnie zbiornika wykonane zostaną skosy ograniczające gromadzenie się osadów. Przepompownia wyposażona zostanie w pompy zatapialne.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja ze względu na lokalizację powiązana będzie z istniejącą infrastrukturą drogową oraz zabudową znajdującą się wzdłuż pasa drogi. Ze względu na charakter i zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się jednak wystąpienia niekorzystnych oddziaływań skumulowanych.

c) wykorzystania zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia zużyty zostanie piasek na podsypkę w ilości ok. 281 m3 oraz woda do wykonania próby szczelności w ilości ok. 44 m3.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca z eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz sprzętu transportu. Emisje będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Roboty ziemne wzdłuż dróg prowadzone będą sprzętem mechanicznym. Rury kanalizacyjne ułożone zostaną w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach zabezpieczonych wypraskami a w miejscach przejść kanałów pod drogą wojewódzką wykonane będą metodą przewiertu. Wody gruntowe na terenie inwestycji zalegają lokalnie, powyżej posadowienia przewodów i urządzeń na sieci (na głębokości ok. 1,8 m przy ul. Warszawskiej oraz na głębokości ok. 0,7 m na terenie przeznaczonym pod planowaną przepompownię). W trakcie robót budowlanych może wystąpić konieczność wykonania czasowego odwodnienia wykopów. Odwodnienie prowadzone będzie za pomocą igłofiltrów do rowu melioracyjnego lub też wody wywożone będą do oczyszczalni ścieków komunalnych. Powstające na terenie inwestycji odpady zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnych awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Z przedłożonych materiałów nie wynika aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary wodno-błotne i inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wybrzeży i nie będzie miało wpływu na te obszary.

c) obszary górskie lub leśne:

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi lub leśnymi i nie będzie oddziaływać na te obszary.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonych materiałów nie wynika , aby w rejonie bezpośrednim rejonie inwestycji  występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zmianami). Najbliższy obszar NATURA 2000 to Puszcza Kampinoska PLC140001. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków uznany za obszar NATURA 2000 na mocy § 2 pkt 66 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2010 r., Nr 25, poz. 133), którego granice znajdują się w odległości ok. 4,7 km w kierunku północnym od terenu inwestycji. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych do głównych zagrożeń dla obszaru Puszczy Kampinoskiej zaliczane jest zanieczyszczenie powietrza i zaniechanie tradycyjnej gospodarki rolnej (w tym użytkowanie łąk) powodujące szybką sukcesję roślinności na terenach otwartych oraz zanik wielu zbiorowisk nieleśnych, a co za tym idzie ubożenie fauny. Ponadto wśród zagrożeń należy wymienić takie czynniki jak: urbanizacja związana z sąsiedztwem dużej aglomeracji miejskiej, trwający od wielu lat spadek poziomu wód gruntowych oraz niszczenia gniazd ptaków drapieżnych przez okoliczną ludność. Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na przedmiot ochrony i integralność obszaru NATURA 2000 – Puszcza Kampinoska a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedstawionych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W obszarze realizacji inwestycji brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać niekorzystnie.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia, na obszarze gminy Stare Babice wynosi  267 osób/km2 (wg GUS 2011 roku)

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stających, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać niekorzystnie.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na zakres i rodzaj planowanej inwestycji nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Informacje zawarte we wniosku pozwalają stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią krótkotrwałe uciążliwości związane z emisją gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu i odpadów, które ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg jedynie lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji. Na etapie eksploatacji nie będą występować znaczące negatywne oddziaływania na środowisko.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby  negatywnie wpływać na jakość środowiska.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, a także biorąc pod uwagę postanowienie wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 października 2011 roku, Wójt Gminy Stare Babice stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

POUCZENIE

Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.) Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin czterech lat może być wydłużony o kolejne dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Otrzymują:

  - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko - Babice SP. z.o.o.,  ul.  Generała Kutrzeby 36,  05-082 Stare Babice

  - Pani Magdaleny Najmrodzkiej, ul.  15 Sierpnia 6, 96-500 Sochaczew

  - Strony postępowania (liczba stron przekracza 20) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

  - a/a

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Załącznik Nr 1

do decyzji Wójta Gminy Stare Babice

z dnia 28 sierpnia  2013 roku,

znak ROŚ.6220.6.2012

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z odejściami do posesji w miejscowościach Blizne Jasińskiego i Lubiczów, gmina Stare Babice. Planowane przedsięwzięcie przebiegać będzie przez tereny istniejącej zabudowy, wzdłuż systemu komunikacyjnego (wzdłuż pasa drogi gminnej i drogi wojewódzkiej oraz przez poprzeczne przejścia pod drogą wojewódzką). Częściowo inwestycja prowadzona będzie po terenie rolniczym. Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wyniesie ok. 710 m2 , natomiast długości planowanych odcinków sieci kanalizacyjnej:

- grawitacyjnej o średnicy 0,2 m PVC – U – 861 m,

- grawitacyjnej o średnicy 0,16 m PVC-U – 59 m (odejścia od posesji),

- tłocznej o średnicy 0,125 m PE – 484,5 m (z czego 180m wzdłuż trasy przewodu grawitacyjnego).

Planowana kanalizacja grawitacyjna posadowiona zostanie na głębokości 1,8 m – 4,53 m ppt, natomiast przewód tłoczny na głębokości 1,6 – 2,5 m ppt. Ścieki planowanego kanału 0,2 PVC-U o długości ok. 808 m w miejscowości Blizne Jasińskiego odprowadzone zostaną do projektowanej przepompowni ścieków, z której przewodem kanalizacji tłocznej 0,125 PE odprowadzone będą do istniejącego rurociągu tłocznego na działce o nr ew. 261/5 w miejscowości Blizne Jasińskiego. Odbiornikiem ścieków z planowanego odcinka 0,2 PVC-U o długości ok. 53 m w ulicy Willowej w Lubiczowie będzie istniejący kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż ul. Warszawskiej (włączenie na działkę o nr ew. 3/1).

W ramach inwestycji planuje się wykonanie przepompowni zlokalizowanej w pasie drogowym (droga gminna). Studnia przepompowni będzie miała wymiary: średnica 1,8 m oraz wysokość 6,28 m. Zbiornik przepompowni wykonany zostanie z prefabrykowanych, żelbetonowych elementów. Przy dnie zbiornika wykonane zostaną skosy ograniczające gromadzenie się osadów. Przepompownia wyposażona zostanie w pompy zatapialne.