Stare Babice, dnia 8 października 2014 r.

RZP.271.38.2014

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów – Janów – Klaudyn II etap”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w dniu 08.10.2014 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy, poniżej przekazuję ich treść oraz odpowiedzi na nie:

1. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza składowanie gruntu z wykopów na obszarze, w którym będą prowadzone roboty.

**Odpowiedź:**

Tak, w obrębie działek gminnych, na obszarze, których będą prowadzone roboty.

1. Prosimy o informację, do kogo będzie należał grunt z wykopu.

**Odpowiedź:**

Grunt należy ponownie wbudować w wykop po wykonaniu rurociągu. Powstały nadmiar gruntu Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

1. Prosimy o informację, na jaką odległość należy odwieść grunt z wykopu.

**Odpowiedź:**

Powstały nadmiar gruntu Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

1. Prosimy o informację czy w wycenie należy ująć koszty wymiany gruntu.

**Odpowiedź:**

Projektant nie przewidział wymiany gruntu.

1. Prosimy o informację po czyjej stronie będzie wycinka drzew kolidujących z budowaną siecią wodociągową i kanalizacyjną.

**Odpowiedź:**

Nie przewiduje się wycinki drzew w ramach realizacji robót.

1. Prosimy o inwentaryzację drzew podlegającej wycince.

**Odpowiedź:**

Brak opracowania – nie przewiduje się wycinki drzew w ramach realizacji robót.

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada zgodę na prace związane z usunięciem i przesadzeniem drzew i krzewów będących w kolizji z budowaną siecią wodociągową i kanalizacyjną.

**Odpowiedź:**

Nie przewiduje się wycinki drzew w ramach realizacji robót – w związku, z czym brak jest konieczności posiadania zgody na ich wycinkę. Krzewy (do wieku 10 lat) nie podlegają wymogowi posiada zgody na ich wycinkę, a ewentualne drobne zakrzaczenia Wykonawca będzie musiał usunąć we własnym zakresie w ramach realizacji robót.

1. Prosimy o wskazanie właściciela oraz miejsca, do którego należy przetransportować drzewa po ich uprzednim ścięciu.

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy.

1. Prosimy o wskazanie lokalizacji zrzutu wody z odwodnienia robót liniowych.

**Odpowiedź:**

Wodę należy zrzucać do istniejącej studni odwodnieniowej zlokalizowanej w okolicy ul. Andersa w Janowie (wykonanej w ramach pierwszego etapu zadania). W przypadku korzystania w trakcie robót ze zrzutu wody do istniejącej studni odwodnieniowej Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca oczyścił istniejący rurociąg i rów otwarty z naniesionego materiału pochodzącego z odwodnienia robót liniowych – nie wykonanie powyższego będzie skutkowało brakiem odbioru przedmiotu zamówienia.

1. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje pobieranie opłat tytułem zrzutu wody, jeżeli tak prosimy o podanie stawki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje pobieranie opłat tytułem zrzutu wody.

1. Prosimy o udostępnienie pozwolenia wodno prawnego na zrzut wody z odwodnienia robót liniowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posada pozwolenia wodno prawnego na zrzut wody z odwodnienia robót liniowych.

1. Prosimy o informację po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na zrzut wody z odwodnienia robót liniowych.

**Odpowiedź:**

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia wodno prawnego na zrzut wody z odwodnienia robót liniowych obowiązek ten będzie spoczywał po stronie Wykonawcy.

1. Prosimy o podanie wytycznych dotyczących odtworzenia dróg.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt. 4.2.3 SIWZ.

1. Prosimy o informację z jakiego materiału należy odtworzyć drogi.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt. 4.2.3 SIWZ.

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania nowo wybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej do odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów z równoczesnym ich zrzutem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 9.

1. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego, szczegóły rozwiązań budowanego rurociągu ujęto w projekcie budowlanym dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

1. W związku z powyższymi pytaniami, które powodują problemy w sporządzeniu oferty, tym samym naruszając zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, prosimy o zmianę terminu składania oferty o 7 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje również, że zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 17 nie przedłuża terminu składani i otwarcia ofert.

Iwona Mika

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych