Stare Babice, dnia 13 października 2014 r.

RZP.271.38.2014

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów – Janów – Klaudyn II etap”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia rozbieżność w dokumentacji projektowej i przedmiarach, tj. rurociąg należy wykonać z rur pełnych PP o średnicy 500 mm.

W związku z wyjaśnieniem, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

1. **Ofertę należy złożyć** w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach (05-082), ul. Rynek 32 w pokoju nr 18 – Sekretariat **w terminie do dnia 16 października 2014 r. do godziny 1200**.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, trwale zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

**Gmina Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice**

Oferta w postępowaniu na **„Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów – Janów – Klaudyn II etap”**

Nie otwierać przed dniem: **16 października 2014 r. do godz. 1205**

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu.

1. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Wykonawców.

**Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 października 2014 r. o godz. 1205 w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach w Sali Konferencyjnej.**

Pozostałe zapisy SIWZ i dokumentacji projektowej pozostają bez zmian.

Marcin Zając

Zastępca Wójta Gminy Stare Babice