Stare Babice, dnia 29 kwietnia 2016 r.

RZP.271.12.2016

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prokofiewa w Klaudynie”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. wpłynęły pytania od Wykonawców. Poniżej przekazuję ich treść i odpowiedź na nie:

Treść pytania:

Projekt jak i przedmiar zakłada jedynie 50 cm wymiany gruntu, co nie daje możliwości otrzymania stopnia zagęszczenia wymaganego przez Zamawiającego. Prosimy o zmianę dotyczącą zapisów wskaźnika stopnia zagęszczenia gruntu lub zmianę zapisów dotyczącą zasypki wykopu z podaniem jakich konkretnie materiałów użyć aby taki stopień zagęszczenia w terenie podmokłym uzyskać.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane Wykonawcę.

Przypominam, że Wykonawca musi zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi w niej zawartymi za cenę ryczałtową określoną w ofercie. Przytaczany przez Wykonawcę przedmiar jest dołączany, jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić ilości i charakter prac i dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia.

Treść pytania:

Firma analizując materiały do powyższego przetargu, stwierdza istniejącą rozbieżność w ilości studni pomiędzy przedmiarem a rysunkami technicznymi.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ w przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlanym.

Zamawiający informuje także, że nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Iwona Mika

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych