Stare Babice, dnia 28 lipca 2016 r.

RZP.271.24.2016

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanału w ul. Jastrzębiej w miejscowości Lipków”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w dniu 28 lipca 2016 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Poniżej przekazuję jego treść i odpowiedź na nie:

Treść pisma:

Zamawiający w treści SIWZ i dokumentacji projektowej nie sprecyzował  typu rury pvc 160 i pvc 200 - prosimy o uściślenie i podanie typu i klasy rur.

Odpowiedź:.

Rurociągi ø 160 i ø 200 stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać z rur litych PVC klasy SN 8.

Jacek Kłopotowski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych