Stare Babice, dnia 24 września 2018 r.

RZP.271.28.2018

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia p.n. „Roboty budowlane w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego w Starych Babicach i Babicach Nowych.”**

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w dniu 24 września wpłynęło pytanie od Wykonawcy, poniżej przekazuję jego treść i odpowiedź na nie:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania w zadaniu słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o parametrach technicznych nie gorszych niż wymienione w dokumentacji słupy oświetleniowe aluminiowe? Producent wymienionych w dokumentacji słupów aluminiowych nie potwierdza już terminów dostaw na 2018 r.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do stosowania w zadaniu słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych.

Z-ca Wójta

(-) Marcin Zając