Stare Babice, dnia 25 września 2018 r.

RZP.271.28.2018

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia p.n. „Roboty budowlane w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego w Starych Babicach i Babicach Nowych”**

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w dniu 24 września wpłynęły pytania od Wykonawcy, poniżej przekazuję ich treść i odpowiedź na nie:

Pytanie nr 1:

Bardzo prosimy o informację na jaki kolor mają być anodowane słupy i wysięgniki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że słupy i wysięgniki powinny być w kolorze aluminium.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację czy słupy mają być zabezpieczone elastomerem (jeżeli tak to prosimy o określenie wysokości zabezpieczenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że słupy nie muszą być zabezpieczone elastomerem. Projekt przewiduje słupy aluminiowe mocowane do specjalnego fundamentu; nie będzie zatem bezpośredniego kontaktu konstrukcji słupa z podłożem.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację na jaki kolor RAL mają być pomalowane oprawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oprawy powinny być w kolorze aluminium.

Inspektor ds. zamówień publicznych

(-) Paulina Mateusiak