Stare Babice, dnia 26 września 2018 r.

RZP.271.26.2018

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia p.n. „Przebudowa ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Lutosławskiego do ul. Ciećwierza w Klaudynie”**

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w dniu 26 września wpłynęły pytania od Wykonawcy, poniżej przekazuję ich treść i odpowiedź na nie:

Pytanie nr 1:

W związku z rozbieżnościami w projekcje wykonawczym elektrycznym prosimy o informację jakie należy przyjąć słupy, wysięgniki do wyceny stalowe czy aluminiowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć słupy, wysięgniki aluminiowe.

Pytanie nr 2:

Jeżeli do wyceny należy przyjąć słupy, wysięgniki aluminiowe zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji poglądowych kart katalogowych słupów i wysięgników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dotychczas korzystał ze słupów i wysięgników firmy Rosa lub równoważnych.

Pytanie nr 3:

Jeżeli do wyceny należy przyjąć słupy, wysięgniki aluminiowe zwracamy się z prośbą o podanie koloru anodowania i podanie informacji czy słupy mają być zabezpieczone elastomerem, jeżeli tak to do jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że słupy i wysięgniki powinny być anodowane w kolorze aluminium.

Słupy muszą być zabezpieczone elastomerem na wysokości 350mm.

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

(-) Jacek Kłopotowski