Stare Babice, dnia 1 października 2018 r.

RZP.271.28.2018

Dotyczy postępowania p.n. „Roboty budowlane w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego w Starych Babicach i Babicach Nowych.”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

1. Zamawiający informuje, że Wykonawcy muszą uwzględnić przy wycenie oferty oraz w trakcie późniejszej realizacji zmianę treści SIWZ (w każdym miejscu dokumentacji projektowej, gdzie dane elementy występują) tj.:
2. zamiast przewidzianego w projekcie słupa SAL-80 z fundamentem B-60 trzeba zastosować słup SAL-80K z fundamentem B-71,
3. zamiast przewidzianego w projekcie słupa SAL-10,3 z fundamentem B-60 trzeba zastosować słup SAL-100M z fundamentem B-71 i wysięgnikiem WRP3-1,5-0,7-5.
4. W treści SIWZ w jej pkt. 4 oraz we wzorze umowy w jej § 1 ust. 4 „Warunki wykonania przedmiotu umowy” dodaje się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie użyte do realizacji przedmiotu zamówienia słupy muszą być przystosowane do możliwości podłączenia oświetlenia świątecznego tj. każdy słup musi być wyposażony w uchwyt pod gniazdo WIELAND, przewód oraz gniazdo WIELAND RST20i3. W słupach 10 m, 8 m i 6 m miejsce montażu uchwytu przewidzieć na wysokości 5 m natomiast w słupach 4 m na wysokości 3,5 m. Sposób montażu i szczegóły techniczne zgodnie z załączonym do umowy rysunkiem dla słupa 8 m (w pozostałych słupach sposób montażu identyczny za wyjątkiem słupa 4 m gdzie zmieniona jest jedynie wysokość montażu uchwytu).”

Zmiany uwzględniono w poprawionej SIWZ (w kolorze czerwonym) dostępnej pod poniższym linkiem: <http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=185212>

Wszystkie powyższe zmiany są obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą je uwzględnić przy wycenie swojej oferty.

W związku ze zmianą treści SIWZ termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z-ca Wójta

(-) Marcin Zając