## Arkusz1
Załącznik nr 1c do SIWZ - Minimalne wymagania dla Systemu VMS (formularz materiały-urządzenia równoważne)
I |  |  | Wymagania w zakresie licencjonowania systemu:
lp. |  |  | Wymagania | Parametry ofertowe* | Spełnia** | Niespełnia**
1. |  |  | opłata za użytkowanie systemu powinna być oparta o system licencjonowania. Licencje VMS powinny umożliwiać rozbudowę systemu o jedno źródło strumienia (np. kamerę) lub pakiet takich źródeł, przy czym licencja na pakiet powinna być licencją tańszą, niż licencja na jeden kanał. Oprogramowanie (dostarczona wersja), musi być skalowalna do nie mniej niż 100 klientów, 500 kamer i odpowiedniej liczby serwerów, do obsługi tych kamer.
2. |  |  | platforma musi zapewniać możliwość nieodpłatnego podłączania stacji klienckich, wyposażonych w oprogramowanie klienckie,
3. |  |  | platforma nie powinna wymagać ponoszenia opłat abonamentowych, związanych z jej eksploatacją ani utrzymaniem w aktualnej wersji, np. usługi typu SMA,
4. |  |  | dostęp do platformy VMS, musi być możliwy z poziomu przeglądarki stron WWW oraz nieodpłatnej wersji oprogramowania dla aplikacji mobilnych z obsługą urządzeń opartych co najmniej o system iOS i Android, bez konieczności zakupu jakichkolwiek licencji. System musi zapewniać bezpieczeństwo takich zdalnych połączeń, poprzez zapewnienie elementu pośredniego, występującego pomiędzy klientem w sieci Internet a serwerem (za pomocą gatewaya, proxy aplikacyjnego itp.). Nie dopuszcza się rozwiązań, które wymagają bezpośredniego otwarcia portu serwera na świat,
5. |  |  | w celu integracji z rozwiązaniami trzecimi, platforma musi zapewniać nieodpłatny pakiet SDK (biblioteki)
II |  |  | Podstawowe wymagania aplikacji serwerowej
lp. |  |  | Wymagania | Parametry ofertowe* | Spełnia** | Niespełnia**
1. |  |  | aplikacja serwerowa nie powinna być ograniczona pod względem producenta sprzętu na którym ma pracować, a jedynie parametrami technicznymi i wydajnościowymi umożliwiającymi jej poprawne, płynne i nieprzerwane wykorzystanie,
2. |  |  | platforma musi pracować w architekturze klient-serwer, w tym w układzie wiele serwerów i jeden klient oraz wiele serwerów i wielu klientów. Poziom skalowalności, musi umożliwiać w ramach jednego systemu logicznego obsługę co najmniej 5 000 kamer i co najmniej 100 serwerów,
3. |  |  | platforma musi umożliwiać grupowanie serwerów, w ramach jednego logicznego systemu lub podsystemu, wraz z rozproszeniem bazy danych o użytkownikach i zdarzeniach na poszczególne maszyny. W przypadku uszkodzenia fizycznego serwera, dane nie mogą być utracone,
4. |  |  | oprogramowanie serwera i klienta muszą posiadać możliwość instalacji i uruchamiania na jednym serwerze lub w rozdziale na serwer i stację roboczą,
5. |  |  | wydajność platformy, w natywnym dla niej systemie operacyjnym, musi pozwalać na przetwarzanie i rejestrację obrazu z co najmniej 300 kamer na jednym serwerze i możliwość obsłużenia przez aplikację ruchu na poziomie co najmniej 1 Gb/s dla każdego serwera,
6. |  |  | platforma powinna zapewniać wsparcie dla algorytmów kompresji: MJPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264,
7. |  |  | platforma powinna zapewnić obsługę kamer o rozdzielczościach od D1 do wysokich rozdzielczości (kamer megapikselowych) o rozdzielczości pojedynczego sensora co najmniej 40 mpx,
8. |  |  | platforma musi obsługiwać kamery producentów trzecich w oparciu o standard ONVIF i PSIA oraz ewentualne natywne integracje, wykonywane przez producenta systemu, dostępne w postaci publikowanej listy, a także umożliwiać podłączanie strumieni RTSP,
9. |  |  | platforma musi obsługiwać kamery wieloprzetwornikowe (multisensor), przy czym podłączenie kamery wielosensorowej do systemu, nie powinno generować dla Inwestora kosztów wyższych, niż podłączenie kamery z jednym przetwornikiem obrazu,
10. |  |  | platforma musi wspierać poklatkowość (zdolność rejestracji obrazu) nie mniej niż 100 kl/s, dla pojedynczej kamery oraz ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla każdej rejestrowanej kamery) dobranymi parametrami zapisu. Oprogramowanie powinno umożliwiać, co najmniej 10-stopniowe ustawienie jakości kompresji, w tym kompresję wizualnie bezstratną,
11. |  |  | platforma musi zapewnić opcję zapisu ramki referencyjnej w przypadku braku zdarzeń w polu widzenia kamery,
12. |  |  | platforma musi zapewnić możliwość okresowego wykonywania kopii zapasowych z nagraniami wideo i zdarzeń do wskazanego folderu lokalnego lub na dysk sieciowy. W przypadku wyczerpania się miejsca do zapisu nowych kopii zapasowych, oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznego kasowania najstarszych danych,
13. |  |  | platforma musi posiadać możliwość rejestracji strumieni audio i wideo w oparciu o harmonogram nagrywania, który można określić indywidualnie dla każdego źródła wideo. Harmonogram musi zawierać obsługę następujących parametrów: szablon nagrywania, nagrywanie ciągłe, nagrywanie wykorzystujące detekcję ruchu, nagrywanie zdarzeń aktywacji wejść cyfrowych, nagrywanie zdarzeń alarmowych, nagrywanie zdarzeń transakcji tzw. POS (tj. danych tekstowych, wprowadzanych przez interfejs szeregowy), nagrywanie zdarzeń rozpoznania numerów rejestracyjnych, kalendarz dobowy i tygodniowy,
14. |  |  | platforma musi mieć możliwość zaimplementowania narzędzi (algorytmów) inteligentnej analizy obrazu (min. rozpoznawania tablic rejestracyjnych, analizy ruchu osób i pojazdów, klasyfikacji obiektów),
15. |  |  | platforma musi umożliwiać nagrywanie co najmniej wybranego pierwszego lub drugiego lub trzeciego strumienia wideo z danego źródła oraz przesyłanie do aplikacji klienckiej drugiego strumienia, w sytuacji wyświetlania obrazu wideo w podziale większym niż 1x1 w celu optymalizacji pasma transmisji i obciążenia kart graficznych pomiędzy aplikacją serwerową i kliencką,
16. |  |  | interfejs operatora musi być dostępny w co najmniej dwóch językach: polski, angielski, co jest niezbędne przy obsłudze wydarzeń o charakterze międzynarodowym,
17. |  |  | system nie może mieć ograniczeń pojemności zapisu i musi pozwalać na rozbudowę pojemności zapisu do co najmniej 1000 TB,
18. |  |  | oprogramowanie musi umożliwiać aktualizację do najnowszej wersji bez konieczności odinstalowywania wersji poprzedniej,
19. |  |  | aplikacja kliencka musi automatycznie wykrywać wszystkie aplikacje serwerowe uruchomione na komputerach podłączonych do tej samej sieci warstwy 2, np. za pomocą mechanizmu typu broadcast, oraz mieć funkcję wyszukiwania serwerów uruchomionych na komputerach połączonych w innym segmencie sieci niż klient, poprzez podanie adresu IP lub nazwy hosta,
20. |  |  | platforma musi zapewniać jednoczesną archiwizację obrazu i jego odtwarzanie na wielu stanowiskach oglądowych w tym samym czasie,
21. |  |  | aplikacja kliencka, musi zapewnić możliwość ustawienia limitu maksymalnego pasma dla danych przesyłanych z aplikacji serwerowej do aplikacji klienckiej, co jest istotne szczególnie przy tworzeniu doraźnych stanowisk operatorskich, opartych np. na sieciach mobilnych lub łączach VPN,
22. |  |  | platforma musi zapewniać możliwość jednoczesnej lub sekwencyjnej aktualizacji wszystkich serwerów pracujących w ramach systemu logicznego z poziomu aplikacji klienckiej, przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienie. Organizacja aktualizacji systemu, nie może prowadzić do utraty spójności struktury systemu logicznego ani wyłączenia podczas tego procesu innych serwerów, niż aktualizowany a także nie powinna wymagać od operatora ręcznego ustalenia kolejności aktualizowanych komponentów,
23. |  |  | mobilna aplikacja kliencka musi obsługiwać powiadomienia typu „push” generowane przez system i analizę wideo,
24. |  |  | aplikacja kliencka, musi zapewnić możliwość automatycznego zalogowania się użytkownika do grupy serwerów (klastra),
25. |  |  | platforma musi zapewniać możliwość automatycznego wylogowania użytkownika z grupy serwerów (klastra), gdy aplikacja kliencka nie jest używana przez zdefiniowany czas.
III |  |  | Funkcjonalności wspomagające zarządzanie systemem
lp. |  |  | Wymagania | Parametry ofertowe* | Spełnia** | Niespełnia**
1. |  |  | platforma musi posiadać dedykowaną (wbudowaną lub przeznaczoną do tego przez producenta) aplikację do automatycznej (odroczonej) archiwizacji i eksportu danych wideo z wybranych kamer. Musi istnieć możliwość wyboru przedziału czasowego (z dokładnością do 1sekundy) archiwizowanego/eksportowanego materiału, czasu uruchomienia automatycznej archiwizacji lub eksportu (z dokładnością do 1 sekundy), formatu eksportu i docelowego miejsca (ścieżki),
2. |  |  | platforma musi posiadać dedykowaną (wbudowaną lub przeznaczoną do tego przez producenta) aplikację umożliwiającą automatyczne wykonywanie cyklicznych zrzutów obrazu (snapshotów) bezpośrednio z kamer i ich transmisję do ustalonej lokalizacji (np. zapasowego centrum danych) w przypadku utraty połączenia pomiędzy kamerą i serwerem VMS, jednak przy zachowaniu działania sieci. Dodatkowo musi istnieć możliwość efektywnego zarządzania zgromadzonymi zrzutami (wyszukiwanie, przeglądanie, archiwizacja)
3. |  |  | platforma musi posiadać dedykowaną (wbudowaną lub przeznaczoną do tego przez producenta) aplikację do korelacji alarmów w celu minimalizacji liczby alarmów fałszywych. Aplikacja musi umożliwiać co najmniej: pobieranie listy alarmów z serwerów; przypisywanie alarmów do grup; definiowanie korelacji alarmów z poszczególnych grup; definiowanie czasu odstępu pomiędzy wystąpieniem alarmów z poszczególnych grup; przegląd wystąpień alarmów z poszczególnych grup w czasie rzeczywistym; dla alarmu skorelowanego uzyskanie obrazu wideo na żywo i z nagrania sprzed 10 sekund przed korelacją alarmów; czyszczenie listy alarmów skorelowanych,
4. |  |  | platforma musi posiadać dedykowaną (wbudowaną lub przeznaczoną do tego przez producenta) aplikację do kasowania automatycznie zatwierdzonych (auto-acknowlegded) alarmów. Po skasowaniu alarmów tego typu nadal musi istnieć możliwość ich późniejszego wyszukania i odtworzenia w systemie,
5. |  |  | platforma musi posiadać możliwość zarządzania, z poziomu aplikacji operatora, maskami prywatności na kamerach, umożliwiającą co najmniej: pobieranie listy kamer z serwerów; pobieranie klatki referencyjnej z wybranej kamery; definiowanie wielkości i pozycji maski prywatności; zaznaczanie dowolnej liczby kamer do założenia/usunięcia maski prywatności; zaznaczenie/odznaczenie wszystkich kamer; zaznaczenie wszystkich kamer ze zdefiniowaną maską; filtrowanie listy kamer (ze zdefiniowaną maską lub bez maski); zapamiętywania ostatnio zdefiniowanych masek. Nie dopuszcza się rozwiązań, w których użytkownik systemu, musi, w celu założenia maski prywatności, np. uruchamiać przeglądarkę internetową lub aplikację zewnętrzną, łączącą się bezpośrednio z kamerą (wszystkie kamery systemu pracowały będą w wydzielonej strefie sieci, niedostępnej bezpośrednio dla operatorów),
6. |  |  | platforma musi posiadać dedykowaną (wbudowaną lub przeznaczoną do tego przez producenta) aplikację do automatycznego (według ustalonego harmonogramu) zarządzania szczegółowymi ustawieniami wybranych kamer, takimi jak np. balans bieli, czas otwarcia migawki, maksymalny strumień, interwał klatek kluczowych i umożliwiający automatyczny restart kamer. Musi istnieć możliwości wymuszenia zmiany tych parametrów na podstawie określonych zdarzeń, takich jak np. sygnał z systemu zewnętrznego lub alarm z systemuanalityki wideo. Przykładowo, platforma musi umożliwiać zmianę ustawienia migawki, po odebraniu sygnału o załączeniu silnego oświetlenia terenu,
7. |  |  | platforma musi zapewnić administratorowi systemu, możliwość wykonania półautomatycznej aktualizacji firmware kamer systemu SOT, o ile kamery wspierają funkcję bezpośredniej aktualizacji z VMS. W przypadku, gdy Wykonawca dostarcza platformę VMS, nie wykonującą automatycznej aktualizacji, lub dostarcza kamery, nie wspierające tej funkcji, musi dostarczyć aplikację, wywoływaną z systemu VMS, która będzie realizowała tę funkcję. Inwestor wymaga osiągnięcia funkcjonalności, wynikiem której jest możliwość szybkiej i sprawnej aktualizacji dużej ilości kamer, nie wymagającej procesu każdorazowego logowania się, np. przez WWW czy konsolę i wykonywania tej czynności,
8. |  |  | oprogramowanie musi posiadać dedykowaną (wbudowaną lub przeznaczoną do tego przez producenta) aplikację do automatycznego (według ustalonego harmonogramu) pobierania logów bezpośrednio z wybranych kamer.
IV |  |  | Szczegółowe funkcjonalności aplikacji serwerowej
lp. |  |  | Wymagania | Parametry ofertowe* | Spełnia** | Niespełnia**
1. |  |  | platforma musi zapewniać kolaboracyjną współpracę niezależnych operatorów systemu poprzez możliwość przekazania przez jednego operatora oglądanych przez niego widoków z kamer (zarówno wyświetlanym na żywo, jak odtwarzanych za nagrań) innym operatorom w czasie rzeczywistym w celu szybszej analizy tych samych kluczowych zdarzeń z kamer przez kilku operatorów;
2. |  |  | system musi mieć możliwość rozbudowy o opcjonalny, w pełni integralny moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR, ANPR), obsługiwany z poziomu VMS,
3. |  |  | platforma musi posiadać możliwość przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu wraz z ewentualną eskalacją zdarzeń,
4. |  |  | system musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą jednoczesną rejestrację co najmniej dwóch strumieni wideo z tej samej kamery. Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania okresu przechowywania podstawowego strumienia, tak, aby strumień ten został usunięty po określonym czasie a strumień dodatkowy pozostawał do końca żądanego okresu przechowywania. Wykonawca oferujący platformę VMS nie obsługującą równoczesnej rejestracji dwóch strumieni, musi zapewniać rozwiązanie, w którym użytkownik systemu będzie mógł dowolnie ustawić okres przechowywania materiału w pełnej rozdzielczości i rozdzielczości obniżonej (tj. dokonać optymalizacji czasu życia materiału, względem prawdopodobieństwa jego wykorzystania),
5. |  |  | system musi optymalizować przesyłanie wybranych fragmentów obrazu pomiędzy serwerami rejestrującymi a stacjami operatorskimi w celu optymalizacji dostępnego pasma z zastrzeżeniem rejestracji na serwerach zapisu obrazów z najlepszą dostępną jakością,
6. |  |  | platforma musi posiadać możliwość półautomatycznej aktualizacji całego systemu, czyli wszystkich serwerów i stacji klienckich do najnowszej dostępnej wersji. Aktualizacjapółautomatyczna oznacza jej wykonanie na polecenie administratora systemu, ale bez konieczności wykonywania jej odrębnie dla każdego serwera fizycznego lub instancji wirtualnej. W odniesieniu do aplikacji operatora, aktualizacja półautomatyczna oznacza nieobligatoryjną możliwość dokonania upgrade programu, przy próbie zalogowania się do serwera w nowszej wersji,
7. |  |  | platforma musi posiadać funkcję wyszukiwania konkretnych osób (obiektów, sklasyfikowanych jako człowiek) w zarejestrowanym materiale wideo, w przypadku współpracy z kamerami z wbudowanymi funkcjami analitycznymi (klasyfikacją obiektów) lub realizować tę funkcję niezależnie, za pomocą wbudowanego lub zaimplementowanego zewnętrznego silnika analityki (w takim przypadku, należy przewidzieć dostawę i implementację analityki dla 150 kanałów wideo). Wyszukiwanie to nie może się ograniczać do jednego serwera i jednej kamery, tj. powinno działać na grupie/klastrze serwerów i wielu kamerach podłączonych do różnych serwerów, w ramach systemu logicznego. Obsługa tej funkcji, musi umożliwiać operatorowi prosty wybór poszukiwanej osoby, w zarejestrowanym materiale wideo, np. przez wskazanie jej na ekranie. W odpowiedzi, system musi dokonać automatycznego zaznaczenia przez prawdopodobnych pojawień się tej osoby w postaci znaczników na osi czasu oraz dokonać automatycznej prezentacji przez prawdopodobnych pojawień się tej osoby w postaci miniatur. Dalsza weryfikacja skuteczności wyszukiwania, wykonywana jest przez operatora, przy czym Inwestor oczekuje, że, w przypadku ew. błędów w wyszukiwaniu, przeważające będą wystąpienia typu false positive (znalezienie osoby która nie jest osobą szukaną) zamiast braku odnalezienia osoby (przy zachowaniu minimalnych wymagań w zakresie jakości materiału analizowanego)
V |  |  | Funkcjonalności aplikacji klienckiej
lp. |  |  | Wymagania | Parametry ofertowe* | Spełnia** | Niespełnia**
1. |  |  | Panel główny wideo
| 1) |  | panel główny aplikacji klienckiej musi być konfigurowalny w zakresie co najmniej: wyświetlanych źródeł wideo, map, zdarzeń alarmowych, zapisanych widoków (grup obrazów),
| 2) |  | panel główny musi posiadać drzewo katalogowe, ułatwiające nawigację pomiędzy urządzeniami i widokami,
| 3) |  | panel główny aplikacji klienckiej musi umożliwiać szybki dostęp za pomocą pojedynczego kliknięcia do materiału wideo w trybie „na żywo” i „nagranego”,
| 4) |  | dostęp do widoku z danego zasobu z panelu wideo musi odbywać się zarówno poprzez wybór (kliknięcie) widoku jak i poprzez funkcję „przenieś i upuść”,
| 5) |  | panel główny musi posiadać narzędzie do wyświetlania kluczowych informacji dla użytkownika wraz z co najmniej 2 kolorową skalowalnością istotności informacji,
| 6) |  | panel główny aplikacji musi umożliwiać grupowanie widoków z wybranych przez użytkownika kamer czy innych źródeł informacji,
| 7) |  | panel główny musi posiadać w trybie oglądu materiału nagranego oś czasu z wyświetlaniem co najmniej poniższych informacji: materiał nagrany ciągle, materiał z występowaniem ruchu, obszar dodatkowej rejestracji, dokładna data materiału wideo, informacja o oglądanej kamerze i kamerach (jednoczesny ogląd kilku kamer). Odtwarzanie materiału powinno być możliwe z prędkością od -8x do+8x wraz z prędkościami cząstkowymi -1/4, -1/2, 1/2, 1/4,
| 8) |  | oprogramowanie musi umożliwiać ręczne lub automatyczne znakowanie nagrań wideo i audio pochodzących z wielu źródeł, wyświetlanie tych znaczników na osi czasu, i opcję wyszukiwania ich treści. Znaczniki mogą być tworzone przez ręcznie operatora jak również automatycznie, przez systemy zewnętrzne, integrowane z VMS. Przykładowo, operator przeglądając materiał archiwalny musi mieć możliwość sporządzenia adnotacji, np. o znalezionym w materiale zdarzeniu a także możliwość zabezpieczenia danego fragmentu nagrania przez nadpisaniem (np. pod koniec okresu przechowywania danych). Opcja wyszukiwania treści znaczników, musi umożliwiać szybkie identyfikowanie poszczególnych zdarzeń w materiale archiwalnym, np. odczyt karty dostępu użytkownika w systemie kontroli dostępu, na podstawie nazwiska, obraz z kamery przy wystąpieniu alarmu włamaniowego, nazwę ręcznie wprowadzonego zdarzenia, np. numer sprawy przy której jest przeglądany materiał,
2. |  |  | Konfiguracja panelu głównego
| 1) |  | w ramach konfiguracji aplikacji klienckiej muszą być dostępne co najmniej poniższe funkcje: wyświetlanie powiadomień, synchronizacja odtwarzanego materiału wideo, wybór języka aplikacji klienckiej, automatyczne logowanie do witryny z opcją uwierzytelniania Windows oraz poprzez wpisanie loginu i hasła, zdefiniowanie pasma pomiędzy klientem i serwerem,
| 2) |  | w ramach konfiguracji aplikacji klienckiej musi istnieć możliwość tworzenia nakładek obrazu takich jak: nazwa kamery, lokalizacja kamery, sygnatura czasowa, datownik „na żywo”, wskaźnik nagrywania, aktywność ruchu (miejsce występowania ruchu), zdarzenia analizy obrazu, tablice rejestracyjne, jakość wyświetlania obrazu w aplikacji klienckiej (co najmniej 3 różne poziomy) oraz regulacja ustawień wyświetlania obrazu (korekcja gamma, poziom czerni, poziom bieli).
3. |  |  | Wyświetlanie obrazów w panelu głównym
| 1) |  | panel główny musi umożliwiać oglądanie pełnych jakościowo obrazów,
| 2) |  | panel główny musi umożliwiać tworzenie zakładek wraz panelami wideo do oglądu obrazów z kamer w trybie „na żywo” jak i nagranego materiału wideo,
| 3) |  | klient systemu musi mieć możliwość wykonywania zbliżeń z danej kamery z jednoczesną bezstratną rejestracją obrazu z całego pola widzenia kamery i optymalizacją wykorzystania pasma transmisji podczas tej operacji,
| 4) |  | w ramach jednego widoku, system musi umożliwiać jednoczesne wyświetlanie do 64 obrazów z kamer. Widoki muszą mieć możliwość zapisania, do użycia w przyszłości.
| 5) |  | aplikacja kliencka systemu musi zapewniać możliwość jednoczesnego wyświetlania na tym samym monitorze podłączonym do tej samej stacji klienckiej obrazu z wybranej kamery w trybie „na żywo” i „nagranego”,
| 6) |  | aplikacja musi umożliwiać pracę na stanowisku wielomonitorowym – do co najmniej 6 monitorów włącznie, skonfigurowanych w ramach obsługi wielomonitorowej w systemie operacyjnym, wraz z wyświetlaniem na każdym monitorze niezależnie w ramach nowo otwartych okien,
| 7) |  | operator musi posiadać możliwość natychmiastowego wykonania zdjęcia w zadanej przez operatora jakości i rozdzielczości wraz z opcją wyboru formatu i obszaru eksportu z danego kadru. przy zapisie zdjęcia system musi umożliwiać korektę ustawień gammy, poziomu czerni i bieli,
| 8) |  | system musi umożliwiać w danym panelu wideo natychmiastowy dostęp na żądanie do materiału nagranego z ostatnich 30, 60 i 90 sekund, oraz posiadać funkcję cyfrowego zoomu w podglądzie na żywo oraz przy odtwarzaniu nagrań z archiwum. Musi być możliwe oglądanie tego samego strumienia wideo na żywo lub nagranego na różnych poziomach zoomu cyfrowego i na różnych obszarach widoku,
| 9) |  | system musi umożliwiać transmisję dźwięku w danym panelu wideo, w tym w podglądzie przy odtwarzaniu nagrań z archiwum,
| 10) |  | system musi umożliwiać podgląd miniaturowych obrazów na liście (drzewie) kamer bez konieczności wyświetlania ich w panelu głównym.
4. |  |  | Ustawianie parametrów pracy kamer
| 1) |  | Aplikacja kliencka platformy VMS musi posiadać poniższe funkcjonalności związane z konfiguracją i parametryzacją pracy kamer. Wszystkie funkcjonalności muszą być dostępne z poziomu uprawnień administratora jak również z poziomu uprawnień operatora o ile ma uprawnienia do zmiany części z nich. Nie dopuszcza się rozwiązań, w których konfiguracja kamer musi być wykonywana z odrębnej aplikacji, za wyjątkiem konfiguracji parametrów sieciowych czy parametrów startowych kamer,
| 2) |  | aplikacja kliencka musi umożliwiać zamianę podstawowych parametrów kamery takich jak: nazwa kamery, lokalizacja kamery, logiczne ID, musi posiadać możliwość resetu (ponownego uruchomienia) kamery (jeśli kamera to wspiera), włączenia multicast, ustawienia typu kompresji obrazu kamery w ramach typów wykorzystywanych przez kamerę; ilości generowanych klatek na sekundę, jakości obrazu (stopnia kompresji), maksymalnej przepływności (bit rate), rozdzielczości pracy, odstępu pomiędzy klatkami kluczowymi. W oknie konfiguracji bitrate, powinna być prezentowana aktualna przepływność, zależna od dokonywanych ustawień (w celu określenia ich korelacji z uzyskaną przepływnością),
| 3) |  | aplikacja kliencka, musi umożliwiać konfigurację analizy wideo w kamerze, jeśli kamera wspiera funkcje wbudowanej analityki. W przypadku oferowania VMS, wyposażonego wwbudowaną analitykę, również konfiguracja tej analityki powinna się odbywać z poziomu aplikacji klienckiej. Inwestor oczekuje rozwiązania, w którym operator nie będzie zmuszony do otwierania różnych programów lub przeglądarek WWW, w celu skonfigurowania parametrów dotyczących tej samej kamery (np. poklatkowości, zakresu działania detekcji ruchu i określenia kierunku przekroczenia linii),
| 4) |  | w ramach konfiguracji kamery, musi być możliwość konfiguracji wejść i wyjść cyfrowych kamery (o ile kamera je posiada) oraz skutków wystąpienia danego zdarzenia dla pracy systemu nagrywania,
| 5) |  | oprogramowanie musi posiadać możliwość skalowania rozmiarów obrazu w sytuacji wykorzystania kamer z kompresją JPEG2000.
VI. |  |  | Sterowanie kamerami PTZ
lp. |  |  | Wymagania | Parametry ofertowe* | Spełnia** | Niespełnia**
1. |  |  | Oprogramowanie musi posiadać poniższe funkcjonalności, których poprawna praca będzie zależeć od poziomu integracji danej kamery z oprogramowaniem:
| 1) |  | oprogramowanie serwerowe i klienckie musi umożliwiać zdalne sterowanie kamerami obrotowymi (Pan/Tilt/Zoom) różnych producentów,
| 2) |  | oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację co najmniej 10 programowalnych pozycji dla każdej kamery obrotowej,
| 3) |  | oprogramowanie musi posiadać możliwość konfigurowania tras patrolowych w kamerze obrotowej;
| 4) |  | oprogramowanie musi posiadać możliwość wysterowania kamery obrotowej we wcześniej zaprogramowaną pozycję presetu poprzez zdarzenie alarmowe (detekcja ruchu, alarm, itp.),
| 5) |  | oprogramowanie musi umożliwiać sterowanie kamerami obrotowymi przez uprawnione osoby na każdym stanowisku operatorskim w systemie za pomocą pulpitu sterującego zintegrowanego z komputerem PC i/lub konsoli wirtualnej wbudowanej w aplikację kliencką.
2. |  |  | Wymagania dla oprogramowania w zakresie współpracy i obsługi analizy wideo z kamerami, wyposażonymi w funkcje analityczne:
| 1) |  | oprogramowanie musi posiadać możliwość obsługi kamer wideo z wbudowaną analizą wideo,
| 2) |  | oprogramowanie musi umożliwiać wyświetlanie alarmów generowanych przez daną analizę wideo wraz z zaznaczeniem na klatce miejsca zdarzenia,
| 3) |  | oprogramowanie musi umożliwiać korelowanie alarmów generowanych przez analizę wideo z innymi scenariuszami obsługiwanymi przez aplikację kliencką,
| 4) |  | oprogramowanie musi umożliwiać współpracę z zewnętrznymi urządzeniami analizy wideo wraz z przesyłaniem informacji z urządzenia do serwera i aplikacji klienckiej,
| 5) |  | programowanie musi umożliwiać w ramach istniejącego, wbudowanego interfejsu konfigurację analiz wideo, ich pracy, oraz typów alarmów przez nie wyzwalanych,
VII |  |  | Szczegółowe wymagania dotyczące analizy wideo.
lp. |  |  | Wymagania | Parametry ofertowe* | Spełnia** | Niespełnia**
1. |  |  | Wymagany zakres wsparcia dla funkcji analitycznych kamer obejmuje:
| 1) |  | analiza wideo musi być oparta o tzw. „pattern analysis” – analiza oparta o wzorce,
| 2) |  | analiza wideo musi posiadać możliwość klasyfikacji (rozróżnienia) rodzaju obiektu, co najmniej typu człowiek-pojazd (w rozumieniu – samochód).
| 3) |  | uprawniony operator systemu musi mieć możliwość dodatkowej ingerencji w pracę algorytmów wideo – nauki analizy w oparciu o ręczną klasyfikację obiektów oraz wskazywanie wyników prawidłowych i nieprawidłowych, dokonując w ten sposób ew. korekty działania algorytmu lub dostosowania go do specyficznego rodzaju obiektu (np. klasyfikowania nietypowego pojazdu, czy eliminacji ew. nieprawidłowej klasyfikacji człowieka),
| 4) |  | analiza wideo musi posiadać wbudowane narzędzia do optymalizacji swojej pracy, uczenia się pracy w oparciu o otoczenie i jego charakterystykę,
| 5) |  | operator musi posiadać możliwość tworzenia stref detekcji (pracy analizy wideo) oraz stref wyłączonych z analizy, przykładowo dla kamery monitorującej ulicę wraz z chodnikiem, operator ustawia niezależnie strefę ulicy (w której będą klasyfikowani ludzie) i strefę chodnika (w której zostanie wykryty samochód). W obu przypadkach, zdarzenie alarmowe będzie generowane wyłącznie w przypadku pojawienia się odpowiednio sklasyfikowanych obiektów,
| 6) |  | analiza wideo musi umożliwiać detekcję i alarmowanie (generowanie zdarzenia do dalszego przetwarzania) w oparciu o co najmniej reguły:
|  | a) | wykrycie pojawienia się obiektu w obszarze zainteresowania (np. na terenie zamkniętym w określonych godzinach), wykrycie wejścia jednego lub więcej obiektów (osób) w obszar zainteresowania z możliwością definiowania ilości obiektów wywołujących alarm, wykrycie przebywania obiektu w obszarze zainteresowania ponad zdefiniowany czas (np. samochód pozostawiony na wjeździe),
|  | b) | wykrycie zatrzymania się (braku ruchu) obiektu w obszarze zainteresowania ponad zdefiniowany czas (np. zatrzymanie się na drodze nieprzeznaczonej do zatrzymywania się),
|  | c) | wykrycie przekroczenia wirtualnej linii przez jeden lub więcej obiektów z możliwością definiowania ilości obiektów wywołujących alarm i kierunku przekroczenia linii (np. wjazd samochodu do strefy wyłączonej z ruchu pojazdów),
|  | d) | wykrycie opuszczenia obszaru zainteresowania przez jeden lub więcej obiektów z możliwością definiowania ilości obiektów wywołujących alarm (np. wyjście człowieka z strefy, w której powinien przebywać),
|  | e) | wykrycie poruszania się obiektu w niedozwolonym kierunku (np. jazda w kierunku przeciwnym niż dopuszczony),
|  | f) | wykrycie nagłej zmiany sceny obserwowanej przez kamerę (spowodowanej np. sabotażem kamery). Analityka, w ramach odrębnej klasyfikacji osób i pojazdów, powinna umożliwiać tworzenie scenariuszy połączonych, np. możliwości automatycznego wykrycia samochodów poruszających się po terenie zielonym, przy czym poruszanie się tam ludzi nie będzie powodowało alarmu. Analityka powinna również umożliwić automatyczne wykrycie i zaalarmowanie operatora o wykryciu człowieka, poruszającego sie poza obszarem dozwolonym lub wchodzącego np. na konstrukcje energetyczne, Obsługa analityki, m.in. konfiguracja stref, korekta algorytmu, wybór rodzaju i miejsca zaimplementowania analityki, jest funkcją uprawnionego operatora i powinna odbywać się z aplikacji klienckiej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania czy uruchamiania przeglądarki internetowej.
2. |  |  | Wymagania w zakresie administracji systemem
| 1) |  | aplikacja serwerowa musi prowadzić log zdarzeń obejmujący następujące zdarzenia dotyczące użytkowników: logowanie, wylogowania użytkownika, serwer zmienił ustawienie, ustawienia strony zmienione, zmieniono ustawienie urządzenia, urządzenie podłączone, urządzenie odłączone, wyjście cyfrowe wyzwalane, dodanie zakładek, zakładka zaktualizowana, skasowanie zakładki, PTZ zmieniony, PTZ bezczynny, wykonanie eksportu materiału, aktywacja głośnika, głośnik wyłączony, otwarcie macierzy wirtualnej monitorów, mapa dodana, mapa aktualizowana, skasowanie mapy, widok dodany, widok zaktualizowany, widok usunięty, dodanie strony web, strona web zaktualizowana, strona web skasowana;
| 2) |  | aplikacja serwerowa musi zapisywać alarmy oraz informacje o systemie w bazie danych, przechowywanej na serwerach,
| 3) |  | aplikacja serwerowa musi prowadzić log zdarzeń obejmujący następujące zdarzenia na serwerze: uruchamianie serwera aplikacji, zamykanie serwera aplikacji, nieoczekiwana przerwa w działaniu serwera aplikacji, niski stan zasobów serwera aplikacji, błąd instalacji serwera aplikacji , licencja wkrótce wygaśnie, licencja wygasła, błąd bazy danych, błąd inicjalizacji danych, błąd partycji, powrót działania partycji, zmniejszony rozmiar do zapisu danych, błąd zapisu danych, rozpoczęcie uaktualnienie danych, aktualizacja danych zakończona, aktualizacja danych nie powiodła się, rozpoczęcie odzyskiwania danych, odzyskiwanie danych zakończone, odzyskiwanie danych nie powiodło się, zapisywanie zakładki nie powiodło się, połączenie sieciowe nawiązanie, połączenie sieciowe stracone, błąd wysyłania e-maila, błąd sprzętowy serwera, wykonywanie kopii zapasowej rozpoczęto, archiwizacja zakończona, kopia zapasowa nie powiodła się, połączenie z serwerem utracone,
| 4) |  | system musi zapewniać możliwość zdalnego przydzielania uprawnień dostępu przez administratorów systemu do różnych lokalizacji i serwerów z jednego miejsca,
| 5) |  | system musi umożliwiać autoryzację z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych użytkowników wraz z możliwością importu użytkowników z domeny systemu Windows (Active Directory),
| 6) |  | system musi posiadać możliwość niezależnego przyporządkowania uprawnień każdemu z użytkowników systemu do co najmniej: podglądu na żywo, sterowania PTZ, blokowania sterowania PTZ, odtwarzania zarejestrowanego materiału, eksportu materiału wideo, konfiguracji systemu, zarządzania użytkownikami,
| 7) |  | system musi posiadać funkcję raportowania o aktywności użytkowania oraz o zdarzeniach w systemie z możliwością zapisania wyników raportu do pliku,
| 8) |  | system musi umożliwiać centralne zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu,
| 9) |  | system musi posiadać możliwość monitorowania dostępu użytkownika do systemu logicznego,
| 10) |  | system musi zapewnić możliwość importowania i eksportowania ustawień, takich jak mapy, widoki i strony web,
3. |  |  | Mapy w systemie
| 1) |  | aplikacja kliencka musi posiadać możliwość wykorzystania wielopoziomowych, hierarchicznych, przejrzystych map umożliwiających wskazanie zasięgu danej kamery na obiekcie,
| 2) |  | mapy w systemie muszą być oparte co najmniej o pliki w formatach: jpg, bmp, tiff
| 3) |  | aplikacja kliencka musi posiadać możliwość umieszczania na mapach punktów kamerowych wraz z graficznym określeniem zasięgu pola ich widzenia,
| 4) |  | aplikacja kliencka musi posiadać możliwość wyboru kamery z poziomu mapy terenu,
| 5) |  | aplikacja kliencka musi zapewniać możliwość natychmiastowego uzyskania obrazu z wybranej kamery poprzez kliknięcie „ikony kamery” na mapie wraz z uzyskaniem predefiniowanych obrazów z danej kamery np. sceneria ogólna wraz z jednoczesną wizualizacją wybranych miejsc w polu widzenia danej kamery (wybór z poziomu listy, mapy terenu),
| 6) |  | aplikacja kliencka musi umożliwiać wyświetlenie miniaturowego obrazu z kamery po wskazaniu jej ikony kursorem na mapie,
| 7) |  | mapy muszą być aktywne tzn. pokazywać zdarzenia alarmowe w sytuacji wyzwolenia alarmu przez daną kamerę,
| 8) |  | mapy muszą umożliwiać nanoszenie ikon kamer w różnych kolorach.
4. |  |  | Eksport materiału wideo
| 1) |  | w ramach eksportu materiału w formacie macierzystym oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesny eksport z jednej lub wielu kamer jednocześnie – w ramach jednego pliku do odtwarzania, z różnych przedziałów czasowych dla jednej lub wielu kamer,
| 2) |  | aplikacja kliencka musi umożliwiać określenie długości eksportowanego materiału wideo w oparciu o kalendarz jak i zaznaczenie zakresu na osi czasu,
| 3) |  | w ramach eksportu materiału musi istnieć możliwość wyboru maksymalnego rozmiaru generowanych plików w zakresie: brak ograniczeń i powszechnie stosowane wielkości płyt np. CD, DVD, Blu-Ray,
| 4) |  | aplikacja kliencka musi umożliwiać konwersję materiału wideo, który został wyeksportowany w natywnym formacie do innych popularnych formatów takich jak PNG, JPEG, TIFF, PDF,
| 5) |  | aplikacja kliencka musi posiadać funkcję dołączania do eksportowanych nagrań natywnych programu do ich odtwarzania. W programie do odtwarzania powinna znaleźć się oś czasu, do przeglądania materiału,
| 6) |  | aplikacja kliencka musi zapewniać możliwość eksportu materiału wideo z wielu określonych (zdarzeń) przedziałów czasowych jednocześnie,
| 7) |  | aplikacja kliencka musi zapewniać możliwość eksportu materiału z kamer typu fisheye w ich naturalnej „wyprostowanej/de-warped” postaci.
5. |  |  | Wyszukiwanie zdarzeń
| 1) |  | aplikacja kliencka musi umożliwiać przeszukiwanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w oparciu o różne kryteria, w tym o czas, datę, źródła wideo i zdarzenia,
| 2) |  | aplikacja kliencka musi umożliwiać przeszukiwanie nagrań wideo na podstawie ruchu w obszarach zdefiniowanych przez użytkownika oraz w oparciu o czas, datę, źródła wideo i wyświetlić wyniki jako serię miniatur,
| 3) |  | aplikacja kliencka musi umożliwiać przeszukiwanie nagrań wideo w oparciu o zdarzenia alarmowe i transakcje z urządzeń transakcji tekstowych,
| 4) |  | aplikacja kliencka musi zapewniać możliwość i wsparcie programowe wyszukiwania zdarzeń w aplikacji klienckiej (dla kamer wyposażonych w odpowiednią analizę obrazu lub w przypadku zastosowania analityki wbudowanej w VMS lub zaimplementowanej analityki zewnętrznej) w oparciu o kategoryzację obiektów typu człowiek i pojazd.
6. |  |  | Alarmowanie i obsługa alarmów
| 1) |  | system musi mieć możliwość generowania i eskalowania alarmów w oparciu o czas wystąpienia i priorytet oraz umożliwiać obserwację stanu wejść alarmowych, ciągłe ich monitorowanie i powiadamianie (z wyświetlaniem odpowiedniego komunikatu),
| 2) |  | system musi rejestrować zdarzenia alarmowe w bazie zawierającej datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia,
| 3) |  | aplikacja kliencka musi posiadać możliwość elastycznego kreowania reguł definiujących automatyczne reakcje systemu na dane zdarzenia (system umożliwia automatyczne reagowanie na wcześniej zdefiniowane zdarzenia i alarmy),
| 4) |  | aplikacja kliencka musi posiadać możliwość stworzenia alarmów dedykowanych dla głównej stacji monitorowania (o najwyższym priorytecie),
| 5) |  | aplikacja kliencka musi posiadać możliwość wysyłania informacji o zdarzeniach poprzez e-mail, za pomocą zewnętrznego serwera SMTP,
| 6) |  | system musi posiadać możliwość przyjmowania alarmów i zdarzeń z systemów trzecich poprzez ONVIF (o ile urządzenia pracujące w tym standardzie je udostępniają), wraz z możliwością ich wyszukiwania w aplikacji zarządzającej.
7. |  |  | Tworzenie reguł reakcji systemu
| 1) |  | system musi reagować na co najmniej poniższe typy zdarzeń wyzwalając odpowiednie reguły systemu – Zdarzenia serwera: Uruchomienie aplikacji serwera; Zamykanie aplikacji serwera; Aplikacja serwera nieoczekiwanie zakończyła pracę; Małe zasoby aplikacji serwera; Błąd instalacji aplikacji serwera; Licencja wkrótce wygasa; Licencja wygasła; Błąd bazy danych; Błąd inicjowania danych; Błąd wolumenu danych; Odzyskano wolumen danych; Zmniejszono wolumen danych; Błąd zapisu danych; Rozpoczęto uaktualnianie danych; Zakończono uaktualnianie danych; Uaktualnianie danych zakończone niepowodzeniem; Rozpoczęto odzyskiwanie danych; Zakończono odzyskiwanie danych; Odzyskiwanie danych zakończone niepowodzeniem; Zapisywanie zakładki zakończone niepowodzeniem; Znaleziono połączenie sieciowe; Utrata połączenia sieciowego; Błąd wysyłania e-mail; Archiwizowanie rozpoczęte; Archiwizowanie zakończone; Archiwizowanie zakończone niepowodzeniem; Utrata połączenia z serwerem; Zdarzenia urządzenia; Połączenie utworzone; Połączenie usunięte; Utworzono połączenie z serwerem rezerwowym; Połączenie z serwerem rezerwowym usunięte; Błąd połączenia; Połączenie przywrócone; Niedopuszczalna utrata pakietu sieciowego; Dopuszczalna utrata pakietu sieciowego; Rozpoczęto wykrywanie ruchu; Zakończono wykrywanie ruchu; Zostało rozpoczęte zdarzenie analizy obrazu wideo; Zdarzenie analizy obrazu wideo zostało zakończone; Wykryto ingerencję; Nagrywanie rozpoczęte, zakończone, przerwane, wznowione; Wejście cyfrowe aktywowane, dezaktywowane,
| 2) |  | system musi reagować na co najmniej poniższe typy zdarzeń wyzwalając odpowiednie reguły systemu – zdarzenia użytkownika: Logowanie i wylogowanie użytkownika; Ustawienia serwera zmienione; Ustawienia witryny zmienione; Ustawienia urządzenia zmienione; Urządzenie podłączone, odłączone; Wyjście cyfrowe wyzwolone; Zakładka dodana; Zakładka zaktualizowana; Zakładka usunięta; PTZ przeniesiony; PTZ bezczynny; Przeprowadzono eksport; Głośnik aktywowany, dezaktywowany; Monitor wirtualny otwarty; Mapa dodana; Mapa zaktualizowana; Mapa usunięta; Widok dodany,
| 3) |  | system musi reagować na co najmniej poniższe typy zdarzeń wyzwalając odpowiednie reguły systemu – Zdarzenia alarmu: Alarm zatwierdzony; Alarm automatycznie zatwierdzony; Włączony alarm; Alarm przypisany; Usunięto przypisanie alarmu; Alarm wyczyszczony,
* w przypadku zastosowania przez Wykonawcę systemu monitoringu zgodnego z dokumentacją projektową należy w kolumnie "parametry ofertowe" wpisać "system przewidziany w dokumentacji projektowej" oraz wypełnić kolumnę "spełnia" "nie spełnia"; w przypadku zastosowania systemu równoważnego należy w kolumnie "parametry ofertowe" wykazać równoważność zastosowanego przez Wykonawcę systemu z systemem wskazanym w dokumentacji projektowej oraz wypełnić dalsze kolumny "spełnia" "nie spełnia"; w przypadku zastosowania systemu równoważnego Wykonawca może załączyć dodatkowo, prócz przedmiotowej tabeli, inne dokumenty w celu wykazania równoważności np. karty katalogowe; ** użyć wyrażeń "tak" "nie"