Gmina Stare Babice 				tel.  (022) 722 95 36, 730 80 34

ul. Rynek 32 					fax. (022) 722 95 36
05-082 Stare Babice				zamowienia.publiczne@stare-babice.waw.pl

Stare Babice, dnia 11 lipca 2019 r.

Nr sprawy: RZP.271.15.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice

Specyfikacja niniejsza zawiera 43 stron

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: Wzór oferty Załącznik nr 1 Tabela - koszty elementów systemu monitoringu Załącznik nr 1a Tabela - minimalne wymagania sprzętowe (formularz materiały-urządzenia równoważne) Załącznik nr 1b Tabela - minimalne wymagania dla Systemu VMS (formularz materiały-urządzenia równoważne) Załącznik nr 1c Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a ustawy pzp Załącznik nr 3, 3a Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO Załącznik nr 4 Formularz – Dane ogólne Załącznik nr 5 Wzór umowy Załącznik nr 6

Wójt

Z A T W I E R D Z A M: (-) Sławomir Sumka

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Spis treści:

1.Nazwa oraz adres Zamawiającego.	3

2.Definicje.	3

3.Tryb udzielenia zamówienia.	3

4.Opis przedmiotu zamówienia.	3

5.Termin wykonania zamówienia.	8

6.Warunki udziału w postępowaniu.	8

7.Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.	10

8.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.	10

9.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.	12

10.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.	12

11.Wymagania dotyczące wadium.	13

12.Termin związania ofertą.	13

13.Opis sposobu przygotowywania ofert.	13

14.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.	15

15.Opis sposobu obliczania ceny.	16

16.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.	17

17.Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	17

18.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	18

19.Podwykonawstwo.	20

20.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.		20

21.Klauzula informacyjna związana z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).		20

22.Pouczenie o środkach ochrony prawnej.	21

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór oferty	22

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu	24

Załącznik nr 3 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnego zasobu na potrzeby realizacji zamówienia na podstawie art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych	27

Załącznik nr 3a do SIWZ Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnego zasobu na potrzeby realizacji zamówienia na podstawie art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych	28

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO	29

Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz – Dane ogólne	30

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.	31

# Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

NIP 118-202-55-48

tel. (22) 730 80 37, (22) 730 80 34

fax. (22) 722 95 36

email: zamowienia.publiczne@stare-babice.waw.pl

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 17:00, wtorek – czwartek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 – 15:00.

Adres strony internetowej: www.bip.stare-babice.waw.pl

# Definicje.

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

- Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Stare Babice z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy ul. Rynek 32 oraz Straż Gminną Gminy Stare Babice z siedzibą w Starych Babicach (05-082), przy ul. Rynek 21.

- SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Ustawie, p.z.p., ustawie PZP – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

# Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych.

- Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

# Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice.

- W zakresie dostawy wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu wymienionych w dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, niniejszej umowie, SIWZ i polega m. in. na przebudowie pomieszczenia Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz wyposażeniu pomieszczenia i zaplecza technicznego systemu w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym, tj.:

- wyburzenie ściany działowej pomiędzy pomieszczeniami nr 39 i 40 (UG Stare Babice, ul. Rynek 21);

- przebudowie instalacji elektrycznej;

- naprawy po wykonanych pracach budowlanych, odnowienie pomieszczenia (dołożenie wykładziny po wyburzonej ścianie, naprawy tynku, malowanie itp.);

- dostarczenie/wykonanie zabudowy meblowej (blat operatorów);

- dostarczenie mebli i wyposażenia CMW;

- dostarczenie i zamontowanie dwóch kamer kopułowych z doświetlaczem IR, włączenie ich do systemu monitoringu;

- dostarczenie, zamontowanie i skonfigurowanie stacji operatorskich wraz z niezbędnymi licencjami i oprogramowaniem;

- dostarczenie, zamontowanie i skonfigurowanie joysticków 3D;

- wykonanie dedykowanego stelaża monitorów dla potrzeb CMW – konstrukcja stalowa;

- dostawa, montaż i konfiguracja monitorów ściany wizyjnej;

- wykonanie instalacji sygnałowej, zasilającej i sterującej monitorów do pomieszczenia serwerowni;

- dostawę, instalację i uruchomienie systemu VMS na istniejącym serwerze;

- dostawę, instalację i konfigurację stacji do obsługi ściany wizyjnej;

- dostawę i instalację kontrolera dostępu CMW z oprogramowaniem typu Embedded;

- dostarczenie i zamontowanie czytnika kart standardu RFID Mifare 13,56 MHz w miejscu istniejącego czytnika oraz włączenie go do istniejącego systemu, dostarczenie kart do czytnika (minimum 6 szt.);

- dostawę i instalację półki dyskowej na 60 dysków;

- przeniesienie istniejących kamer do nowego systemu i skonfigurowanie ich według wytycznych przedstawicieli Zamawiającego;

- wyposażeniu Głównego Punku Dystrybucyjnego;

- konfiguracji i uruchomieniu systemu monitoringu systemu wizyjnego zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ, niniejszą umową i wiedzą techniczną;

- przeprowadzeniu testów sprawdzających działanie i funkcjonowanie systemu łącznie z aplikacjami dostępnymi na urządzenia mobilne z systemem Android i IOS;

- przeprowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi i zarządzania systemem tj.:

- przed terminem szkolenia wymagane jest uzgodnienie programu, miejsca i innych szczegółów dotyczących szkolenia z Zamawiającym;

- w terminie wykonania prac (szkolenie należy przeprowadzić na skonfigurowanym i działającym systemie) Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla informatyków i użytkowników Systemu (operatorów) w siedzibie Zamawiającego;

- koszty organizacji szkolenia oraz dojazdu na miejsce szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia personelu szkolącego (w tym wykładowców) pokrywa Wykonawca;

- Wykonawca zapewni prowadzenie szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie użytkowania i administrowania rozwiązań dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia;

- szkolenie użytkowników systemu powinno trwać nie mniej niż 12 godzin w rozbiciu dwóch lub trzech dni; szkolenie użytkowników systemu obejmuje obsługę i użytkowanie systemu w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną (szkolenia praktyczne odbywać się będą na działającym systemie Zamawiającego w Centrum Monitoringu) tj.:

- użytkowania wszystkich funkcjonalności Systemu;

- terminów i zakresów przeglądów;

- metodologii usuwania awarii;

- wytycznych i przepisów BHP.

- szkolenie powinno gwarantować umiejętność prawidłowej i bezpiecznej obsługi elementów systemu oraz musi być przeprowadzone w języku polskim;

- szkolenie informatyków powinno trwać nie krócej niż 6 godzin;

- uczestnicy szkolenia mają otrzymać niezbędne materiały szkoleniowe w tym m. in.: instrukcję administrowania systemem w języku polskim, instrukcję obsługi systemu w języku polskim;

- po zakończeniu szkoleń zostanie sporządzony protokół i zostanie dołączony do dokumentacji powykonawczej; protokół musi zawierać m.in. program szkoleń, listy obecności, informacje dotyczące sprawdzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej.

- opracowaniu dokumentacji powykonawczej (minimum 2 komplety w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej zapisana na nośniku USB) zawierającej między innymi:

- instrukcje obsługi systemu i sprzętu w języku polskim;

- protokoły zawierające wyniki pomiarów i testów;

- schemat rozpływu włókien światłowodowych i przewodów elektrycznych;

- certyfikaty jakości, atesty techniczne na wszystkie materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy;

- wykaz ilościowy i wartościowy wyposażenia stałego oraz zamontowanych urządzeń zawierający nazwy: producenta, modelu i numery seryjne dostarczonego sprzętu, wraz z jego cenami jednostkowymi netto i brutto oraz koszty robocizny netto i brutto.

- instrukcje techniczne, w tym instrukcje eksploatacji dostarczonych elementów systemu,

- karty gwarancyjne, dokumenty licencyjne, deklaracje zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa CE, dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia posiadają homologację oraz inne dokumenty wystawione przez producentów, importerów lub dostawców elementów systemu;

- protokół potwierdzający przeprowadzenie szkolenia zgodnie z pkt 21 powyżej;

- w ramach dokumentacji Wykonawca ma także obowiązek zapewnienia i przekazania na własny koszt wszystkich niezbędnych do funkcjonowania systemu licencji i certyfikatów w tym też haseł, kluczy, kodów itp. licencje i certyfikaty przekazane Zamawiającemu muszą być bezterminowe i po przekazaniu stać się jego własnością; przekazanie licencji i certyfikatów w tym też haseł, kluczy, kodów itp. Zamawiającemu nie może przekroczyć terminu końcowego odbioru systemu;

- w ramach dokumentacji Wykonawca ma również obowiązek przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji zawierającą listę wszystkich dostarczonych elementów pozwalającą na ich identyfikację (takie jak: producent, model, numer seryjny SN, adresację IP, hasła, itd.), schemat obejmujący wszystkie elementy Systemu wraz z topologią połączeń, ostateczną konfiguracją Systemu;

- dokumentację powykonawczą, o której mowa w lit. a – j) powyżej Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed odbiorem w celu zapoznania się z jej zawartością oraz akceptacji przedstawionych dokumentów;

- dokumentacja powykonawcza w zakresie określonym powyżej musi być sporządzona w języku polskim.

- technicznym odbiorze końcowym przebudowanego systemu monitoringu wizyjnego gminy;

- Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedmiotowego zamówienia po jego wykonaniu zawrze z jednostką budżetową tj. Strażą Gminną Gminy Stare Babice odrębną umowę na podstawie art. 4 pkt 8 w zakresie usługi asysty technicznej, tj.:

- Przedmiot asysty technicznej będzie obejmował w szczególności:

- aktualizację oraz instalację poprawek (w tym związanych z poprawą bezpieczeństwa) oprogramowania urządzeń oraz systemu,

- diagnozowanie i usuwanie usterek systemowych, błędów oprogramowania itp.,

- konfigurację istniejących urządzeń i oprogramowania według wytycznych Zamawiającego,

- dołożenie/skonfigurowanie nowych składników /urządzeń do systemu,

- konfigurację urządzeń będących w strukturze monitoringu wizyjnego w porozumieniu z firmami i podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego – dotyczy przypadków rozbudowy monitoringu lub serwisu urządzeń (np. kamer) będących w strukturze monitoringu,

- konfigurację uprawnień operatorów,

- wydzielenie uprawnień systemowych wraz z konfiguracją nowych stanowisk operatorskich,

- administrowanie systemem,

- wykonanie w okresie realizacji umowy minimum dwa razy do roku (w przypadku dwóch konserwacji w roku należy ją wykonać w odstępach półrocznych) konserwacji systemu monitoringu polegającej na:

- sprawdzeniu prawidłowości działania systemu zarządzania video;

- konserwacji systemu (instalacja sterowników i niezbędnego oprogramowania w celu prawidłowego funkcjonowania systemu);

- przeglądzie zakupionych i zamontowanych urządzeń.

Z wykonanej konserwacji Wykonawca sporządzi notatkę, w której określi co najmniej: kto wykonał konserwację, jakie elementy systemu zostały sprawdzone, jakie nieprawidłowości działania systemu/urządzeń wykryto, jakie działania podjęto w celu wyeliminowania nieprawidłowości, czy wymagane są dodatkowe działania w celu prawidłowego działania systemu monitoringu.

- w ramach asysty technicznej Wykonawca zapewni również konsultacje telefoniczne i pocztą elektroniczną w zakresie funkcjonowania Systemu Monitoringu,

- warunki wykonania usługi asysty technicznej:

- wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić właściwe i terminowe jej wykonanie,

- Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje,

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie środki techniczne potrzebne do wykonania przedmiotu umowy,

- dla celów realizacji przedmiotu umowy Wykonawca udostępni u siebie elektroniczne narzędzie obsługi zgłoszeń o funkcjonalności co najmniej: rejestracji zgłoszeń oraz informacji dla Zamawiającego (operatorów CMW lub informatyków Zamawiającego) o czasie odpowiedzi i realizacji oraz statusie zgłoszenia. Narzędzie musi umożliwiać realizację zgłoszeń z poziomu przeglądarki WWW,

- podjęcie działań objętych zakresem umowy nastąpi na podstawie zgłoszeń pisemnych, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub przez specjalizowany system informatyczny Wykonawcy, tj.:

- pisemnie pod adresem - …………..

- pocztą elektroniczną pod adresem – …………………………….

- telefonicznie pod numerem – ……………………….. (Wykonawca potwierdzi przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie przez e-mail lub przez wyspecjalizowany system informatyczny Wykonawcy),

- wyspecjalizowany system informatyczny Wykonawcy …………….

- wybór formy zgłoszenia należy do Zamawiającego, w zależności od aktualnych możliwości technicznych,

- reakcja Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego nastąpi niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, niezależnie od kanału zgłoszenia; za reakcję rozumie się podjęcie działań Wykonawcy zmierzające do wykonania zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego. Reakcja Wykonawcy nastąpi niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, w godzinach pracy Zamawiającego – w szczególności wymagany jest kontakt ze strony Wykonawcy potwierdzający przyjęcie zgłoszenia oraz określenie przybliżonego terminu wykonania zgłoszenia,

- w przypadku, kiedy wada systemu monitoringu lub urządzeń (wykonanych na podstawie umowy nr …… z dnia ……. (umowa na rozbudowę centrum monitoringu)) uniemożliwi podgląd i rejestrację obrazu z jednej kamery lub wielu kamer będących w systemie monitoringu Wykonawca podejmie działania zmierzające do jej usunięcia niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 6 godzin  od przekazania informacji zgodnie z jednym ze sposobów określonych w lit. e) powyżej,

- w razie, gdy usunięcie wady w działaniu systemu/urządzeń będzie wymagało zakupu dodatkowych nowych części (niezwiązanych z usunięciem wady w ramach rękojmi za wady w zakresie umowy nr ……. z dnia ……. (umowa na rozbudowę centrum monitoringu)) Wykonawca wskaże Zamawiającemu czas, w jakim usunie wadę. Wykonawca w tym przypadku również przekaże Zamawiającemu listę i specyfikację tych części i/lub elementów, podzespołów lub materiałów oraz przedstawi koszty z tym związane - w szczególności koszty jednostkowe. Po wyrażeniu zgody na ich zakup Wykonawca dokona ich zakupu, na zasadach określonych przez Zamawiającego (odrębne zamówienie niezwiązane z realizacją przedmiotowej umowy),

- usuwanie wad systemu/urządzeń dostarczonych w zakresie umowy nr …… z dnia ……. (umowa na rozbudowę centrum monitoringu) będzie się odbywało w ramach rękojmi zgodnie w w/w umową,

- konfiguracja nowych urządzeń i oprogramowania odbędzie się nie później niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do konfiguracji,

- każdorazowo po usunięciu wady/konfiguracji systemu/urządzeń Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zakresie dokonanych czynności nie później niż w ciągu 5 dni od ich wykonania,

- interwencja Wykonawcy na miejscu (w budynku i pomieszczeniu, gdzie zlokalizowane jest Centrum Monitoringu Gminy Stare Babice) w celu realizacji przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołem z czynności serwisowych podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca w protokole z czynności serwisowych wpisze ich zakres oraz datę wykonania,

- w przypadku wykonania czynności stanowiącej przedmiot umowy w sposób zdalny, Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o dacie i zakresie wykonanych prac nie później niż w ciągu 5 dni od ich wykonania,

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na wskazany przez Zamawiającego adres, o wszelkich zagrożeniach i przeszkodach w wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia zgłoszonych przez Wykonawcę przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy,

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy zdalny dostęp do celów serwisowych. Wykonawca gwarantuje, że  wykorzystanie  tego połączenia  w celach serwisowych nie naruszy  wymogów  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - „RODO”,

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy zobowiązanie do zachowania poufności danych, do których uzyskają dostęp w związku z realizacją czynności stanowiących przedmiot umowy w tym do informacji prawnie chronionych. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca musi okazać do wglądu podpisane zobowiązania ww. osób,

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania przez swoich pracowników lub korzystając w trakcie wykonywania umowy z usług podmiotu trzeciego (eksperta zewnętrznego) sposobu realizacji umowy, w tym jakości i sposobu prowadzenia prac objętych umową. Kontrolującemu, posiadającemu pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli. Koszty własnych testów, audytu i innych wykonywanych lub zlecanych przez Zamawiającego czynności ponosi Zamawiający – chyba, że w ich wyniku potwierdzą się zastrzeżenia co jakości wykonania prac, wówczas Wykonawca poniesie koszty tych czynności,

- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli w realizacji umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej realizacji i wyznaczy termin usunięcia nieprawidłowości, a przy braku reakcji ze strony Wykonawcy, Zamawiający zastosuje przewidziane w umowie konsekwencje,

- po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże wszystkie hasła dostępowe do systemu i urządzeń wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami konfiguracyjnymi umożliwiającymi pełne administrowane systemem. Informacja w zdaniu poprzednim musi być sporządzona na piśmie i przekazana zgodnie z jednym ze sposobów określonych w pkt. 5 powyżej,

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac,

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- pozostałe warunki świadczenia usługi zostaną określone w umowie wg wzoru Zamawiającego, cena usługi będzie zgodna z propozycją określoną w ofercie przedmiotowego zamówienia, termin świadczenia usługi będzie równy okresowi rękojmi jaki Wykonawca zaoferuje w ofercie na rozbudowę centrum monitoringu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym warunki jego wykonania zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Przedmiary.

Zamawiający dołącza do niniejszej SIWZ przedmiary robót jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić ilości i charakter prac i dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w dokumentacji projektowej.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

48.50.00.00-3 – Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

30.21.40.00-2 – Stacje robocze

30.23.13.10-3 – Wyświetlacze płaskie

32.33.32.00-0 – Kamery wideo

45.45.30.00-7 – roboty remontowe,

45.31.12.00-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

39.13.40.00-0 – meble komputerowe

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Materiały urządzenia równoważne

Wszędzie, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej) wskazane są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „LUB RÓWNOWAŻNY”.

Opisanie przedmiotu zamówienia i użycie w nim ww. cech nie ma celu doprowadzenia do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia (istniejący i działający system monitoringu przeznaczony do rozbudowy) i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.

Zamawiający dopuszcza użycie i uzna materiały/urządzenia zastosowane przez Wykonawcę za równoważne w szczególności, gdy spełnią one minimalne wymagania zawarte w SIWZ, umowie i dokumentacji projektowej w zakresie opisanym poniżej.

W przypadku zastosowania materiałów/urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające ich równoważność w zakresie: parametrów technicznych, wyposażenia, systemów, gabarytów, wielkości, rozwiązań konstrukcyjnych, sposobu posadowienia lub montażu, charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, zachowania funkcji opisanych w dokumentacji projektowej, parametrów technicznych itp.), wykonania materiałowego (rodzaj i jakość użytych materiałów), spełniania innych wymagań Zamawiającego wskazanych w SIWZ, umowie oraz dokumentacji projektowej.

Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – w takim przypadku wraz z ofertą musi złożyć Formularze, o których mowa w pkt. 13 SIWZ, w których musi określić, czy zastosuje rozwiązania przewidziane w dokumentacji projektowej czy równoważne oraz w drugim przypadku wykazać równoważność w zakresie jak w zdaniu powyżej. Dopuszcza się złożenie również innych dodatkowych dokumentów (wraz z dokumentami określonymi w pkt. 13) potwierdzających równoważność jak karty katalogowe itp.

Zamawiający na etapie badania oferty Wykonawcy stwierdzi, czy zaproponowane rozwiązania będzie można uznać za równoważne.

Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów i urządzeń najwyższej jakości oraz na solidności i fachowości wykonania. Wskazanie w dokumentacji projektowej nazw producentów ma charakter przykładowy i jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ma to ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Niemożliwym jest wymaganie jakości bez wskazania punktu odniesienia.

Sam fakt, iż wskazuje się nazwy producentów nie zamyka możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych producentów o ile, zgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy, będą one równoważne do wskazanych w projekcie technicznym.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazwy firm podwykonawców.

# Termin wykonania zamówienia.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od daty zawarcia umowy do 30 września 2019 r.

- Okres realizacji umowy obejmuje wykonanie wszystkich dostaw, montażu dostarczonych materiałów i urządzeń, instalacji oprogramowania i systemów, wykonaniu robót budowlanych oraz wykonanie innych elementów określonych w SIWZ, umowie i dokumentacji projektowej, jak również sporządzenie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu odpowiednie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej w zakresie określonym w umowie.

- Okres rękojmi za wady wynosi: od 30 września 2019 r. (termin może ulec zmianie w zależności od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zakończenia przedmiotu zamówienia) do 31 grudnia 2021, 30 czerwca 2022 r. lub 31 grudnia 2022 r. (w zależności od wartości wybranej przez Wykonawcę w kryterium oceny).

# Warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 ustawy pzp;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu/modernizacji/rozbudowie systemu monitoringu w zakresie, których było co najmniej: zakup i instalacja oprogramowania aplikacyjnego klasy klient-serwer, realizującego funkcję przesyłania obrazu pomiędzy kamerami i stacjami operatorów, zapisujące obraz na macierzach dyskowych oraz zapewniające hierarchiczny system uprawnień dostępu, współpracujące z systemami podrzędnymi i nadrzędnymi oraz dostawa i montaż urządzeń monitoringu wraz z ich konfiguracją o wartości sto tysięcy każde oraz

- Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, dysponuje lub będzie dysponował:

- kierownikiem projektu , który w okresie 3 lat ostatnich przed upływem terminu składania ofert nadzorował bądź wykonywał co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu/modernizacji/rozbudowie systemu monitoringu w zakresie, których było co najmniej: zakup i instalacja oprogramowania aplikacyjnego klasy klient-serwer, realizującego funkcję przesyłania obrazu pomiędzy kamerami i stacjami operatorów, zapisujące obraz na macierzach dyskowych oraz zapewniające hierarchiczny system uprawnień dostępu, współpracujące z systemami podrzędnymi i nadrzędnymi oraz dostawa i montaż urządzeń monitoringu wraz z ich konfiguracją co najmiej oraz

- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 6. 1. 2 niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:

- w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej w pkt. 6.1.2.a.a SIWZ spełnienie tego warunku w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże jeden z tych wykonawców samodzielnie – Zamawiający nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej określonej w pkt. 6.1.2.a.a SIWZ przez 2 lub więcej podmiotów;

- w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej w pkt. 6.1.2.a.b SIWZ spełnienie warunku zdolności technicznej w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykażą te podmioty łącznie.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 6.1.2.a.a i 6.1.2.a.b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Uwaga. Zamawiający dopuszcza udostępnianie zasobów i ich sumowanie na zasadach określonych w pkt. 6.3 niniejszej SIWZ.

- Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 6.4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 ustawy (w zakresie określonym w pkt 7 SIWZ).

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

- Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa PZP, tj. może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

# Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

- w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ wraz z określeniem części, jaką zamierza im powierzyć.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu), zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę wraz z ofertą zobowiązania, które określi w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą.

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć dowód wniesienia wadium.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia zawarty jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce z niniejszym postępowaniem.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy/usługi były wykonywane;

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 8.7.4 SIWZ potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 oraz ust. 5 (w zakresie określonym w pkt. 7 SIWZ) ustawy pzp) oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie, w zakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wzory formularzy i dokumentów (oprócz wymienionego w pkt. 8.7.4 SIWZ), na których Wykonawca złoży ww. oświadczenia zostaną przesłane przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa powyżej w pkt. 8.7.4 SIWZ składa dokumenty wystawione w formie i terminach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126 z późn. zm).

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokument musi być wystawiony w terminach, o których mowa powyżej w pkt. 8.7.4 SIWZ.

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym – nie krótszym niż 3 dni, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.3 SIWZ oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami pkt. 8 SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 8 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym na stronie tytułowej SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia.publiczne@stare-babice.waw.pl, a faksem na nr (22) 722 95 36.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10.7 niniejszej SIWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- Jacek Kłopotowski oraz

- Paulina Mateusiak.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

# Wymagania dotyczące wadium.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r.  poz. 359).

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku WBS o/Stare Babice nr rachunku 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu RZP.271.15.2019 pn. Dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 11.3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

- pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

- innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie wraz opisem „Wadium w postępowaniu RZP.271.15.2019 pn. Dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice a jego kopia w ofercie. Kopertę należy złożyć wraz z ofertą w Sekretariacie w pok. Nr 18.

- Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

- Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

# Termin związania ofertą.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: ceny ofertowe brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń;

- Tabela - koszty elementów systemu monitoringu – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ;

- Tabela – minimalne wymagania sprzętowe (formularz materiały-urządzenia równoważne) z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1b do SIWZ oraz Tabela - minimalne wymagania dla Systemu VMS (formularz materiały-urządzenia równoważne) z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1c do SIWZ;

W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych w odniesieniu do założonych w dokumentacji projektowej materiałów/systemów/urządzeń Wykonawca w ww. tabelach musi wykazać, że zastosowane przez niego elementy systemu w ofercie są równoważne. Brak wypełnienia w tym zakresie ww. tabel (np. brak wskazania nazwy urządzenia zamiennego czy brak odniesienia się w kolumnie „parametry ofertowe”) lub brak złożenia wraz z ofertą załączników 1b i 1c będzie jednoznaczny z tym, że Wykonawca wykona rozbudowę systemu monitoringu przy użyciu materiałów/systemów/urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej.

- Oświadczenia wymienione w pkt. 8.1-4 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a ustawy pzp wymienione w pkt. 8.4 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3/3a do SIWZ – dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w przeciwnym przypadku nie załączać do oferty;

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) – niezłożenie oświadczenia wraz z ofertą traktowane będzie jako deklaracja Wykonawcy o braku konieczności wykonania przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

- Formularz – Dane ogólne według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

- Dowód wniesienia wadium.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- W celu dokładnego przygotowania oferty zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji terenu prac. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych w czasie wizji informacji.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

- Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Gmina Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

„Oferta w postępowaniu RZP.271.15.2019 pn. Dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 12:05"

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt. 9 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

# Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach, Sekretariat – pok. 18 do dnia 19 lipca 2019 r. do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 13 SIWZ.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

W przypadku wysyłania oferty pocztą, kurierem Zamawiający nie gwarantuje, że oferta dotrze we wskazane wyżej miejsce we właściwym czasie ze względu na różne godziny przyjmowania korespondencji oraz inną komórkę organizacyjną.

- Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt.14.1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.

- Oferty w kopertach naruszonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starych Babicach, ul. Rynek 32 – w sali konferencyjnej (I p.) w dniu 19 lipca 2019 r., o godzinie 12:05.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczania ceny.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania związanego z dostawą wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice. Cena jaką zaoferuje Wykonawca za wykonanie zadania związanego ze świadczeniem usługi asysty technicznej systemu monitoringu w Gminie Stare nie stanowi wartości przedmiotowego zamówienia, a jest jedynie propozycją cenową Wykonawcy za wskazany zakres prac i będzie elementem ewentualnych negocjacji w ramach odrębnego zamówienia udzielonego na podstawie art. 4 pkt 8 pzp.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

- Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ.

- Załącznik nr 1a do SIWZ - Tabela - koszty elementów systemu monitoringu, jest dokumentem pomocniczym i stanowi rozwinięcie ceny ryczałtowej w części dotyczącej urządzeń/systemów/materiałów.

- Cenę ofertową brutto zamówienia należy obliczyć według wzoru:

Cena ofertowa brutto = cena ofertowa netto + VAT 23%

Zamawiający przyjmuje, że w ofercie prawidłowo podana jest cena ofertowa netto oraz stawka podatku VAT.

W przypadku błędnego obliczenia ceny ofertowej brutto lub błędnego obliczenia wartości podatku VAT Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę rachunkową według zapisu powyżej.

- Cenę ofertową brutto w zakresie zadania związanego z dostawą wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice Wykonawcy winni wyliczyć m.in. na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru wykonanego przez Wykonawcę.

- UWAGA! Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiar jako materiał pomocniczy do sporządzenia własnych przedmiarów. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Wykonawcy nie załączają sporządzonych przez siebie kosztorysów do oferty. W przypadku załączenia kosztorysów do oferty Zamawiający nie będzie brał ich pod uwagę i obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

- Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną słownie i wyrażoną liczbą Zamawiający za właściwą uzna cenę wyrażoną słownie.

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Rozliczenie płatności w ramach udzielonego zamówienia nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności split payment.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- W niniejszym postępowaniu oferty oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów:

K1	– najniższa cena ofertowa brutto COB – 60%

K2	– rękojmia za wady – 40 %

- Określenie ilości punktów dokonane zostanie na podstawie wzoru:

LP = K1 + K2

gdzie:

LP - liczba punktów, którą uzyskała oferta,

K1 - ilość punktów, uzyskana w kryterium „cena ofertowa brutto (COB) – maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium K1 – 60 pkt.

K2 - ilość punktów, uzyskana w kryterium „najdłuższa rękojmia za wady” – maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium K2 – 40 pkt.

- Określenie ilości punktów dla kryterium K1 odbędzie się na podstawie poniższego wzoru. Po wyliczeniu punktacji dla kryterium ich ilość zostanie wstawiona do wzoru określającego sumę punktów.

Najniższa cena ofertowa brutto K1 (COB)

K1 = ------------------------------------------------------------------------------ x waga kryterium x 100

Cena ofertowa brutto K1 (COB) w ocenianej ofercie

- Określenie ilości punktów dla kryterium K2 odbędzie się na podstawie poniższej punktacji. Po określeniu punktacji dla kryterium ich ilość zostanie wstawiona do wzoru, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

K2 – Rękojmia za wady do 31 grudnia 2021 r. – 0 pkt.

K2 – Rękojmia za wady do 30 czerwca 2022 r. – 20 pkt.

K2 – Rękojmia za wady do 31 grudnia 2022 r. – 40 pkt.

UWAGA! Okres rękojmi za wady, jaki mogą zaoferować Wykonawcy wynosi do 31 grudnia 2021, do 30 czerwca 2022 r. lub do 31 grudnia 2022 r.

Oferta Wykonawcy, który:

- zaoferuje okres rękojmi za wady inny niż do 31 grudnia 2021, do 30 czerwca 2022 r. oraz do 31 grudnia 2022 r.

- nie zaproponuje żadnego terminu

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty kierownika robót tj. kopię uprawnień, zaświadczenie o wpisie do izby samorządu zawodowego;

Niedostarczenie ww. dokumentów spowoduje, że Zamawiający odmówi podpisania umowy z winy Wykonawcy i zatrzyma wadium.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie,

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy (niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z przesłanek zatrzymania wadium).

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy,

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009 z dopiskiem

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice”

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia,

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w formie gwarancji (poręczenia):

W treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi się znaleźć zapis:

„Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę Beneficjentowi roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”.

W treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może znaleźć się zapis:

„Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę należności do zapłacenia, których na rzecz Beneficjenta gwarancji Zobowiązany jest zobowiązany z tytułu zapłaty wymagalnych kar umownych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.”

W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja (poręczenie) muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i muszą zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie – Wykonawcy, Beneficjenta gwarancji (poręczenia) – Zamawiającego, Gwaranta (Poręczyciela) – banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),

- kwotę gwarancji (poręczenia) – 10% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie,

- termin ważności gwarancji (poręczenia) obejmujący cały okres związania stron umową, włącznie z okresem rękojmi za wady,

- w treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą znaleźć się klauzule, z których będzie wynikać, że Gwarant (Poręczyciel) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłaty Zamawiającemu kwoty do wysokości sumy zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego,

- w treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą znaleźć się klauzule, takie jak: „kontrakt/umowa, zgodnie z treścią/w brzmieniu z dnia wystawienia niniejszej gwarancji” i podobnej treści,

- w treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą znaleźć się klauzule, z których będzie wynikać, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów umowy wymaga zgody Gwaranta (Poręczyciela) a brak zgody Gwaranta (Poręczyciela) na tego typu zmiany, uzupełnienia i modyfikacje zwalnia Gwaranta (Poręczyciela) od odpowiedzialności prawnej w ramach gwarancji/poręczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- w treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą znaleźć się klauzule, z których będzie wynikać, że Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę należności w okresie …. do kwoty … do zapłacenia których na rzecz Beneficjenta gwarancji Zobowiązany jest zobowiązany z tytułu zapłaty wymagalnych kar umownych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy – zapisy mają wskazywać, że Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę należności w okresie …. do kwoty … z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zobowiązanego,

- w treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą znaleźć się klauzule, z których będzie wynikać, że Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę należności w okresie …. do kwoty … do zapłacenia których na rzecz Beneficjenta gwarancji Zobowiązany jest zobowiązany w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego – zapisy mają wskazywać, że Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę należności w okresie …. do kwoty … z tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego

- w treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą znaleźć się klauzule, z których będzie wynikać, że należności nie zostały zapłacone przez Zobowiązanego – zapisy mają wskazywać, że roszczenia nie zostały wykonane przez Zobowiązanego

- ewentualne spory wynikające z gwarancji (poręczenia) muszą podlegać rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego,

- w treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek klauzul warunkowych uzależniających realizację zabezpieczenia (wypłatę zabezpieczenia) od:

- spełnienia jakichkolwiek warunków dodatkowych, dokonania dodatkowych czynności przez Zamawiającego

- czynności faktycznych lub prawnych samego Wykonawcy czy osób trzecich,

- uznania żądania za bezsporne czy dotyczyć wyłącznie wymagalnych należności.

- gwarancja (poręczenie) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, tzn. czytelny lub złożony wraz z imienną pieczątką,

- w przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający wymaga, przesłania projektu treści dokumentu gwarancyjnego do akceptacji przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, a w przypadku wniesienia poprawek przez Zamawiającego w przesłanym projekcie – ponownego przesłania projektu dokumentu do akceptacji Zamawiającego,

- w przypadku uchybienia warunkom opisanym powyżej i złożenia gwarancji (poręczenia) niezgodnych z wymogami niniejszej SIWZ Zamawiający ma prawo odmówić podpisania umowy z winy Wykonawcy i zatrzymać wadium,

- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 p.z.p.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 p.z.p.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia – tj. po wykonaniu zadania związanego z dostawą wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice,

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia,

- kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady,

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

# Podwykonawstwo.

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonywane przez Podwykonawców.

- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

# Klauzula informacyjna związana z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, e-mail: kancelaria@stare-babice.waw.pl;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Gminy jest za pomocą adresu e-mail: iod@stare-babice.waw.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie mają zastosowanie właściwe przepisy RODO oraz PZP.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

# Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór oferty

[Nagłówek firmowy Wykonawcy]

OFERTA WYKONAWCY

Do

Gminy Stare Babice

ul. Rynek 32

  - Stare Babice

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu pn. RZP.271.15.2019 „Dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice oraz świadczenie usługi technicznej” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ

- Oferujemy wykonanie czynności stanowiących przedmiot zamówienia za cenę:

Wykonanie zadania związanego z dostawą wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice:

K1 – COB ............... zł (słownie: ..............................................................................................) w tym netto …….......... zł (słownie: ............................................) + podatek VAT 23 % w wysokości .................. zł (słownie: ..............................................................................................)

- Termin rękojmi za wady K2 – [  ] do 31 grudnia 2021 r.; [  ] do 30 czerwca 2022 r.; [  ] do 31 grudnia 2022 r. (zaznaczyć właściwą odpowiedź wstawiając znak x w odpowiednim miejscu).

UWAGA! Okres rękojmi za wady, jaki mogą zaoferować Wykonawcy wynosi do 31 grudnia 2021, do 30 czerwca 2022 r. lub do 31 grudnia 2022 r.

Oferta Wykonawcy, który:

- zaoferuje okres rękojmi za wady inny niż do 31 grudnia 2021, do 30 czerwca 2022 r. oraz do 31 grudnia 2022 r.

- nie zaproponuje żadnego terminu

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

- Proponujemy cenę za świadczenie usługi asysty technicznej systemu monitoringu w Gminie Stare (zgodnie z zakresem określonym w pkt. 4.3 SIWZ): ................... zł/miesiąc (słownie: .................................................................................) w tym netto …….............. zł/miesiąc (słownie: ................................................) + podatek VAT 23 % w wysokości .................. zł (słownie: ................................................................................................)

UWAGA! Cena jaką zaoferuje Wykonawca za wykonanie zadania związanego ze świadczeniem usługi asysty technicznej systemu monitoringu w Gminie Stare nie stanowi wartości przedmiotowego zamówienia, a jest jedynie propozycją cenową Wykonawcy za wskazany zakres prac i będzie elementem ewentualnych negocjacji w ramach odrębnego zamówienia udzielonego na podstawie art. 4 pkt 8 pzp.

- Oświadczamy, że:

  - Zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wykonania robót będących przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

  - Zapoznaliśmy się z SIWZ (w tym dokumentacją projektową i przedmiarem) oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

  - Wadium o wartości ………..…zł wnieśliśmy w dniu .......................... w formie …………........................................

  - Prosimy o zwrot wadium wpłaconego w gotówce na konto ………………………………………………………………………………………………………...…

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od dnia otwarcia ofert. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może być przyjęta w każdej chwili przed tą datą.

  - W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4 a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

  - Dokumenty wymienione na stronach …………………. umieszczone w oddzielnej kopercie na końcu oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

  - Jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem [  ] TAK, [  ] NIE (zaznaczyć właściwą odpowiedź wstawiając znak x w odpowiednim miejscu) w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 105 i 106 ww. ustawy).

  - Przewidujemy powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom o wartości ………………. zł lub w procentowej części zamówienia…………………%.

  - Oświadczamy, że posiadamy wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności [  ] TAK, [  ] NIE (zaznaczyć właściwą odpowiedź wstawiając znak x w odpowiednim miejscu)

- Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:

- Jeżeli ta oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy się, przed zawarciem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

- W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się wykonywać prace będące przedmiotem zamówienia od daty zawarcia umowy do 30 września 2019 r.

- Zobowiązujemy się, że po zawarciu umowy podejmiemy prace w ww. terminie i będziemy je prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, dokumentacji projektowej i umowie.

……………………………………………	………………………………………………………………

/miejscowość i data/			/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

# Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania RZP.271.15.2019 pn. „Dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice” działając w imieniu Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:

- w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

- Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu/modernizacji/rozbudowie systemu monitoringu w zakresie, których było co najmniej: zakup i instalacja oprogramowania aplikacyjnego klasy klient-serwer, realizującego funkcję przesyłania obrazu pomiędzy kamerami i stacjami operatorów, zapisujące obraz na macierzach dyskowych oraz zapewniające hierarchiczny system uprawnień dostępu, współpracujące z systemami podrzędnymi i nadrzędnymi oraz dostawa i montaż urządzeń monitoringu wraz z ich konfiguracją o wartości sto tysięcy każde oraz

- Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, dysponuje lub będzie dysponował:

- kierownikiem projektu , który w okresie 3 lat ostatnich przed upływem terminu składania ofert nadzorował bądź wykonywał co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu/modernizacji/rozbudowie systemu monitoringu w zakresie, których było co najmniej: zakup i instalacja oprogramowania aplikacyjnego klasy klient-serwer, realizującego funkcję przesyłania obrazu pomiędzy kamerami i stacjami operatorów, zapisujące obraz na macierzach dyskowych oraz zapewniające hierarchiczny system uprawnień dostępu, współpracujące z systemami podrzędnymi i nadrzędnymi oraz dostawa i montaż urządzeń monitoringu wraz z ich konfiguracją co najmiej oraz

- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W związku ze wspólnym ubieganiem się o zamówienie z innym wykonawcą oświadczam, że spełniam następujące warunki udziału w postępowaniu (należy określić zakres, w jakim każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem pkt 6.3 SIWZ):

- …………………………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca w celu spełniania warunków, o których mowa w pkt. 6.1.2 lit. a niniejszej SIWZ polegał będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, tj.:

- W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej w pkt. 6.1.2.a.a (wiedza i doświadczenie) niniejszej SIWZ będzie polegał na zasobach podmiotu (podać nazwę):

……………………………………………………………………..……………………………………………

- W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej w pkt. 6.1.2.a.b (osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia) niniejszej SIWZ będzie polegał na zasobach podmiotu (podać nazwę):

……………………………………………………………………..……………………………………………

Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:

- ………………………………………………………….. w części dotyczącej (określić zakres czynności zleconych podwykonawcy)…………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………….. w części dotyczącej (określić zakres czynności zleconych podwykonawcy)…………………………………………………………………………………..

Podwykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 oraz ust. 5 (w zakresie określonym w pkt. 7 SIWZ) ustawy pzp.

……………………………………………	………………………………………………………………

/miejscowość i data/			/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Załącznik nr 3 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnego zasobu na potrzeby realizacji zamówienia na podstawie art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych

Dotyczy postępowania: RZP.271.15.2019 pn. „Dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice”

Zamawiający:

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

Podmiot udostępniający zasób (nazwa i adres):

…………………………………………………………………………………………………………………..

Stosownie do treści art. 22 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 z późn. zm.), zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy (nazwa i adres):

………………………………………………………………………………………………………………………

na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zasobu zdolności technicznej i zawodowej w zakresie określonym w pkt. 6.1.2.a.a SIWZ tj. wiedzy i doświadczenia w zakresie:

…………………………………………………………………………………………........................................

(należy określić zakres udostępnianego zasobu tj. wskazać prace potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.1.2.a.a SIWZ)

Oświadczamy, że:

- Oddajemy do dyspozycji Wykonawcy w przedmiotowym zamówieniu zasób zdolności technicznej i zawodowej w zakresie jak wyżej.

- Sposób wykorzystania zasobu: ………………………………………………………………………….. (należy określić sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia).

- Zakres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:……………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………..

- Okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:……………………………....... …………………………………………………………………………………………………………………..

- Oddając do dyspozycji Wykonawcy w przedmiotowym zamówieniu zasób zdolności technicznej i zawodowej oświadczamy, że zrealizujemy usługę, której wskazane zdolności dotyczą.

Oświadczamy również jako podmiot udostępniający zasób w trybie art. 22 ust. 2a, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 oraz ust. 5 (w zakresie określonym w pkt. 7 SIWZ) ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………………………		………………………………………………

# /miejscowość i data/				/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

# Załącznik nr 3a do SIWZ Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnego zasobu na potrzeby realizacji zamówienia na podstawie art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych

Dotyczy postępowania: RZP.271.15.2019 pn. „Dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice”

Zamawiający:

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

Podmiot udostępniający zasób (nazwa i adres):

…………………………………………………………………………………………………………………..

Stosownie do treści art. 22 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy (nazwa i adres):

………………………………………………………………………………………………………………………

na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zasobu zdolności technicznej i zawodowej w zakresie określonym w pkt. 6.1.2.a.b SIWZ tj. osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia w zakresie:

…………………………………………………………………………………………........................................ ……………………………………………………………………………………………………………………….

(należy określić zakres udostępnianego zasobu tj. wskazać osoby spełniające warunek, o którym mowa w pkt. 6.1.2.a.b SIWZ)

Oświadczamy, że:

- Oddajemy do dyspozycji Wykonawcy w przedmiotowym zamówieniu zasób zdolności technicznej i zawodowej w zakresie jak wyżej.

- Sposób wykorzystania zasobu: ………………………………………………………………………….. (należy określić sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia).

- Zakres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..

- Okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: ……………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………..

- Oddając do dyspozycji Wykonawcy w przedmiotowym zamówieniu zasób zdolności technicznej i zawodowej oświadczamy, że zrealizujemy usługę, której wskazane zdolności dotyczą.

Oświadczamy również jako podmiot udostępniający zasób w trybie art. 22 ust. 2a, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 oraz ust. 5 (w zakresie określonym w pkt. 7 SIWZ) ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………………………		………………………………………………

# /miejscowość i data/				/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

# Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Dotyczy postępowania: RZP.271.15.2019 pn. „Dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice”

Zamawiający:

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

Wykonawca (nazwa i adres):

…………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

……………………………………		………………………………………………………………

/miejscowość i data/			/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

# * W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) – niezłożenie oświadczenia wraz z ofertą traktowane będzie jako deklaracja Wykonawcy o braku konieczności wykonania przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

# Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz – Dane ogólne

Dotyczy postępowania: RZP.271.15.2019 pn. „Dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice”

- Zarejestrowana nazwa Firmy: …………………………………………………………………………..

- Zarejestrowany adres: …………………………………………………………………………………...

- Adres do korespondencji: …………………………………………………..…………………………...

- Nr Telefonu: ……………………………………………………………………………………………….

- Nr Faksu: ………………………………………………………………………………………………….

- E – mail: …………………………………………………………………………………………………...

- NIP: ………………………………………………………………………………………………………...

- REGON: …………………………………………………………………………………………………...

- Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym ………………………………………………

Telefon ……………………………………. e-mail: …………………………………………………….

# Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UMOWA Nr ………/2019

zawarta w dniu ………2019 r. w Starych Babicach pomiędzy Gminą Stare Babice mającą swą siedzibę w Starych Babicach, ul. Rynek 32, posiadającą NIP 118-202-55-48, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

# Sławomira Sumkę – Wójta Gminy Stare Babice

a

.................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” zarejestrowanym w ………………………………………………………, KRS ……………………, posiadającym NIP …………………………, REGON …………………………, reprezentowanym przez: .............................................................................................................

Nazwa zadania w budżecie Gminy: „Rozbudowa monitoringu w Gminie Stare Babice”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu wymienionych w dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach.

- Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, niniejszej umowie, SIWZ i polega m. in. na przebudowie pomieszczenia Centrum Monitoringu Wizyjnego (zwanym dalej CMW) oraz wyposażeniu pomieszczenia i zaplecza technicznego systemu w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym (zwanym dalej GPD) tj.:

- wyburzenie ściany działowej pomiędzy pomieszczeniami nr 39 i 40 (UG Stare Babice, ul. Rynek 21);

- przebudowę instalacji elektrycznej;

- naprawy po wykonanych pracach budowlanych, odnowienie pomieszczenia (dołożenie wykładziny po wyburzonej ścianie, naprawy tynku, malowanie itp.);

- dostarczenie/wykonanie zabudowy meblowej (blat operatorów);

- dostarczenie mebli i wyposażenia CMW;

- dostarczenie i zamontowanie dwóch kamer kopułowych z doświetlaczem IR, włączenie ich do systemu monitoringu;

- dostarczenie, zamontowanie i skonfigurowanie stacji operatorskich wraz z niezbędnymi licencjami i oprogramowaniem;

- dostarczenie, zamontowanie i skonfigurowanie joysticków 3D;

- wykonanie dedykowanego stelaża monitorów dla potrzeb CMW – konstrukcja stalowa;

- dostawa, montaż i konfiguracja monitorów ściany wizyjnej;

- wykonanie instalacji sygnałowej, zasilającej i sterującej monitorów do pomieszczenia serwerowni;

- dostawę, instalację i uruchomienie systemu VMS na istniejącym serwerze;

- dostawę, instalację i konfigurację stacji do obsługi ściany wizyjnej;

- dostawę i instalację kontrolera dostępu CMW z oprogramowaniem typu Embedded;

- dostarczenie i zamontowanie czytnika kart standardu RFID Mifare 13,56 MHz w miejscu istniejącego czytnika oraz włączenie go do istniejącego systemu, dostarczenie kart do czytnika (minimum 6 szt.);

- dostawę i instalację półki dyskowej na 60 dysków;

- przeniesienie istniejących kamer do nowego systemu i skonfigurowanie ich według wytycznych przedstawicieli Zamawiającego;

- wyposażeniu Głównego Punku Dystrybucyjnego;

- konfiguracji i uruchomieniu systemu monitoringu systemu wizyjnego zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ, niniejszą umową i wiedzą techniczną;

- przeprowadzeniu testów sprawdzających działanie i funkcjonowanie systemu łącznie z aplikacjami dostępnymi na urządzenia mobilne z systemem Android i IOS;

- przeprowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi i zarządzania systemem tj.:

- przed terminem szkolenia wymagane jest uzgodnienie programu, miejsca i innych szczegółów dotyczących szkolenia z Zamawiającym;

- w terminie wykonania prac (szkolenie należy przeprowadzić na skonfigurowanym i działającym systemie) Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla informatyków i użytkowników Systemu (operatorów) w siedzibie Zamawiającego;

- koszty organizacji szkolenia oraz dojazdu na miejsce szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia personelu szkolącego (w tym wykładowców) pokrywa Wykonawca;

- Wykonawca zapewni prowadzenie szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie użytkowania i administrowania rozwiązań dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia;

- szkolenie użytkowników systemu powinno trwać nie mniej niż 12 godzin w rozbiciu dwóch lub trzech dni; szkolenie użytkowników systemu obejmuje obsługę i użytkowanie systemu w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną (szkolenia praktyczne odbywać się będą na działającym systemie Zamawiającego w Centrum Monitoringu) tj.:

- użytkowania wszystkich funkcjonalności Systemu;

- terminów i zakresów przeglądów;

- metodologii usuwania awarii;

- wytycznych i przepisów BHP.

- szkolenie powinno gwarantować umiejętność prawidłowej i bezpiecznej obsługi elementów systemu oraz musi być przeprowadzone w języku polskim;

- szkolenie informatyków powinno trwać nie krócej niż 6 godzin;

- uczestnicy szkolenia mają otrzymać niezbędne materiały szkoleniowe w tym m. in.: instrukcję administrowania systemem w języku polskim, instrukcję obsługi systemu w języku polskim;

- po zakończeniu szkoleń zostanie sporządzony protokół i zostanie dołączony do dokumentacji powykonawczej; protokół musi zawierać m.in. program szkoleń, listy obecności, informacje dotyczące sprawdzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej.

- opracowaniu dokumentacji powykonawczej (minimum 2 komplety w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej zapisana na nośniku USB) zawierającej między innymi:

- instrukcje obsługi systemu i sprzętu w języku polskim;

- protokoły zawierające wyniki pomiarów i testów;

- schemat rozpływu włókien światłowodowych i przewodów elektrycznych;

- certyfikaty jakości, atesty techniczne na wszystkie materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy;

- wykaz ilościowy i wartościowy wyposażenia stałego oraz zamontowanych urządzeń zawierający nazwy: producenta, modelu i numery seryjne dostarczonego sprzętu, wraz z jego cenami jednostkowymi netto i brutto oraz koszty robocizny netto i brutto.

- instrukcje techniczne, w tym instrukcje eksploatacji dostarczonych elementów systemu,

- karty gwarancyjne, dokumenty licencyjne, deklaracje zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa CE, dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia posiadają homologację oraz inne dokumenty wystawione przez producentów, importerów lub dostawców elementów systemu;

- protokół potwierdzający przeprowadzenie szkolenia zgodnie z pkt 21 powyżej;

- w ramach dokumentacji Wykonawca ma także obowiązek zapewnienia i przekazania na własny koszt wszystkich niezbędnych do funkcjonowania systemu licencji i certyfikatów w tym też haseł, kluczy, kodów itp. licencje i certyfikaty przekazane Zamawiającemu muszą być bezterminowe i po przekazaniu stać się jego własnością; przekazanie licencji i certyfikatów w tym też haseł, kluczy, kodów itp. Zamawiającemu nie może przekroczyć terminu końcowego odbioru systemu;

- w ramach dokumentacji Wykonawca ma również obowiązek przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji zawierającą listę wszystkich dostarczonych elementów pozwalającą na ich identyfikację (takie jak: producent, model, numer seryjny SN, adresację IP, hasła, itd.), schemat obejmujący wszystkie elementy Systemu wraz z topologią połączeń, ostateczną konfiguracją Systemu;

- dokumentację powykonawczą, o której mowa w lit. a – j) powyżej Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed odbiorem w celu zapoznania się z jej zawartością oraz akceptacji przedstawionych dokumentów;

- dokumentacja powykonawcza w zakresie określonym powyżej musi być sporządzona w języku polskim.

- technicznym odbiorze końcowym przebudowanego systemu monitoringu wizyjnego gminy;

- Warunki wykonania przedmiotu umowy:

- Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego i stwierdza, że nadaje się ona do wykonania przez niego przedmiotu umowy, co potwierdza podpisem złożonym na niniejszej umowie przez osobę uprawnioną.

- Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż celem Zamawiającego jest otrzymanie w pełni funkcjonalnego Systemu Monitoringu, który będzie kompatybilny z istniejącym sprzętem i oprogramowaniem wykorzystywanym obecnie przez Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy swojej odpowiedzialności za wykonanie, koordynację i nadzorowanie wszystkich prac i innych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, chyba, że wykonanie określonych prac leży po stronie Zamawiającego, co zostało wyraźnie przewidziane w umowie.

- Wykonawca oświadcza, iż żaden z elementów Systemu Monitoringu wykonanego w ramach realizacji umowy nie będzie bez zgody Zamawiającego przekazywać jakichkolwiek danych poza sieć Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia wszystkich prac systemowych (w tym reinstalacją/instalacją oprogramowania i sprzętu) w porozumieniu i uzgodnieniu z firmą opiekującą się obecnie zainstalowanym oprogramowaniem i urządzeniami tj. SYMETRA z siedzibą w miejscowości Mikułowice pod nr 108, 28-100 Busko Zdrój. Koszty związane z prowadzeniem takich prac i uzgodnień ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zdemontuje istniejący sprzęt i złoży go w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnienia we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym terminu i czasu trwania przerwy rejestracji obrazu w systemie monitoringu wizyjnego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, SIWZ, dokumentacją projektową, aktualną technologią, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną (w zakresie robót budowlanych), obowiązującymi przepisami i polskimi normami tak, aby wykonany przedmiot umowy spełniał swoje przeznaczenie oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca dokonał oględzin miejsc wykonywania robót i zapoznał się z warunkami ich prowadzenia, sprawdził ilości i charakter robót, opisanych w dokumentacji projektowej, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie środki techniczne potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym sposobu i terminu prowadzenia prac budowlanych (burzenia ściany, prac rozbiórkowych itp.) poza godzinami pracy urzędu.

- Wszelkie zaproponowane zmiany na etapie realizacji umowy w odniesieniu do rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej/ofercie Wykonawcy mogą dotyczyć jedynie przypadków opisanych w § 14, będą dokonane zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz muszą zostać formalnie zaakceptowane i zatwierdzone przez Zamawiającego – w przypadku zamontowania urządzeń/materiałów niezgodnych z dokumentacją projektową/ofertą Wykonawcy, przedmiot umowy nie zostanie odebrany oraz zostaną zastosowane konsekwencje przewidziane w umowie.

- W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej, elementów budynku, wyposażenia itp. Wykonawca powiadomi natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał wszelkie odpady komunalne, budowlane, gruz oraz inne odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, celem zapewnienia porządku – Zamawiający nie dopuszcza usuwania ww. odpadów w szczególności opakowań do pojemników Zamawiającego. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować miejsce wykonywanych prac i przekazać je Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie miejsca, w którym były wykonywane prace innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie pełnej kontroli robót i jakości wykorzystywanych materiałów i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na wskazany przez Zamawiającego adres, o wszelkich zagrożeniach i przeszkodach w wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia zgłoszonych przez Wykonawcę przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania przez swoich pracowników lub korzystając w trakcie wykonywania umowy z usług podmiotu trzeciego (eksperta zewnętrznego) sposobu realizacji umowy, w tym jakości i sposobu prowadzenia prac objętych umową. Kontrolującemu, posiadającemu pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli. Koszty własnych testów, audytu i innych wykonywanych lub zlecanych przez Zamawiającego czynności ponosi Zamawiający – chyba, że w ich wyniku potwierdzą się zastrzeżenia co jakości wykonania prac, wówczas Wykonawca poniesie koszty tych czynności.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli w realizacji umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy i wyznaczy termin usunięcia nieprawidłowości. Jeśli zmiana sposobu realizacji Umowy przez Wykonawcę spowoduje przekroczenie terminu wykonania umowy określonego w § 2, będzie to równoznaczne z niedotrzymaniem warunków umowy przez Wykonawcę i z przewidzianymi w umowie konsekwencjami.

- Każda ze Stron umowy ma prawo do zwołania narady koordynacyjnej w celu omówienia merytorycznych spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy. O terminie i miejscu narady należy poinformować zainteresowanych najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem narady. Spotkania koordynacyjne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego.

- Ze spotkań Stron, odbywających się w ramach zarządzania realizacją umowy, Wykonawca będzie sporządzał protokoły. Protokoły te, w szczególności zawierające ustalenia co do zakresu i sposobu wykonywania zobowiązań Stron, powinny być podpisane przez obie Strony. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi podpisania protokołu, powinna okoliczność tę uzasadnić w protokole.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji i wykonywania prac,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.

§ 2

- Termin realizacji przedmiotu umowy – 30 września 2019 r.

- Okres realizacji umowy obejmuje dostarczenie, zamontowanie, konfigurację i uruchomienie wszystkich elementów rozbudowy systemu, wykonanie wszystkich robót budowlanych jak również sporządzenie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

§ 3

- Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy jest ryczałtowe wynagrodzenie umowne brutto, które wyraża się kwotą ………………. zł brutto (słownie: ………………………. zł) w tym netto …………………. zł (słownie: ……………………….zł) + podatek VAT 23% w wysokości …………………. zł (słownie:……………………………………... zł),

- Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, obejmuje także opłaty związane z dostarczeniem, zamontowaniem, konfiguracją i uruchomieniem sprzętu wraz z oprogramowaniem, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem wymaganych zezwoleń / licencji oraz z wszystkimi innymi usługami, dostawami i robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy opisanymi w dokumentacji projektowej, SIWZ lub w umowie. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy poza kosztami wynikającymi z realizacji i przewidzianymi w umowie.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów prac na etapie przygotowania oferty nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu.

§ 4

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po wykonaniu i odebraniu robót.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego nie zawierający wad.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności split payment.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

- Wszystkie materiały, sprzęt, urządzenia i oprogramowanie dostarcza Wykonawca.

- Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich i mają spełniać wymagania polskich przepisów. Materiały oraz urządzenia muszą odpowiadać, co, do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w obowiązujących przepisach oraz będą posiadały wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.) w języku polskim.

- Pod pojęciem „sprzęt fabrycznie nowy” należy rozumieć – sprzęt wyprodukowany nie dawniej niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego i nieużywanego, przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia.

W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń całą dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi deklaracjami zgodności, atestami, certyfikatami, w tym certyfikatem CE (Conformité Européenne).

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac. Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności:

- zamontowany sprzęt, materiały i oprogramowanie w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w umowie, przedmiarze i ofercie Wykonawcy;

- dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okoliczność zgodności ich parametrów jakościowych, wydajnościowych i funkcjonalnych z umową, przedmiarem i ofertą Wykonawcy;

- sposób wykonania robót budowlanych, dostarczonego, zamontowanego i skonfigurowanego sprzętu w aspekcie zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją projektową.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające, że pochodzą od autoryzowanych przedstawicieli producentów i zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem oraz instrukcje obsługi w języku polskim.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu, oprogramowania lub innych składników systemu niezgodnego z ofertą lub ustaleniami w trakcie wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo żądać wymiany nieuzgodnionego sprzętu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonywane przez Podwykonawców.

§ 7

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, tj.: ………………….. zł

słownie: …………………………………………………….zł

w formie: ………………………………………………….

- Strony postanawiają, że:

- 70% kwoty zabezpieczenia określonej w § 8 ust. 1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (tj. od dnia odbioru końcowego prac) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- pozostałe 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych powyżej, z zastrzeżeniem § 11.

- W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedłuży zabezpieczenie należytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany.

- Wykonawca przedłuży również okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy o czas określony w § 11.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy nie został wykonany w terminie określonym w § 2 ust. 1, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedłużenie obowiązującej gwarancji (poręczenia) lub przedłoży nową gwarancję (poręczenie) lub wpłaci pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny do zakończenia prac.

- W przypadku, gdy zajdą okoliczności opisane w ust. 5 powyżej, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedłużenie obowiązującej gwarancji/poręczenia lub przedłoży nową gwarancję (poręczenie) lub wpłaci pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin przedłużony o okres od zgłoszenia do odbioru usuniętej wady.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustaleń zawartych w ust. 6 - 8 powyżej Zamawiający wystąpi do Gwaranta (Poręczyciela) z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji (poręczenia) należytego wykonania umowy.

- Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 8

- Strony postanawiają, że odbiór końcowy nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę z zakresu wszystkich prac stanowiącego przedmiot niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że przed odbiorem wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z zapisami § 1 ust. 2 pkt 22.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru zainstalowanych urządzeń, w szczególności dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 22.

- Wszystkie wymagane przez Zamawiającego w umowie dokumenty, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przy odbiorze powinny być sporządzone w języku polskim.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru (zgłoszonego przed terminem zakończenia umowy) niezgodności z opisem przedmiotu umowy (dokumentacją projektową) i ofertą Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie uzgodnionym przez Strony, a po usunięciu niezgodności nastąpi ponowny odbiór przeprowadzonych prac – przekroczenie ustalonego terminu spowoduje naliczenie kary określonej w umowie.

§ 9

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym z tym, że:

- jeżeli wady, nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru (wada nieistotna nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,

- jeżeli wady, uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru (wada istotna nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania, na koszt Wykonawcy niezależnie od jego wysokości, przedmiotu odbioru po raz drugi,

- jeżeli wady, nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad,

- o kwalifikowaniu wad określonych w niniejszym ustępie rozstrzyga Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz ma prawo do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac, jako wadliwych.

- Wszystkie wady, nadające się do usunięcia Wykonawca usunie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i na własny koszt niezależnie od jego wysokości.

- W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy, który usunie wady, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary umowne.

- Zamawiający ma prawo do naliczenia i egzekwowania kar umownych naliczanych w następujących wypadkach i wysokościach:

- Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1.

- Za opóźnienie w usunięciu wady – w wysokości 0,2 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

- Za opóźnienie określone w § 8 ust. 6 – w wysokości 0,2 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej w terminie lub w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt. 22 umowy w wysokości 500 zł (słownie: pięćset zł) za każdy dzień opóźnienia dostarczenia dokumentacji ponad dzień określony w § 1 ust. 2 pkt. 22 umowy lub dostarczenia dokumentacji powykonawczej niezawierającej wszystkich elementów określonych w § 1 ust. 2 pkt. 22 umowy.

- Za opóźnienie w dostarczeniu zobowiązań o zachowaniu poufności podpisanych przez osoby, o których mowa w § 16 ust. 11 umowy w wysokości 100 zł (słownie: sto zł) za każdy dzień ponad termin określony w wezwaniu Zamawiającego.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy kary naliczone do dnia odstąpienia są nadal należne.

- Wykonawca ma prawo do naliczenia i egzekwowania odsetek umownych za opóźnienie Zamawiającego w zapłacie za prawidłowo wystawioną fakturę w wysokości 0,2 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia liczony powyżej 30 dnia od terminu płatności określonego w § 4 ust. 3.

- Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstawy do ich naliczania bez konieczności odrębnego wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych z wystawionej faktury.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonanie przedmiotu umowy.

- Termin rękojmi za wady wynosi do …………. (wartość zostanie uzupełniona na podstawie oferty Wykonawcy), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad związanych z funkcjonowaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy, który usunie wady, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wady w każdym czasie trwania rękojmi za wady w terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia.

- Interwencja Wykonawcy nastąpi na podstawie zgłoszeń przesłanych pocztą elektroniczną, telefonicznych (potwierdzonych niezwłocznie przez e-mail) lub przez wyspecjalizowany system informatyczny Wykonawcy, jak również na piśmie lub osobiście. Wybór formy zgłoszenia należy do Zamawiającego, w zależności od aktualnych możliwości technicznych.

- Wykonawca rozpocznie usuwanie wady wykrytej w okresie rękojmi w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia.

- W wyniku zamiany urządzeń bądź konfiguracji systemu na skutek usunięcia wad, w ciągu 14 dni Wykonawca uaktualni dokumentację Systemu Monitoringu.

- W przypadku konieczności zdemontowania wadliwego urządzenia, celem usunięcia wady, zostanie to dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. W takim przypadku na czas naprawy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tożsamych parametrach.

- W sytuacji, w której Wykonawca stwierdzi niemożność naprawy sprzętu, zobowiązany jest on do bezpłatnej wymiany uszkodzonego sprzętu na sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych od wymienionego – na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca ma prawo do żądania wyznaczenia terminu na odbiór prac uprzednio zakwestionowanych jako wadliwe.

- W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego, okres rękojmi za wady zostanie przez Wykonawcę przedłużony o okres od zgłoszenia do odbioru usuniętej wady.

- Strony ustalają, że 1 raz w roku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego odbywać się będą przeglądy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę 14 dni przed terminem przeglądu. Przegląd odbywał się będzie na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający ustala, że ostateczny po upływie terminu rękojmi za wady odbiór odbędzie się 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi za wady ustalonego w umowie.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi za wady rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczania należytego wykonania umowy.

§ 12

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umowa, a w szczególności z jej § 1 i mimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego na piśmie terminu do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie,

- w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 9 ust. 1 pkt. 2,

- w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w przepisie art. 635 i następnych Kodeksu cywilnego,

- w przypadku zaistnienia innych okoliczności lub zdarzeń, gdzie prawo odstąpienia od umowy wynika z przepisów ustawy lub Kodeksu cywilnego,

- jeżeli Wykonawca zamontował urządzenia niezgodne z dokumentacją projektową/ofertą Wykonawcy,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, e, f, i) niniejszego paragrafu.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania Zamawiającemu pisemnej informacji o zmianie swoich danych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

- W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

§ 14

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

- terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

- zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

- zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

- Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 powyżej są następujące sytuacje:

- istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa lub powodujące brak możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron,

- uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

- w przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 pzp,

- konieczności zmian w zakresie rozwiązań przewidzianych w opisie przedmiotu umowy, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczności modyfikacji przedmiotu umowy w celu dostosowania go do zmian oprogramowania współpracującego z przedmiotem umowy i będącego w posiadaniu Zamawiającego,

- dotyczące zmiany modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- z powodu okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć.

- W przypadku dokonania zmian na podstawie warunków określonych w ust. 2 powyżej, które doprowadzą do zmiany urządzeń/systemów lub innych składowych od których zależeć będzie funkcjonowanie systemu wobec zawartych w dokumentacji projektowej/ofercie Wykonawcy, wymagana jest akceptacja autora dokumentacji projektowej.

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Strony umowy poinformują się w formie pisemnej. Zamawiający lub Wykonawca w terminie 10 dni od dnia złożenia przez drugą stronę wniosku oceni, czy wykazano rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania Strony wnioskującej do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń do złożonego wniosku. W przypadku zaakceptowania wniosku Strony wyznaczą datę podpisania aneksu do umowy.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu umowy – jeżeli ta zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie wynagrodzenia brutto po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych, przy czym za zmiany istotne uważa się:

- zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

- nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,

- polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 15

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie …………….… tel. ……………… e-mail ……………………

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego w zakresie obsługi informatycznej będzie: …………….… tel. ……………… e-mail ……………………

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie …………….… tel. ……………… e-mail ……………………

- Zamawiający może w celu oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w celu oceny zgodności dostarczonych urządzeń i zainstalowanych systemów z ofertą Wykonawcy, poprawności działania CMW powołać eksperta zewnętrznego. Ekspert zewnętrzny nie ma prawa do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

- Osoba upoważniona przez Wykonawcę do realizacji umowy upoważniona jest do przejęcia terenu prac oraz do uzgadniania z przedstawicielami Zamawiającego sposobu i terminu realizacji prac.

- Wymagany jest stały kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy.

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy musi brać czynny udział w odbiorach wszystkich prac, dostawie i montażu sprzętu.

- Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy z każdej ze stron lub fakt powołania eksperta zewnętrznego nie stanowi zmiany umowy, wymaga poinformowania drugiej strony o powyższym przy pomocy poczty elektronicznej przed jej dokonaniem.

- Zamawiający ma prawo żądać usunięcia z terenu prowadzenia prac każdego z pracowników i współpracowników Wykonawcy lub podwykonawców i dalszych podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonywanej pracy uważa za niewłaściwe.

§ 16

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego lub danych osób fizycznych.

- Przez obowiązek o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:

- zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji – nie związanych ze zleconym zakresem prac;

- zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.

- Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy – a także osoby trzecie, przy udziale których wykonuje prace dla Zamawiającego – przestrzegali tych samych reguł poufności, określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

- Wykonawca zobowiązany jest również do podjęcia właściwych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych Zamawiającego, o ile w trakcie wykonywania umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do pomieszczeń objętych przedmiotem umowy osób trzecich.

- Postanowienia zawarte w ust.  1- 6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:

- zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;

- zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą umową;

- zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądu lub decyzji administracyjnej.

- Wszelkie informacje, w tym informacje programowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, księgowe, finansowe, personalne, handlowe, statystyczne, pracownicze dotyczące Zamawiającego i dane osób fizycznych posiadanych przez Zamawiającego stanowią informacje prawnie chronione i mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania umowy i nie mogą być ujawniane lub udostępniane trzeciej osobom czy podmiotom trzecim.

- W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Zamawiającego jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie jej obowiązywania albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu oraz usunięcia wszelkich posiadanych informacji prawnie chronionych, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

- Wykonawca będzie strzegł informacji prawnie chronionych z należytą starannością.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy zobowiązanie do zachowania poufności danych, do których uzyskają dostęp w związku z realizacją czynności stanowiących przedmiot umowy w tym do informacji prawnie chronionych. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca musi okazać do wglądu podpisane zobowiązania ww. osób.

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy zdalny dostęp do celów serwisowych. Wykonawca gwarantuje, że  wykorzystanie  tego połączenia  w celach serwisowych nie naruszy  wymogów  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - „RODO”.

§ 17

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony się zobowiązuje przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do strony.

- Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informacje publiczną w rozumieniu art, 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330), która podlega udostępnieniu w trybie powołanej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie powołanej ustawy, o której mowa w ust. 2 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko i dane Wykonawcy.

§ 19

Wykonawca oświadcza, że:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016 r.), Pełnomocnik Wykonawcy, osoby fizyczne wskazane w umowie, osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszej umowy, osoby fizyczne działające w imieniu podmiotów trzecich udostępniających zasoby w ramach realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 22a pzp, osoby fizyczne działające w imieniu podwykonawców realizujących część przedmiotu umowy lub inne osoby fizyczne – wykonujące lub które będą wykonywać czynności związane z realizacją przedmiotowej umowy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych – Wójta Gminy Stare Babice w celu realizacji przedmiotowej umowy, w zakresie danych niezbędnych do jej realizacji;

- osoby wymienione w punkcie wyżej podają dane osobowe dobrowolnie i że są one zgodne z prawdą;

- wykonał obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016 r.) wobec osób wskazanych w pkt. 1 powyżej, w tym też o klauzulach dotyczących tego przedmiotu zawartych w niniejszej umowie.

§ 20

- Zamawiający w odniesieniu do osób, o których mowa w § 11 pkt. 1 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, e-mail: kancelaria@stare-babice.waw.pl;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Gminy jest za pomocą adresu e-mail: iod@stare-babice.waw.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją umowy.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja lub wykonane zostaną inne czynności związane z realizacją umowy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP oraz innych przepisów związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 21

- Zamawiający informuje, że:

- w związku z przetwarzaniem danych osobowych po zawarciu niniejszej umowy zostanie zawarta z Wykonawcą odrębna umowa o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych lub Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności;

- w przypadku pobrania danych osób fizycznych niezbędnych w celu realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie miał obowiązek powiadomienia tych osób, których dane pobrał o przetwarzaniu ich danych oraz o celu przetwarzania, a także uzyskać od tych osób oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór informacji oraz oświadczenia zostanie wspólnie ustalony z Zamawiającym po zawarciu przedmiotowej umowy;

§ 22

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy a załącznikami do umowy pierwszeństwo mają zapisy zawarte w umowie.

§ 23

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 24

Wykaz załączników do umowy:

- Oferta Wykonawcy wraz z Załącznikami i Formularzami;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją projektową.

# ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

# Footnotes

Jeżeli Wykonawca nie ubiega się wspólnie z innym Wykonawcą o zamówienie należy wpisać „Nie dotyczy”

Jeżeli Wykonawca nie powołuje się na zasoby innego podmiotu należy wpisać „Nie dotyczy”

Jeżeli Wykonawca nie zamierza zlecać prac Podwykonawcom należy wpisać „Nie dotyczy”