***Załącznik Nr 2 h do Umowy*** *– Szczegółowy opis przedmiotu – dane punktów poboru GPK EKO - BABICE Sp. z o.o.*

| Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-Babice Sp. z o.o. |
| --- |
| **Dane punktów poboru energii elektrycznej** |
| **Lp** | **Numer ewidencyjny** | **Punkt poboru** | **Adres / ulica** | **Nr** | **Kod** | **Miejscowość** | **Moc umowna** | **Grupa taryfowa** | **Numer licznika** | **Nazwa OSD** |
| 1 | PL\_ZEWD\_1432000394\_04 | Oczyszczalnia ścieków I | ul. Kutrzeby | 36 | 05-082 | Stare Babice | 120 | C22b | 50438525 | PGE Dystrybucja |
| 2 | PL\_ZEWD\_1432002916\_08 | Oczyszczalnia ścieków II | ul. Kutrzeby | 36 | 05-082 | Stare Babice | 200 | C22b | 50437362 | PGE Dystrybucja |
| 3 | PL\_ZEWD\_1432000396\_08 | Studnia nr 8 | ul. Wieruchowska | - | 05-082 | Stare Babice | 30 | C12a | 70908871 | PGE Dystrybucja |
| 4 | PL\_ZEWD\_1432000417\_06 | SUW Borzęcin Mały | Borzęcin Mały, ul. Źródlana | 17 | 05-083 | Zaborów | 80 | C22b | 04144174 | PGE Dystrybucja |
| 5 | PL\_ZEWD\_1432000429\_09 | SUW Stare Babice | ul. Warszawska | 296 | 05-082 | Stare Babice | 60 | C22b | 50438527 | PGE Dystrybucja |
| 6 | PL\_ZEWD\_1432000425\_01 | Przepompownia Kutrzeby nr 1 | ul. Kutrzeby | - | 05-082 | Stare Babice | 10 | C12a | 70935961 | PGE Dystrybucja |
| 7 | PL\_ZEWD\_1432000413\_08 | Przepompownia Denver nr 2 | ul. Hubala-Dobrzańskiego, Latchorzew | - | 05-082 | Stare Babice | 15 | C12a | 91148922 | PGE Dystrybucja |
| 8 | PL\_ZEWD\_1432055846\_08 | Przepompownia Borówkowa nr 3 | Ul. Borówkowa, Koczargi Stare | Dz. Nr 223/25 | 05-082 | Stare Babice | 11 | C11 – docelowo C12a |  | PGE Dystrybucja |
| 9 | PL\_ZEWD\_1432000412\_06 | Przepompownia Wojskowa nr 4 | ul. Pohulanka/ Żurawiowe Mokradła Kwirynów | dz. 188 | 05-082 | Stare Babice | 27 | C12a | 70909235 | PGE Dystrybucja |
| 10 | PL\_ZEWD\_1432000397\_00 | Przepompownia Wołodyjowskiego nr 5 | ul. Wołodyjowskiego | - | 05-082 | Stare Babice | 8 | C12a | 70935873 | PGE Dystrybucja |
| 11 | PL\_ZEWD\_1432000424\_09 | Przepompownia Kresowa nr 6 | ul. Kresowa | - | 05-082 | Stare Babice | 8 | C12a | 70909258 | PGE Dystrybucja |
| 12 | PL\_ZEWD\_1432000411\_04 | Przepompownia Graniczna nr 7 | ul. Graniczna | - | 05-082 | Stare Babice | 10 | C12a | 90901712 | PGE Dystrybucja |
| 13 | PL\_ZEWD\_1432000418\_08 | Przepompownia Osiedlowa nr 8 | ul. Osiedlowa | - | 05-082 | Stare Babice | 10 | C12a | 70909353 | PGE Dystrybucja |
| 14 | PL0000010000000000000000001828700 | Przepompownia Kościuszki | ul. Tadeusza Kościuszki, Blizne Łaszczyńskiego | - | 05-082 | Stare Babice | 5 | C12a | 3179316 | RWE Stoen |
| 15 | PL\_ZEWD\_1432000419\_00 | Przepompownia Ośrodek zdrowia nr 10 | ul. Rynek 21 | - | 05-082 | Stare Babice | 5 | C12a | 70909231 | PGE Dystrybucja |
| 16 | PL\_ZEWD\_1432000420\_01 | Przepompownia Sikorskiego 1 nr 11 | ul. Sikorskiego, Kwirynów | - | 05-082 | Stare Babice | 5 | C12a | 70909225 | PGE Dystrybucja |
| 17 | PL\_ZEWD\_1432000421\_03 | Przepompownia Sikorskiego 2 nr 12 | ul. Sikorskiego, Kwirynów | - | 05-082 | Stare Babice | 5 | C12a | 70909274 | PGE Dystrybucja |
| 18 | PL\_ZEWD\_1432000422\_05 | Przepompownia Sikorskiego 3 nr 13 | ul. Sikorskiego, Janów | - | 05-082 | Stare Babice | 5 | C12a | 70909246 | PGE Dystrybucja |
| 19 | PL\_ZEWD\_1432000431\_02 | Przepompownia Lipków nr 14 | ul. Jakubowicza, Lipków | - | 05-080 | Izabelin | 33 | C12a | 70952159 | PGE Dystrybucja |
| 20 | PL0000010000000000000000001828704 | Przepompownia Szkoła  | ul. Tadeusza Kościuszki/Kopernika | - | 05-082 | Stare Babice | 13 | C12a | 3179393 | Innogy Stoen  |
| 21 | PL\_ZEWD\_1432000398\_02 | Przepompownia Kręta nr 17 | ul. Kręta, Zielonki | dz.297 | 05-082 | Stare Babice | 6 | C12a | 70908891 | PGE Dystrybucja |
| 22 | PL\_ZEWD\_1432000399\_04 | Przepompownia Thomme nr 18 | ul. Gen. Thomme | 6A | 05-082 | Stare Babice | 6 | C12a | 91001398 | PGE Dystrybucja |
| 23 | PL\_ZEWD\_1432000400\_03 | Przepompownia Dolna nr 19 | ul. Dolna, Babice Nowe | - | 05-082 | Stare Babice | 4 | C12a | 90298488 | PGE Dystrybucja |
| 24 | PL\_ZEWD\_1432000401\_05 | Przepompownia CPN nr 20 | ul. Warszawska, Babice Nowe | - | 05-082 | Stare Babice | 6 | C12a | 70908874 | PGE Dystrybucja |
| 25 | PL\_ZEWD\_1432000402\_07 | Przepompownia Pohulanka nr 21 | ul. Andersa, Janów | - | 05-082 | Stare Babice | 5 | C12a | 70908870 | PGE Dystrybucja |
| 26 | PL\_ZEWD\_1432000403\_09 | Przepompownia Klonowa nr 22 | ul. Klonowa, Koczargi Stare | - | 05-080 | Izabelin | 12 | C12a | 70909232 | PGE Dystrybucja |
| 27 | PL\_ZEWD\_1432000404\_01 | Przepompownia Górki nr 23 | ul. Górki, Koczargi Nowe | - | 05-082 | Stare Babice | 4 | C12a | 70909213 | PGE Dystrybucja |
| 28 | PL\_ZEWD\_1432000405\_03 | Przepompownia Akacjowa nr 24 | ul. Akacjowa Koczargi Stare | - | 05-080 | Izabelin | 6 | C12a | 70909237 | PGE Dystrybucja |
| 29 | PL\_ZEWD\_1432000406\_05 | Przepompownia Reymonta nr 25 | ul. Reymonta, Latchorzew | - | 05-082 | Stare Babice | 6 | C12a | 70909302 | PGE Dystrybucja |
| 30 | PL\_ZEWD\_1432000407\_07 | Przepompownia Lutosławskiego nr 26 | ul. Szymanowskiego, Klaudyn | - | 05-080 | Izabelin | 10 | C12a | 70909262 | PGE Dystrybucja |
| 31 | PL\_ZEWD\_1432000408\_09 | Przepompownia Agawy nr 27 | ul. Agawy, Kwirynów | - | 05-082 | Stare Babice | 5 | C12a | 91185231 | PGE Dystrybucja |
| 32 | PL0000010508200000000000001878467 | Przepompownia Prusa 1 | ul. Prusa/Żeromskiego, Blizne Jasińskiego | - | 05-082 | Stare Babice | 10 | C12a | 70056795 | Innogy Stoen |
| 33 | PL\_ZEWD\_1432000409\_01 | Przepompownia Prusa 2 nr 29 | ul. Bolesława Prusa | dz.2 | 05-082 | Stare Babice | 4 | C12a | 70909373 | PGE Dystrybucja |
| 34 | PL\_ZEWD\_1432000410\_02 | Przepompownia Klinika nr 30 | ul. Warszawska, Babice Nowe | dz. 81/23 | 05-082 | Stare Babice | 6 | C12a | 70909393 | PGE Dystrybucja |
| 35 | PL\_ZEWD\_1432000432\_04 | Przepompownia Czajkowskiego nr 31 | ul. Szymanowskiego, Klaudyn | dz.1099 | 05-080 | Izabelin | 9 | C12a | 70959513 | PGE Dystrybucja |
| 36 | PL\_ZEWD\_1432000704\_05 | Przepompownia Wieruchowska nr 33 | ul. Wieruchowska | dz. 68/1 | 05-082 | Stare Babice | 4 | C12a | 00307486 | PGE Dystrybucja |

***Załącznik Nr 2 h do Umowy*** *– Szczegółowy opis przedmiotu – dane punktów poboru GPK EKO - BABICE Sp. z o.o.*

| Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-Babice Sp. z o.o. |
| --- |
| **Dane punktów poboru energii elektrycznej** |
| 37 | PL0000010508200000000000001969160 | Przepompownia Zagłoby  | Ul. Żeromskiego | dz. 79/4 | 05-082 | Stare Babice | 11 | C12a | 03176520 | Innogy Stoen |
| 38 | PL0000010508200000000000001967249 | Przepompownia Hubala | Ul. Hubala-Dobrzańskiego | dz.1/1 | 05-082 | Stare Babice | 11 | C12a | 03181136 | Innogy Stoen |
| 39 | PL\_ZEWD\_1432000891\_08 | Przepompownia Kutrzeby 2 nr 34 | Ul. Kutrzeby | dz. 427 | 05-082 | Stare Babice | 11 | C12a | 00302723 | PGE Dystrybucja |
| 40 | PL\_ZEWD\_1432001127\_08 | Przepompownia Spacerowa 1 nr 37 | Ul. Spacerowa, Borzęcin Duży | Dz. 802/66 | 05-083 | Zaborów | 13 | C12a | 00309623 | PGE Dystrybucja |
| 41 | PL\_ZEWD\_1432001125\_04 | Przepompownia Spacerowa 2 nr 38 | Ul. Spacerowa, Borzęcin Duży | Dz. 698 | 05-083 | Zaborów | 15 | C12a | 00305226 | PGE Dystrybucja |
| 42 | PL\_ZEWD\_1432001129\_02 | Przepompownia Wojcieszyn nr 43 | Ul. Trakt królewski, Wojcieszyn | Dz. 183 | 05-083 | Zaborów | 8 | C12a | 90904285 | PGE Dystrybucja |
| 43 | PL\_ZEWD\_1432001126\_06 | Przepompownia Straussa nr 39 | Ul. Straussa, Klaudyn | Dz. 675/6 | 05-080 | Izabelin | 11 | C12a | 00305222 | PGE Dystrybucja |
| 44 | PL\_ZEWD\_1432001124\_02 | Przepompownia Lutosławskiego 2 nr 40 | Ul. Lutosławskiego, Klaudyn | Dz. 720 | 05-080 | Izabelin | 14 | C12a | 00305220 | PGE Dystrybucja |
| 45 | PL\_ZEWD\_1432001128\_00 | Przepompownia Ciećwierza nr 41 | Ul. Ciećwierza, Klaudyn | Dz. 516 | 05-080 | Izabelin | 14 | C12a | 00305217 | PGE Dystrybucja |
| 46 | PL\_ZEWD\_1432001294\_03 | Przepompownia Brahmsa nr 45 | Ul. Brahmsa, Klaudyn | Dz. 694/2 | 05-080 | Izabelin | 6 | C12a | 00374992 | PGE Dystrybucja |
| 47 | PL\_ZEWD\_1432001293\_01 | Przepompownia Góreckiego nr 44 | Ul. Lutosławskiego, Klaudyn | Dz. 720 | 05-080 | Izabelin | 10 | C12a | 00374984 | PGE Dystrybucja |
| 48 | PL\_ZEWD\_1432001502\_02 | Przepompownia Batorego nr 49 | Ul. Sobieskiego, Topolin | dz. 82/15 | 05-083 | Zaborów | 8 | C12a | 00102809 | PGE Dystrybucja |
| 49 | PL\_ZEWD\_1432001434\_05 | Przepompownia Szkoła Borzęcin nr 48 | Ul. Sobieskiego, Borzęcin Duży | Dz. 400/6 | 05-083 | Zaborów | 8 | C12a | 00158191 | PGE Dystrybucja |

***Załącznik Nr 2 h do Umowy*** *– Szczegółowy opis przedmiotu – dane punktów poboru GPK EKO - BABICE Sp. z o.o.*

| Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-Babice Sp. z o.o. |
| --- |
| **Dane punktów poboru energii elektrycznej** |
| 50 | PL\_ZEWD\_1432001435\_07 | Przepompownia Stanisławów 1 nr 47 | Ul. Spacerowa, Stanisławów | Dz. 43/8 | 05-083 | Zaborów | 21 | C12a | 00158199 | PGE Dystrybucja |
| 51 | PL\_ZEWD\_1432001436\_09 | Przepompownia Zalesie nr 46 | Ul. Trakt Królewski, Zalesie | Dz. 73 | 05-083 | Zaborów | 18 | C12a | 00158197 | PGE Dystrybucja |
| 52 | PL\_ZEWD\_1432001387\_08 | Przepompownia Południowa 1 nr 51 | Ul. Południowa, Zielonki Parcele | Dz. 377/24 | 05-082 | Stare Babice | 10 | C12a | 90101584 | PGE Dystrybucja |
| 53 | PL0000010508200000000000002042276 | Monitoring pomiaru wody | Ul. Warszawska rej. Nr 3, Blizne Łaszczyńskiego | - | 05-082 | Stare Babice | 5 | C12a | 71683782 | RWE Stoen |
| 54 | PL\_ZEWD\_1432001603\_02 | Przepompownia ścieków Okrężna 1 nr 53 | Ul. Okrężna 1, Zielonki | - | 05-082 | Stare Babice | 8 | C12a | 90212095 | PGE Dystrybucja |
| 55 | PL\_ZEWD\_1432001612\_09 | Przepompownia ścieków Okrężna 2 nr 54 | Ul. Okrężna, Zielonki | - | 05-082 | Stare Babice | 6 | C12a | 90601832 | PGE Dystrybucja |
| 56 | PL\_ZEWD\_1432001609\_04 | Przepompownia ścieków Zachodnia nr 52 | Ul. Zachodnia, Zielonki Parcele | 207/2 | 05-082 | Stare Babice | 6 | C12a | 90210197 | PGE Dystrybucja |
| 57 | PL\_ZEWD\_1432001625\_04 | Przepompownia ścieków Wierzbin nr 50 | Ul. Królowej Marysieńki, Wierzbin | 28/25, 39 | 05-082 | Stare Babice | 10 | C12a | 90212078 | PGE Dystrybucja |
| 58 | PL\_ZEWD\_1432001681\_00 | Przepompownia ścieków Bugaj 1 nr 56 | Ul. Różana, Koczargi Nowe | 174 | 05-082 | Stare Babice | 4 | C12a | 00217136 | PGE Dystrybucja |
| 59 | PL\_ZEWD\_1432001682\_02 | Przepompownia ścieków Bugaj 2 nr 57 | Ul. Bugaj, Koczargi Nowe | 134/3 | 05-082 | Stare Babice | 17 | C12a | 00217134 | PGE Dystrybucja |
| 60 | PL\_ZEWD\_1432001680\_08 | Przepompownia ścieków Wojcieszynek nr 58 | Ul. Warszawska, Wojcieszyn | 417/1 | 05-083 | Zaborów | 5 | C12a | 00217135 | PGE Dystrybucja |
| 61 | PL\_ZEWD\_1432001845\_08 | Przepompownia ścieków Koczargi Nowe nr 59 | Ul. Warszawska, Koczargi Nowe | Dz. Nr 95/3 | 05-082 | Stare Babice | 7 | C12a | 00218724 | PGE Dystrybucja |
| 62 | PL\_ZEWD\_1432001979\_01 | Przepompownia ścieków Koczargi nr 55 | Ul. Akacjowa, Koczargi Stare | 10F | 05-082 | Izabelin | 41 | C22b | 01103249 | PGE Dystrybucja |

| Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-Babice Sp. z o.o. |
| --- |
| **Dane punktów poboru energii elektrycznej** |
| 63 | PL0000010508200000000000002042274 | Przepompownia ścieków Lubiczów | Ul. Warszawska, Lubiczów | Dz. Nr 56/9 | 05-082 | Stare Babice | 13 | C12a | 71517079 | Innogy Stoen |
| 64 | PL\_ZEWD\_1432002276\_06 | Przepompownia ścieków Poprzeczna nr 61 | Ul. Poprzeczna, Borzęcin Duży | Dz. Nr 390 | 05-083  | Zaborów | 20 | C12a | 94712360 | PGE Dystrybucja |
| 65 | PL\_ZEWD\_1432002113\_08 | Przepompownia ścieków Kosmowska II nr 69 | Ul. Kosmowska, Borzęcin Duży | Dz. Nr 162 | 05-083 | Zaborów | 7 | C12a | 90038407 | PGE Dystrybucja |
| 66 | PL\_ZEWD\_1432002112\_06 | Przepompownia ścieków Chrobrego nr 62 | Ul. Chrobrego, Topolin | Dz. Nr 1/5 | 05-083 | Zaborów | 13 | C12a | 90101667 | PGE Dystrybucja |
| 67 | PL\_ZEWD\_1432002111\_04 | Przepompownia ścieków Kosmowska I nr 68 | Ul. Kosmowska, Borzęcin Duży | Dz. Nr 244 | 05-083 | Zaborów | 16 | C12a | 90038077 | PGE Dystrybucja |
| 68 | PL\_ZEWD\_1432002747\_01 | Przepompownia ścieków Warszawska 1 nr 65 | Ul. Warszawska, Borzęcin Duży | Dz. Nr 415/1 | 05-083 | Zaborów | 10 | C12a | 90038084 | PGE Dystrybucja |
| 69 | PL\_ZEWD\_1432002737\_02 | Przepompownia ścieków Szkolna nr 63 | Ul. Szkolna, Koczargi Nowe | Dz. Nr 159/6 | 05-082 | Stare Babice | 15 | C12a | 90134856 | PGE Dystrybucja |
| 70 | PL\_ZEWD\_1432002740\_07 | Przepompownia ścieków Wodnisko nr 64 | Ul. Wodnisko, Borzęcin Duży | Dz. Nr 244 | 05-083 | Zaborów | 3 | C12a | 90211930 | PGE Dystrybucja |
| 71 | PL\_ZEWD\_1432002738\_04 | Przepompownia ścieków Stanisławów II nr 66 | Stanisławów | Dz. Nr 39 | 05-083 | Zaborów | 5 | C12a | 90212033 | PGE Dystrybucja |
| 72 | PL\_ZEWD\_1432002739\_06 | Przepompownia ścieków Mariew nr 67 | Kwiatowa, Mariew | Dz. Nr 218 | 05-083 | Zaborów | 15 | C12a | 90212113 | PGE Dystrybucja |

| Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-Babice Sp. z o.o. |
| --- |
| **Dane punktów poboru energii elektrycznej** |
| 73 | PL\_ZEWD\_1432002798\_08 | Przepompownia ścieków Warszawska 2 nr 70 | Ul. Warszawska, Borzęcin Duży | Dz. Nr 549/16 | 05-083 | Zaborów | 15 | C12a | 90103623 | PGE Dystrybucja |
| 74 | PL\_ZEWD\_1432002818\_04 | Przepompownia ścieków Kampinoska nr 72 | Ul. Izabelińska, Stare Babice | Dz. Nr 82 | 05-082 | Stare Babice  | 5 | C12a | 90108126 | PGE Dystrybucja |
| 75 | PL\_ZEWD\_1432002819\_06 | Przepompownia ścieków Izabelińska nr 71 | Ul. Izabelińska, Stare Babice | Dz. Nr 62/13 | 05-082  | Stare Babice | 5 | C12a | 90108140 | PGE Dystrybucja |
| 76 | PL\_ZEWD\_1432052427\_09 | Przepompownia ścieków Sportowa nr 74 | Ul. Sportowa, Zielonki Wieś | Dz. nr 392 | 05-082 | Stare Babice | 22 | C11 – docelowoC12a | 93664087 | PGE Dystrybucja |
| 77 | PL\_ZEWD\_1432051912\_03 | Przepompownia ścieków Dzikiej Róży nr 75 | Ul. Dzikiej Róży, Borzęcin Mały | Dz. nr 274 | 05-082 | Stare Babice | 4 | C12a | 93418507 | PGE Dystrybucja |
| 78 | PL\_ZEWD\_1432054656\_04 | Przepompownia Prokofiewa nr 77 | Ul. Prokofiewa, Klaudyn | Dz. nr 911/1 | 05-080 | Izabelin | 5 | C12a | 94799608 | PGE Dystrybucja |
| 79 | PL\_ZEWD\_1432017721\_02 | Przepompownia wód deszczowych nr 76 | Ul. Na Skraju, Latchorzew | Dz. nr 578/2 i 567/5 | 05-082 | Stare Babice | 20 | C11 – docelowo C12a | 94659829 | PGE Dystrybucja |
| 80 | PL\_ZEWD\_1432055822\_02 | Przepompownia Sasanki nr 78 | Ul. Sasanki, Koczargi Nowe | Dz. nr 27/25 | 05-082 | Stare Babice | 7 | C11 – docelowo C12a |  | PGE Dystrybucja |